ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/01/17г.-15/02/17г.

Абонент:________________                   Договор N:_________________

Адрес:Калинина 71                          Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N  001           Пределы измерений:

Договорные расходы:                        G под max =    2.00 м3/ч  G под min =    1.00 м3/ч

М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут   G обр max =    2.00 м3/ч  G обр min =    1.00 м3/ч

Тхв=   3.00°C

Заводской номер 00087619        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3   БД 1   ФТ=1   Т3=0   КС=0x44C1   ПО 2.7

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  |  t1  |  t2  |  dt  |  V1  |  M1   |  V2  |  M2   |  Mг   |  P1  |  P2  |  Qо   |  Qг   |BНP |BOC |                Н.С.

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________

|  °C  |  °C  |  °C  |  м3  |   т   |  м3  |   т   |   т   |кг/см2|кг/см2| Гкал  | Гкал  | ч  | ч  |t1|t2|dt|V1|M1|V2|M2|Mг|P1|P2|Qо|Qг|

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19/01/17|81.86 |60.72 |21.14 |296.89|288.83 |294.50|288.83 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 6.110 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20/01/17|95.17 |69.97 |25.20 |296.85|286.05 |293.04|286.05 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 7.228 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21/01/17|81.05 |60.85 |20.20 |291.42|283.60 |289.27|283.60 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.723 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22/01/17|69.37 |52.86 |16.51 |290.30|284.74 |289.28|284.74 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.699 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23/01/17|72.19 |55.28 |16.91 |295.49|289.30 |294.21|289.30 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.890 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24/01/17|70.38 |54.09 |16.29 |295.23|289.33 |294.09|289.33 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.709 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25/01/17|75.59 |58.01 |17.58 |297.93|291.02 |296.38|291.02 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.115 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26/01/17|74.18 |56.78 |17.40 |305.78|298.99 |304.28|298.99 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.196 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27/01/17|97.21 |74.88 |22.33 |323.78|311.60 |320.24|311.60 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 6.977 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28/01/17|102.75|78.14 |24.61 |331.86|318.05 |327.55|318.05 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 7.856 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29/01/17|95.84 |73.56 |22.28 |321.61|309.79 |318.17|309.79 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 6.917 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30/01/17|77.19 |60.08 |17.11 |286.20|279.35 |303.20|279.35 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.781 | 0.000 | 21 | 3  |  |  |  |4 |4 |  |4 |4 |  |  |4 |4 |

31/01/17|72.45 |57.32 |15.13 |325.32|318.48 |324.29|318.48 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.817 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

01/02/17|70.52 |55.66 |14.86 |204.42|200.35 |217.68|200.35 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 2.976 | 0.000 | 15 | 9  |  |  |  |4 |4 |  |4 |4 |  |  |4 |4 |

02/02/17|73.77 |56.97 |16.80 |315.61|308.67 |314.21|308.67 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.180 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

03/02/17|80.37 |62.34 |18.03 |316.37|308.15 |314.53|308.15 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.556 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

04/02/17|85.90 |66.75 |19.15 |326.75|317.06 |324.32|317.05 | 0.01  | 7.00 | 7.00 | 6.081 | 0.001 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

05/02/17|76.06 |58.93 |17.13 |333.94|326.16 |332.35|326.16 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.586 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

06/02/17|80.66 |63.05 |17.61 |323.23|314.78 |321.39|314.78 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.547 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

07/02/17|83.36 |65.01 |18.35 |325.77|316.68 |323.71|316.68 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.815 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

08/02/17|77.44 |60.93 |16.51 |307.65|300.20 |306.18|300.20 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.960 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

09/02/17|81.91 |63.72 |18.19 |322.44|313.70 |320.47|313.70 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.705 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10/02/17|73.98 |57.86 |16.12 |313.23|306.32 |311.94|306.32 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 4.940 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11/02/17|76.90 |59.08 |17.82 |307.24|299.85 |305.52|299.85 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 5.340 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12/02/17|93.97 |71.05 |22.92 |324.17|312.70 |320.57|312.70 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 7.184 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13/02/17|98.00 |74.10 |23.90 |323.06|310.72 |319.10|310.72 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 7.449 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14/02/17|93.45 |70.96 |22.49 |325.05|313.65 |321.58|313.65 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 7.067 | 0.000 | 24 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15/02/17|97.97 |75.45 |22.52 |300.75|289.27 |320.25|289.27 | 0.00  | 7.00 | 7.00 | 6.537 | 0.000 | 22 | 2  |  |  |  |4 |4 |  |4 |4 |  |  |4 |4 |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итого: |      |      |      |8628.3|8387.39|8622.3|8387.38| 0.01  |      |      |160.941| 0.001 |658 | 14 |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Средние:|82.48 |63.37 |19.11 |      |       |      |       |       | 7.00 | 7.00 |       |       |    |    |

__________________________________________________________________________________________________________

Дата        |   V1    |    M1    |   V2    |    M2    |    Mг    |    Qо    |    Qг    |  BНP  |  BOC  |

|___________________________________________________________________________________________

|   м3    |    т     |   м3    |    т     |    т     |   Гкал   |   Гкал   |   ч   |   ч   |

__________________________________________________________________________________________________________

18/01/17 24:00|244377.09|238570.81 |245447.71|238551.26 |  19.55   | 3281.088 |  0.867   | 23243 | 2641  |

15/02/17 24:00|253005.43|246958.20 |254070.01|246938.64 |  19.56   | 3442.029 |  0.868   | 23901 | 2655  |

__________________________________________________________________________________________________________

Итого:       | 8628.34 | 8387.39  | 8622.30 | 8387.38  |   0.01   | 160.941  |  0.001   |  658  |  14   |

__________________________________________________________________________________________________________

Период нормальной работы 658ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 14ч

Время работы прибора после сброса 26570ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

19/01/17г.-15/02/17г.

Абонент:________________                   Договор N:_________________

Адрес:Калинина 71                          Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N  001           Пределы измерений:

Договорные расходы:                        G под max =    2.00 м3/ч  G под min =    1.00 м3/ч

М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут   G обр max =    2.00 м3/ч  G обр min =    1.00 м3/ч

Тхв=   3.00°C

Заводской номер 00087619        ВВОД 2    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9   БД 1   Т3=0   КС=0x44C1   ПО 2.7

_______________________________________

Дата  |  V1  |  V2  |BНP |BOC | Н.С.

|______________________________

|  м3  |  м3  | ч  | ч  |V1|V2|

_______________________________________

19/01/17|13.70 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

20/01/17|11.48 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

21/01/17|15.18 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

22/01/17|16.93 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

23/01/17|16.61 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

24/01/17|16.13 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

25/01/17|14.98 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

26/01/17|14.13 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

27/01/17|10.61 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

28/01/17|11.72 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

29/01/17|15.71 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

30/01/17|13.39 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

31/01/17|14.07 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

01/02/17|14.45 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

02/02/17|15.15 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

03/02/17|12.70 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

04/02/17|13.07 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

05/02/17|17.37 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

06/02/17|13.05 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

07/02/17|12.00 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

08/02/17|14.04 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

09/02/17|12.79 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

10/02/17|15.74 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

11/02/17|14.33 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

12/02/17|14.07 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

13/02/17|11.86 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

14/02/17|12.42 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

15/02/17|10.89 | 0.00 | 24 | 0  |  |  |

_______________________________________

Итого: |388.57| 0.00 |672 | 0  |

_______________________________________

Средние:|      |      |    |    |

___________________________________________________

Дата        |   V1    |   V2    |  BНP  |  BOC  |

|____________________________________

|   м3    |   м3    |   ч   |   ч   |

___________________________________________________

18/01/17 24:00|14398.63 |  0.00   | 25884 |   0   |

15/02/17 24:00|14787.20 |  0.00   | 26556 |   0   |

___________________________________________________

Итого:       | 388.57  |  0.00   |  672  |   0   |

___________________________________________________

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26570ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации