## Алмаатинская 1254 c 01.06.2025
Отчёт о суточных параметрах теплоснабжения
с 01.06.2025 по 11.06.2025
Абонент: | [6 empty] | Договор №: 9-1583
Адрес: Алмаатинская 1/254 | [6 empty] | Тип расходомера:
Тепловычислитель: ВЗЛЕТ ТСРВ-023 сет. адрес: 1 | [6 empty] | Пределы измерений:
Заводской номер: 711781 | [6 empty] | G под max= м3/ч G под min= м3/ч
Договорные расходы: | [6 empty] | G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч
М сет. воды = т/сут Мгвс = т/сут Тхв= ºС
ВВод1 Схема подключения: КС= ПО: VZLJOT 76.10.09.11
Дата | Подающий трубопровод |  |  |  | Обратный трубопровод |  |  |  | dT | dG | W | ВНР | ВОС | НС
| W1 | T1 | M1 | P1 | W2 | T2 | M2 | P2
| Гкал | ºС | т | кг/см2 | Гкал | ºС | т | кг/см2 | ºС | т | Гкал | ч | ч
2025-06-01 | 0 | 19.79 | 0 | 9.7696 | 0 | 19.82 | 0 | 5.8946 | -0.030001 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-02 | 0 | 20.04 | 0 | 9.7696 | 0 | 19.99 | 0 | 5.8946 | 0.049999 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-03 | 0 | 20.06 | 0 | 9.7696 | 0 | 19.94 | 0 | 5.8946 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-04 | 0 | 20.32 | 0 | 9.7696 | 0 | 20.2 | 0 | 5.8946 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-05 | 0 | 20.46 | 0 | 9.7696 | 0 | 20.34 | 0 | 5.8946 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-06 | 0 | 20.46 | 0 | 9.7696 | 0 | 20.4 | 0 | 5.8946 | 0.059999 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-07 | 0 | 20.77 | 0 | 9.7696 | 0 | 20.61 | 0 | 5.8946 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-08 | 0 | 21.06 | 0 | 9.7696 | 0 | 20.87 | 0 | 5.8946 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-09 | 0 | 21.48 | 0 | 9.7696 | 0 | 21.23 | 0 | 5.8946 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-10 | 0 | 21.87 | 0 | 9.7696 | 0 | 21.62 | 0 | 5.8946 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 24
2025-06-11 | 0 | 21.76 | 0 | 9.7696 | 0 | 21.61 | 0 | 5.8946 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 24
Итого: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 264
Средние: |  | 20.7336 |  | 9.7696 |  | 20.6027 |  | 5.8946 | 0.13091 | 0
Показания интеграторов
|  | M1 |  |  | M2 |  |  | Mг |  |  | W
Дата |  | т |  |  | т |  |  | т |  |  | Гкал
2025-06-01 |  | 369758.0312 |  |  | 380412.125 |  |  | -10654.0938
2025-06-12 |  | 369758.0312 |  |  | 380412.125 |  |  | -10654.0938
Итого: |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Период нормальной работы: 0 ч.
Время наработки после сброса: ч
Период отсутствия счета тепл. энергии: ч
Представитель абонента: | [6 empty] | Представитель теплоснабж. организации:

## Вильнюсская 6 c 01.06.2025 по 1
Отчёт о суточных параметрах теплоснабжения
с 01.06.2025 по 11.06.2025
Абонент: | [6 empty] | Договор №:
Адрес: Вильнюсская 6 | [6 empty] | Тип расходомера:
Тепловычислитель: ТВ7М сет. адрес: 0 | [6 empty] | Пределы измерений:
Заводской номер: 20-117355 | [6 empty] | G под max= 15 м3/ч G под min= 0,04 м3/ч
Договорные расходы: | [6 empty] | G обр max= 15 м3/ч G обр min= 0,04 м3/ч
М сет. воды = т/сут Тхв= ºС
ВВод1 Схема подключения: КС=74A6 ПО: 2.23
Дата | T1 | T2 | dT | V1 | М1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | ВНР | ВОС | НС
| ºС | ºС | ºС | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2025-06-01 | 19.5279 | 19.5936 | -0.065689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0501 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-02 | 19.6498 | 19.7117 | -0.061964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.052 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-03 | 19.7097 | 19.7684 | -0.058697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0543 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-04 | 19.8956 | 19.9536 | -0.057938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0566 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-05 | 19.9755 | 20.0305 | -0.054996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0582 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-06 | 20.0957 | 20.1526 | -0.056904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0597 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-07 | 20.2646 | 20.3324 | -0.067835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0632 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-08 | 20.4969 | 20.552 | -0.055124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0676 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-09 | 20.7376 | 20.7878 | -0.050213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0732 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-10 | 20.9846 | 21.0432 | -0.058575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0779 | 0 | 0 | 24 | *
2025-06-11 | 21.0675 | 21.1362 | -0.068716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0803 | 0 | 0 | 24 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 264
Средние: | 20.2187 | 20.2784 | -0.059696 | [5 empty] | 1 | 1.063
Показания интеграторов
| V1 |  | M1 |  | V2 |  | M2 |  | Mг |  | Qo |  | ВНР | ВОС
Дата | м3 |  | т |  | м3 |  | т |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
2025-06-01 | 45187.27 |  | 44153.7899 |  | 44323.5855 |  | 43557.7369 |  | 596.053 |  | 465.1485 |  | 11811 | 11215
2025-06-12 | 45187.27 |  | 44153.7899 |  | 44323.5855 |  | 43557.7369 |  | 596.053 |  | 465.1485 |  | 11811 | 11479
Итого: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 264
Период нормальной работы: 0 ч | [8 empty] | Время наработки после сброса: 11811 ч
Период отсутствия счета тепл. энергии: 264 ч
Представитель абонента: | [6 empty] | Представитель теплоснабж. организации:

## Днепровский 105 c 01.06.2025 по
Отчёт о суточных параметрах теплоснабжения
с 01.06.2025 по 11.06.2025
Абонент: | [6 empty] | Договор №: 10-446
Адрес: Днепровский 105 | [6 empty] | Тип расходомера:
Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. адрес: 0 | [6 empty] | Пределы измерений:
Заводской номер: 32967 | [6 empty] | G под max= 2 м3/ч G под min=1 м3/ч
Договорные расходы: | [6 empty] | G обр max= 2 м3/ч G обр min= 1 м3/ч
М сет. воды = т/сут Мгвс = т/сут Тхв= 3,8 ºС
ВВод1 Схема подключения: 3 КС=0x1300 ПО: 2.5
Дата | T1 | T2 | dT | V1 | М1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | ВНР | ВОС | НС
| ºС | ºС | ºС | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2025-06-01 | 19.87 | 19.58 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-02 | 19.92 | 19.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-03 | 19.98 | 19.66 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-04 | 20.19 | 19.86 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-05 | 20.12 | 19.75 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-06 | 20.2 | 19.82 | 0.38 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 20 | 4 | *
2025-06-07 | 20.42 | 20.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 23 | 1 | *
2025-06-08 | 20.7 | 20.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-09 | 20.99 | 20.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-10 | 21.18 | 20.84 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
2025-06-11 | 21.08 | 20.73 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4.5 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 259 | 5
Средние: | 20.4227 | 20.0836 | 0.33909 | [5 empty] | 7.2 | 4.5
Показания интеграторов
| V1 |  | M1 |  | V2 |  | M2 |  | Mг |  | Qo |  | ВНР | ВОС
Дата | м3 |  | т |  | м3 |  | т |  | т |  | Гкал |  | ч | ч
Итого:
Период нормальной работы: ч | [8 empty] | Время наработки после сброса: ч
Период отсутствия счета тепл. энергии: ч
Представитель абонента: | [6 empty] | Представитель теплоснабж. организации:

## Калужская 824 c 01.06.2025 по 1
Отчёт о суточных параметрах теплоснабжения
с 01.06.2025 по 11.06.2025
Абонент: | [6 empty] | Договор №: 16-2017
Адрес: Калужская 82/4 | [6 empty] | Тип расходомера:
Тепловычислитель: ВЗЛЕТ ТСРВ-033 сет. адрес: 1 | [6 empty] | Пределы измерений:
Заводской номер: 800295 | [6 empty] | G под max= м3/ч G под min= м3/ч
Договорные расходы: | [6 empty] | G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч
М сет. воды = т/сут Мгвс = т/сут Тхв= ºС
ВВод1 Схема подключения: КС= ПО: VZLJOT 63.01.03.45
Дата | Подающий трубопровод |  |  |  | Обратный трубопровод |  |  |  | dT | dG | W | ВНР | ВОС | НС
| W1 | T1 | M1 | P1 | W2 | T2 | M2 | P2
| Гкал | ºС | т | кг/см2 | Гкал | ºС | т | кг/см2 | ºС | т | Гкал | ч | ч
2025-06-01 |  | 69.96 | 85.28 | 5.5887 |  | 67.2 | 86.566 | 4.8749 | 2.76 | -1.286 |  | 24 | 0
2025-06-02 |  | 70.32 | 86 | 5.5887 |  | 67.66 | 87.29 | 4.8749 | 2.66 | -1.29 |  | 24 | 0
2025-06-03 |  | 70.32 | 86.064 | 5.5887 |  | 67.91 | 87.347 | 4.8749 | 2.41 | -1.283 |  | 24 | 0
2025-06-04 |  | 70.41 | 86.296 | 5.5887 |  | 67.7 | 87.582 | 4.8749 | 2.71 | -1.286 |  | 24 | 0
2025-06-05 |  | 70.32 | 85.641 | 5.5887 |  | 67.74 | 86.917 | 4.8749 | 2.58 | -1.276 |  | 24 | 0
2025-06-06 |  | 70.05 | 87.055 | 5.5887 |  | 67.74 | 88.348 | 4.8749 | 2.31 | -1.293 |  | 24 | 0
2025-06-07 |  | 69.49 | 85.861 | 5.5887 |  | 67 | 87.123 | 4.8749 | 2.49 | -1.262 |  | 24 | 0
2025-06-08 |  | 69.99 | 86.168 | 5.5887 |  | 67.59 | 87.426 | 4.8749 | 2.4 | -1.258 |  | 24 | 0
2025-06-09 |  | 70.19 | 86.99 | 5.5887 |  | 68.02 | 88.239 | 4.8749 | 2.17 | -1.249 |  | 24 | 0
2025-06-10 |  | 68.41 | 83.784 | 5.5887 |  | 66.27 | 84.997 | 4.8749 | 2.14 | -1.213 |  | 24 | 0
2025-06-11 |  | 70.22 | 87.1 | 5.5887 |  | 67.95 | 88.368 | 4.8749 | 2.27 | -1.268 |  | 24 | 0
Итого: | 0 |  | 946.239 |  |  |  | 960.203 |  |  | -13.964 |  | 264 | 0
Средние: |  | 69.9709 |  | 5.5887 |  | 67.5255 |  | 4.8749 | 2.4455 | -1.2695
Показания интеграторов
|  | M1 |  |  | M2 |  |  | Mг |  |  | W
Дата |  | т |  |  | т |  |  | т |  |  | Гкал
2025-06-01 |  | 39139.351 |  |  | 39797.767 |  |  | -658.416
2025-06-12 |  | 40085.59 |  |  | 40757.97 |  |  | -672.38
Итого: |  | 946.239 |  |  | 960.203 |  |  | -13.964
Период нормальной работы: 264 ч.
Время наработки после сброса: 7526,77 ч
Период отсутствия счета тепл. энергии: ч
Представитель абонента: | [6 empty] | Представитель теплоснабж. организации: