## СПТ 962
05.11.2020 09:11 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.231 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.231 | Запуск опроса оператором Администратор (admin2). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.256 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.256 | Обрабатывается задание: ЦТП 10 (ПСЦ), СПТ962 #358, ЦТП 10 ПАР
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.256 | Используется порт опроса: Teleofis, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.256 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Teleofis(1).2020-11-05.log' на компьютере 'GKHDISP-SCADA'
Предупреждение | 05.11.2020 08:56:34.257 | Пропускаем интервал 05.11.2020 0:00:00 - 05.11.2020 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 05.11.2020 0:00:00
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.257 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.257 | Подключаемся к 46.232.165.231:5000 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.901 | Установлено подключение к 46.232.165.231:5000
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.901 | ----------- СПТ962 #358, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.901 | Коррекция времени устройства СПТ962 #358, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:34.901 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.654 | СПТ962: Номер прибора: 0
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.655 | Дата и время по часам устройства: 05.11.2020 09:17:54
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.655 | Часы устройства идут впереди системных на 00:21:18 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.655 | Версия ПО: 962v01.0.1.05
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.656 | СПТ962: Дата ввода в эксплуатацию: 2019-10-21 11:20:00
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.657 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.657 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:35.657 | СПТ962: Единицы измерения: тепловая энергия Гкал, тепловая мощность Гкал/ч, давление МПа, перепад давления кПа
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.045 | СПТ962: Состояние канала 1: ведется учет, нет нештатных ситуаций.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 2: ведется учет, нет нештатных ситуаций.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 3: ведется учет, нет нештатных ситуаций.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 4: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 5: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 6: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 7: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 8: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 9: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 10: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 11: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние канала 12: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системы 1: ведется учет, нет нештатных ситуаций.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системы 2: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системы 3: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системы 4: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системы 5: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системы 6: не обслуживается.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.046 | СПТ962: Состояние системного канала: ведется учет, нет нештатных ситуаций.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.047 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:36.047 | Чтение суточного архива завершено
Предупреждение | 05.11.2020 08:56:37.071 | Нет архивных данных для сохранения по ЦТП 10 (ПСЦ) - Пароснабжение.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:37.076 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:37.084 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.314 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.314 | Запуск опроса оператором Администратор (admin2). Режим определения устройства.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.345 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.345 | Обрабатывается задание: ЦТП 10 (ПСЦ), СПТ962 #358, ЦТП 10 ПАР
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.346 | Используется порт опроса: Teleofis, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.346 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Teleofis(1).2020-11-05.log' на компьютере 'GKHDISP-SCADA'
Предупреждение | 05.11.2020 08:56:48.346 | Пропускаем интервал 05.11.2020 0:00:00 - 05.11.2020 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 05.11.2020 0:00:00
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.346 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.346 | Подключаемся к 46.232.165.231:5000 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.676 | Установлено подключение к 46.232.165.231:5000
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.676 | ----------- СПТ962 #358, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.676 | Коррекция времени устройства СПТ962 #358, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:48.676 | Определение сетевого адреса устройства
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:49.079 | СПТ962: Значение параметра 003 (peslraahhv): 1050002034
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:49.079 | СПТ962: Магистральный адрес (aa): 02
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:49.079 | СПТ962: Старший магистральный адрес (hh): 03
Ошибка | 05.11.2020 08:56:49.079 | СПТ962: Считанный сетевой адрес 2 отличается от указанного в карточке устройства 0. Отредактируйте описание устройства, изменив сетевой адрес на 2
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:49.079 | Определение сетевого адреса устройства завершено
Предупреждение | 05.11.2020 08:56:49.100 | В режиме определения устройства архивные и текущие данные не считываются. Чтобы считать данные, снимите галочку "Определить устройство".
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:49.106 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:56:49.117 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.436 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.436 | Запуск опроса оператором Администратор (admin2). Режим определения устройства.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Обрабатывается задание: ЦТП 10 (ПСЦ), СПТ962 #358, ЦТП 10 ПАР
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Используется порт опроса: Teleofis, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Teleofis(1).2020-11-05.log' на компьютере 'GKHDISP-SCADA'
Предупреждение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Пропускаем интервал 05.11.2020 0:00:00 - 05.11.2020 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 05.11.2020 0:00:00
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:21.459 | Подключаемся к 46.232.165.231:5000 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.101 | Установлено подключение к 46.232.165.231:5000
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.101 | ----------- СПТ962 #358, сетевой адрес: 2 -----------
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.101 | Коррекция времени устройства СПТ962 #358, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.101 | Определение сетевого адреса устройства
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.533 | СПТ962: Значение параметра 003 (peslraahhv): 1050002034
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.533 | СПТ962: Магистральный адрес (aa): 02
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.533 | СПТ962: Старший магистральный адрес (hh): 03
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.533 | СПТ962: Считан сетевой адрес: 2
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.533 | Определение сетевого адреса устройства завершено
Предупреждение | 05.11.2020 08:57:22.554 | В режиме определения устройства архивные и текущие данные не считываются. Чтобы считать данные, снимите галочку "Определить устройство".
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.565 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:22.572 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.884 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.884 | Запуск опроса оператором Администратор (admin2). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.2 (сборка 33714)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Обрабатывается задание: ЦТП 10 (ПСЦ), СПТ962 #358, ЦТП 10 ПАР
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Используется порт опроса: Teleofis, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Teleofis(1).2020-11-05.log' на компьютере 'GKHDISP-SCADA'
Предупреждение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Пропускаем интервал 05.11.2020 0:00:00 - 05.11.2020 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 05.11.2020 0:00:00
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:33.916 | Подключаемся к 46.232.165.231:5000 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:34.119 | Установлено подключение к 46.232.165.231:5000
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:34.119 | ----------- СПТ962 #358, сетевой адрес: 2 -----------
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:34.119 | Коррекция времени устройства СПТ962 #358, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 05.11.2020 08:57:34.119 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 05.11.2020 08:57:50.139 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:58:08.152 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:58:26.170 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:58:44.218 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:59:02.248 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:59:20.280 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:59:38.307 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 08:59:56.326 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:00:14.359 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:00:32.387 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:00:50.421 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:01:08.446 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:01:26.482 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:01:44.507 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Предупреждение | 05.11.2020 09:02:02.530 | Ответ не получен (таймаут 16000мс)
Ошибка | 05.11.2020 09:02:02.532 | Ошибка опроса устройства СПТ962 #358. Запрос не обработан после 15 попыток. Подробнее см. в документации.
Предупреждение | 05.11.2020 09:02:02.554 | Нет архивных данных для сохранения по ЦТП 10 (ПСЦ) - Пароснабжение.
Предупреждение | 05.11.2020 09:02:02.560 | Опрос завершен. Нет ответа от устройства.
Информационное сообщение | 05.11.2020 09:02:02.574 | Задание остановлено.
Предупреждение | 05.11.2020 09:02:09.455 | Коррекция времени отменена.
Предупреждение | 05.11.2020 09:02:54.918 | Коррекция времени отменена.