## вокзальная 1 гвс
Отчет
о суточных параметрах теплопотребления по вводу N 2
за 02/08/2013г.-06/08/2013г.
Абонент: УК "СКС" ДоговорN: _____________
Адрес: Горького 3 Тип расходомера: ______
Тепловычислитель: ВКТ5 сет. N 001 Заводской номер: 806100000000
Договорные расходы: Пределы измерений:
М под=______ т.сут М обр=______ т.сут G под max=______ G под min=______
Т хв=______гр.С G обр max=______ G обр min=______
КС=0x1EA4 ПО 7.13
Дата | Масса |  |  | Температура |  |  | Давление |  | Тепловая энергия |  |  | НС
| Mпод | Мобр | dM | Тпод | Tобр | dТ | Pпод | Pобр | Qсум | Qотоп | Q гвс
| т | т | т | гр.С | гр.С | гр.С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | Гкал
02/08:23 | 146.537 | 131.09 | 15.447 | 63.04 | 59.26 | 3.78 | 6.5364 | ------ | 1.2151 | 0.6189 | 0.5962 | *
03/08:23 | 146.736 | 130.703 | 16.033 | 63.14 | 59.32 | 3.82 | 6.516 | ------ | 1.2383 | 0.6211 | 0.6172 | *
04/08:23 | 146.461 | 130.603 | 15.858 | 63.02 | 59.18 | 3.84 | 6.4242 | ------ | 1.236 | 0.6221 | 0.6139 | *
05/08:23 | 146.165 | 130.361 | 15.804 | 62.7 | 58.92 | 3.78 | 6.4344 | ------ | 1.2139 | 0.6181 | 0.5958 | *
06/08:10 | 61.663 | 56.224 | 5.439 | 61.8 | 58.22 | 3.58 | 6.5568 | ------ | 0.4914 | 0.2696 | 0.2218 | *
Итого | 647.562 | 578.982 | 68.581 | [5 empty] | 5.3946 | 2.7498 | 2.6449
Средн | 129.512 | 115.796 | 13.716 | 62.74 | 58.98 | 3.76 | 6.4936 | ------ | 1.0789 | 0.55 | 0.529
Дата | Время | Тепловая энергия |  |  | Мпод | Мобр
|  | Qсум | Qотопл | Q гвс
|  | Гкал | Гкал | Гкал | т | т
01/08/2013г, | 23:00 | 1823.2634 | 886.1933 | 937.0701 | 227965.7655 | 210204.4405
06/08/2013г, | 10:00 | 1828.658 | 888.943 | 939.715 | 228613.3278 | 210783.422
Период нормальной работы 107.00 ч
Период откл питания без подстановок 0.00 ч
Период отсутств.счета тепловой энергии 0.00 ч
Средняя темп. хол.воды 24.18 град С
Время работы прибора после сброса 32367.85 ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации