## Журнал опроса
26.06.2017 18:22 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.472 | Обрабатывается задание: ИП. Урбаева В.С., ТВ7 #13010712, Подключение #1
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.472 | Используется порт опроса: IRZ ATM - port oprosa, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.472 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IRZ_ATM_-_port_oprosa(1).2017-06-26.log' на компьютере 'SERVER'
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.509 | ТВ7: Используется протокол Modbus RTU
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.510 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер iRZ ATM2, #358606051556688 с идентификатором '358606051556688'
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.510 | ----------- ТВ7 #13010712, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.516 | Коррекция времени устройства ТВ7 #13010712, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:23.516 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 26.06.2017 18:19:23.542 | ТВ7: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:25.273 | Версия ПО: 1.0
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:25.274 | ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 0
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:25.274 | Серийный номер: 13010712
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:26.149 | ТВ7: Активная БД: 3
Предупреждение | 26.06.2017 18:19:26.950 | ТВ7: Неверная длина пакета. Принято: 2 байт, требуется: 14 байт
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:28.820 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:28.820 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:28.821 | ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:29.752 | ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=6, ФРТ=0, КТ3=0
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:29.752 | ТВ7: Тепловой ввод 2. СИ=6, ФРТ=0, КТ3=0
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:29.752 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:30.666 | Дата и время по часам устройства: 26.06.2017 18:47:30
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:30.667 | Часы устройства идут впереди системных на 00:27:59 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:30.667 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:30.667 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:32.328 | Начальная дата в архиве: 28.12.2016 0:00:00, конечная дата: 25.06.2017 0:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:32.328 | Чтение данных за интервал 20.06.2017 00:00:00 - 25.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:34.393 | Считаны данные за 20.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:34.405 | 20.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:34.405 | 20.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:34.406 | 20.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:34.406 | 20.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:36.248 | Считаны данные за 21.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:36.249 | 21.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:36.249 | 21.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:36.249 | 21.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:36.250 | 21.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:38.261 | Считаны данные за 22.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:38.262 | 22.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:38.262 | 22.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:38.262 | 22.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:38.263 | 22.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.154 | Считаны данные за 23.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.155 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.155 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.155 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.156 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.156 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.156 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Отсутствие сетевого питания. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:40.157 | 23.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:43.809 | Считаны данные за 24.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:43.810 | 24.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:43.810 | 24.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:43.810 | 24.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:43.811 | 24.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:45.622 | Считаны данные за 25.06.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:45.623 | 25.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:45.623 | 25.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:45.623 | 25.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:45.624 | 25.06.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод большой элеватор
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:47.496 | Считаны интеграторы на 20.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:49.439 | Считаны интеграторы на 21.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:51.362 | Считаны интеграторы на 22.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:53.402 | Считаны интеграторы на 23.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:56.285 | Считаны интеграторы на 24.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:19:58.277 | Считаны интеграторы на 25.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.123 | Считаны интеграторы на 26.06.2017 01:00:00
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.123 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.141 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.141 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.372 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.480 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.487 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 26.06.2017 18:20:00.583 | Задание остановлено.