## База настроек устройства тсрв
21.03.2023 16:47 |  | Стр 1 из 1
Значение | Дата/Время
Параметр | 19.03.23
Cетевой адрес устройства Вторичника | 1
Cкорость обмена по RS232 Вторичника | 2
Аддитивная поправка к температуре 0 (0) | 0
Аддитивная поправка к температуре 1 (1) | 0
Аддитивная поправка к температуре 2 (2) | 0
Аддитивная поправка к температуре 3 (3) | 0
Аддитивная поправка к температуре 4 (4) | 0
Аддитивная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Аддитивная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Аддитивная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Аддитивная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Аддитивная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Алгоритм вычисления тепла 0 (0) #1 | 5
Алгоритм вычисления тепла 0 (0) #2 | 5
Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки 0 (0) #1 | 1
Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки 0 (0) #2 | 1
Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки Л (1) #1 | 0
Алгоритм вычисления тепла ГВС/подпитки Л (1) #2 | 0
Алгоритм вычисления тепла Л (1) #1 | 0
Алгоритм вычисления тепла Л (1) #2 | 0
Атмосферное давление | 760
Верхнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 1,6
Верхнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 1,6
Верхнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 1,6
Верхнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 1,6
Верхнее номинальное давление 0 (0) | 1,6
Верхнее номинальное давление 1 (1) | 1,6
Верхнее номинальное давление 2 (2) | 1,6
Верхнее номинальное давление 3 (3) | 1,6
Верхнее номинальное значение расхода 0 (0) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода 1 (1) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода 2 (2) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода 3 (3) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода 4 (4) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода 5 (5) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода Qвн 0 (0) | 84,9
Верхнее номинальное значение расхода Qвн 1 (1) | 84,9
Верхнее номинальное значение расхода Qвн 2 (2) | 34,78
Верхнее номинальное значение расхода Qвн 3 (3) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода Qвн 4 (4) | 10000
Верхнее номинальное значение расхода Qвн 5 (5) | 10000
Верхнее номинальное значение температуры 0 (0) | 180
Верхнее номинальное значение температуры 1 (1) | 180
Верхнее номинальное значение температуры 2 (2) | 180
Верхнее номинальное значение температуры 3 (3) | 180
Верхнее номинальное значение температуры 4 (4) | 180
Верхнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 180
Верхнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 180
Верхнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 180
Верхнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 180
Верхнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 180
Верхнее номинальное сопротивление 0 (0) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление 1 (1) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление 2 (2) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление 3 (3) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление 4 (4) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 842,4
Верхнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 842,4
Верхний номинальный ток 0 (0) | 20
Верхний номинальный ток 1 (1) | 20
Верхний номинальный ток 2 (2) | 20
Верхний номинальный ток 3 (3) | 20
Верхний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 20
Верхний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 20
Верхний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 20
Верхний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 20
Верхняя номинальная частоа 0 (0) | 2000
Верхняя номинальная частоа 1 (1) | 2000
Верхняя номинальная частоа 2 (2) | 2000
Верхняя номинальная частоа 3 (3) | 2000
Верхняя номинальная частоа 4 (4) | 2000
Верхняя номинальная частоа 5 (5) | 2000
Верхняя номинальная частота ЛОГ1 (4) | 1750
Верхняя номинальная частота ЛОГ2 (5) | 1750
Верхняя номинальная частота ПР1 (0) | 1750
Верхняя номинальная частота ПР2 (1) | 1750
Верхняя номинальная частота ПР3 (2) | 1750
Верхняя номинальная частота ПР4 (3) | 1750
Вес импульса 0 (0) #1 | 0,000125
Вес импульса 0 (0) #2 | 0,01
Вес импульса 1 (1) #1 | 0,000125
Вес импульса 1 (1) #2 | 0,01
Вес импульса 2 (2) #1 | 5E-05
Вес импульса 2 (2) #2 | 0,01
Вес импульса 3 (3) #1 | 0,01
Вес импульса 3 (3) #2 | 0,01
Вес импульса 4 (4) #1 | 0,01
Вес импульса 4 (4) #2 | 0,01
Вес импульса 5 (5) #1 | 0,01
Вес импульса 5 (5) #2 | 0,01
Вкл./выкл. измерения ИКИ ЛОГ1 (4) | 0
Вкл./выкл. измерения ИКИ ЛОГ2 (5) | 0
Вкл./выкл. измерения ИКИ ПР1 (0) | 1
Вкл./выкл. измерения ИКИ ПР2 (1) | 1
Вкл./выкл. измерения ИКИ ПР3 (2) | 1
Вкл./выкл. измерения ИКИ ПР4 (3) | 0
Вкл./выкл. измерения сопротивления ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 1
Вкл./выкл. измерения сопротивления ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 1
Вкл./выкл. измерения сопротивления ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 1
Вкл./выкл. измерения сопротивления ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Вкл./выкл. измерения сопротивления ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Вкл./выкл. измерения тока ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 1
Вкл./выкл. измерения тока ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 1
Вкл./выкл. измерения тока ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Вкл./выкл. измерения тока ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Вкл./выкл. питания токовых датчиков | 0
Вкл/Откл контроля питания ПР Конт.пит 0 (0) | 1
Вкл/Откл контроля питания ПР Конт.пит 1 (1) | 1
Вкл/Откл контроля питания ПР Конт.пит 2 (2) | 1
Вкл/Откл контроля питания ПР Конт.пит 3 (3) | 0
Вкл/Откл контроля питания ПР Конт.пит 4 (4) | 0
Вкл/Откл контроля питания ПР Конт.пит 5 (5) | 0
Время последней архивации 0 (0) | 01.01.1970 0:00:00
Время последней архивации 1 (1) | 19.03.2023 11:00:00
Время последней архивации 2 (2) | 19.03.2023 0:00:00
Время простоя ГВС из-за отказов датчиков за час | 0
Время простоя ГВС из-за отказов датчиков нарастающим итогом | 0
Время простоя ГВС при нештатных ситуациях за час | 0
Время простоя ГВС при нештатных ситуациях нарастающим итогом | 0
Время простоя ТС из-за отказов датчиков за час | 0
Время простоя ТС из-за отказов датчиков нарастающим итогом | 0
Время простоя ТС из-за пропажи питания | 1645320
Время простоя ТС из-за пропажи питания за час | 0
Время простоя ТС при выходе из режима "Работа" за час | 0
Время простоя ТС при выходе из режима "Работа" нарастающим итогом | 480
Время простоя ТС при нештатных ситуациях за час | 0
Время простоя ТС при нештатных ситуациях нарастающим итогом | 0
Время работы ТС в штатном режиме за час | 55
Вход в режим ПОВЕРКА | 0
Выбор модели датчика расхода ЛОГ1 (4) | 0
Выбор модели датчика расхода ЛОГ2 (5) | 0
Выбор модели датчика расхода ПР1 (0) | 0
Выбор модели датчика расхода ПР2 (1) | 0
Выбор модели датчика расхода ПР3 (2) | 0
Выбор модели датчика расхода ПР4 (3) | 0
Выбор режима работы модели датчика расхода ЛОГ1 (4) | 1
Выбор режима работы модели датчика расхода ЛОГ2 (5) | 1
Выбор режима работы модели датчика расхода ПР1 (0) | 0
Выбор режима работы модели датчика расхода ПР2 (1) | 0
Выбор режима работы модели датчика расхода ПР3 (2) | 0
Выбор режима работы модели датчика расхода ПР4 (3) | 1
Давление - усредненное за минуту Pтр 0 (0) | 0,9112515
Давление - усредненное за минуту Pтр 1 (1) | 0,42020807
Давление - усредненное за минуту Pтр 2 (2) | 0
Давление - усредненное за минуту Pтр 3 (3) | 0
Давление в канале ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0,9112515
Давление в канале ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0,42020807
Давление в канале ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Давление в канале ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Давление для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0,9087928
Давление для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0,41897917
Давление для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Давление для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Давление холодной воды, МПа | 0,1
Дата начала зимнего режима | 01.01.1970 0:00:00
Дата начала летнего режима | 01.01.1970 0:00:00
Датчик ПP Лето ТР. ЛЕТО ТР1 (0) | 0
Датчик ПP Лето ТР. ЛЕТО ТР2 (1) | 0
Датчик ПP Лето ТР. ЛЕТО ТР3 (2) | 0
Датчик ПP Лето ТР. ЛЕТО ТР4 (3) | 0
Датчик ПP ТРУБОПР. ТР1 (0) | 1
Датчик ПP ТРУБОПР. ТР2 (1) | 2
Датчик ПP ТРУБОПР. ТР3 (2) | 3
Датчик ПP ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Датчик ПД Лето ТР. ЛЕТО ТР1 (0) | 0
Датчик ПД Лето ТР. ЛЕТО ТР2 (1) | 0
Датчик ПД Лето ТР. ЛЕТО ТР3 (2) | 0
Датчик ПД Лето ТР. ЛЕТО ТР4 (3) | 0
Датчик ПД ТРУБОПР. ТР1 (0) | 1
Датчик ПД ТРУБОПР. ТР2 (1) | 2
Датчик ПД ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Датчик ПД ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Датчик ПТ Лето ТР. ЛЕТО ТР1 (0) | 0
Датчик ПТ Лето ТР. ЛЕТО ТР2 (1) | 0
Датчик ПТ Лето ТР. ЛЕТО ТР3 (2) | 0
Датчик ПТ Лето ТР. ЛЕТО ТР4 (3) | 0
Датчик ПТ ТРУБОПР. ТР1 (0) | 1
Датчик ПТ ТРУБОПР. ТР2 (1) | 2
Датчик ПТ ТРУБОПР. ТР3 (2) | 3
Датчик ПТ ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Дельта t 0 (0) | 3
Дельта t Л (1) | 3
День недели | 0
Длительность анализа НС ПЕРИОД АККУМ. (1) | 1
Длительность анализа НС ПЕРИОД ВНЕШН. (0) | 1
Договорная константа давления | 0,1
Договорная константа зимнего режима | 3,5
Договорная константа летнего режима | 3,5
Договорная масса по ГВС Gгвд 0 (0) | 0
Договорная масса по ГВС Gгвд 1 (1) | 0
Договорная масса по теплосистеме Gдог 0 (0) | 0
Договорная масса по теплосистеме Gдог 1 (1) | 0
Договорная нагрузка по теплу Eдог 0 (0) | 0
Договорная нагрузка по теплу Eдог 1 (1) | 0
Договорная нагрузка по теплу Eдог 2 (2) | 0
Договорная нагрузка по теплу Eдог 3 (3) | 0
Договорная нагрузка по теплу Лето Eдог 0 (0) | 0
Договорная нагрузка по теплу Лето Eдог 1 (1) | 0
Договорная нагрузка по теплу Лето Eдог 2 (2) | 0
Договорная нагрузка по теплу Лето Eдог 3 (3) | 0
Договорная температура 0 (0) | 0
Договорная температура 1 (1) | 0
Договорная температура 2 (2) | 0
Договорная температура 3 (3) | 0
Договорная температура 4 (4) | 0
Договорная температура tдог 0 (0) | 0
Договорная температура tдог 1 (1) | 0
Договорная температура tдог 2 (2) | 0
Договорная температура tдог 3 (3) | 0
Договорная температура Лето tдог 0 (0) | 0
Договорная температура Лето tдог 1 (1) | 0
Договорная температура Лето tдог 2 (2) | 0
Договорная температура Лето tдог 3 (3) | 0
Договорная энергия по системе ГВС Eгвд 0 (0) | 0
Договорная энергия по системе ГВС Eгвд 1 (1) | 0
Договорная энергия по теплосистеме Eдог 0 (0) | 0
Договорная энергия по теплосистеме Eдог 1 (1) | 0
Договорное давление 0 (0) | 0,9
Договорное давление 1 (1) | 0,9
Договорное давление 2 (2) | 0,9
Договорное давление 3 (3) | 0,9
Договорное давление Pдог 0 (0) | 0
Договорное давление Pдог 1 (1) | 0
Договорное давление Pдог 2 (2) | 0
Договорное давление Pдог 3 (3) | 0
Договорное давление Лето Pдог 0 (0) | 0
Договорное давление Лето Pдог 1 (1) | 0
Договорное давление Лето Pдог 2 (2) | 0
Договорное давление Лето Pдог 3 (3) | 0
Договорной массовый расход Лето ТР. ЛЕТО ТР1 (0) | 0
Договорной массовый расход Лето ТР. ЛЕТО ТР2 (1) | 0
Договорной массовый расход Лето ТР. ЛЕТО ТР3 (2) | 0
Договорной массовый расход Лето ТР. ЛЕТО ТР4 (3) | 0
Договорной массовый расход ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Договорной массовый расход ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Договорной массовый расход ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Договорной массовый расход ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Договорной расход 0 (0) | 0
Договорной расход 1 (1) | 0
Договорной расход 2 (2) | 0
Договорной расход 3 (3) | 0
Договорной расход 4 (4) | 0
Договорной расход 5 (5) | 0
Договорной расход Qдог 0 (0) | 0
Договорной расход Qдог 1 (1) | 0
Договорной расход Qдог 2 (2) | 0
Договорной расход Qдог 3 (3) | 0
Договорной расход Лето Qдог 0 (0) | 0
Договорной расход Лето Qдог 1 (1) | 0
Договорной расход Лето Qдог 2 (2) | 0
Договорной расход Лето Qдог 3 (3) | 0
Единицы измерения давления | 0
Единицы измерения константы преобразования | 1
Единицы измерения массового расхода | 0
Единицы измерения массы | 0
Единицы измерения объема | 0
Единицы измерения расхода | 0
Единицы измерения тепла | 0
Единицы измерения тепловой мощности | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления 0 (0) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления 1 (1) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления 2 (2) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления 3 (3) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 0 (0) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 1 (1) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 2 (2) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 3 (3) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 4 (4) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 5 (5) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 0 (0) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 1 (1) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 2 (2) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 3 (3) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 4 (4) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала расхода 5 (5) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры 0 (0) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры 1 (1) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры 2 (2) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры 3 (3) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры 4 (4) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Зона гистерезиса верхнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления 0 (0) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления 1 (1) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления 2 (2) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления 3 (3) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала давления ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 0 (0) #1 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 0 (0) #2 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 1 (1) #1 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 1 (1) #2 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 2 (2) #1 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 2 (2) #2 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 3 (3) #1 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 3 (3) #2 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 4 (4) #1 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 4 (4) #2 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 5 (5) #1 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала расхода 5 (5) #2 | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры 0 (0) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры 1 (1) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры 2 (2) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры 3 (3) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры 4 (4) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Зона гистерезиса нижнего номинала температуры ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Индекс датчика температуры наружнего воздуха | 0
Индикатор очистки архивов | 0
Интервал накопления Значение 0 (0) | 2
Инциализация прибора по умолчанию по ModBus | 0
Использовать автоназначение датчиков 0 (0) | 0
Использовать автоназначение датчиков Л (1) | 0
Используемость данного ТР в ТС Лето ТР. ЛЕТО ТР1 (0) | 0
Используемость данного ТР в ТС Лето ТР. ЛЕТО ТР2 (1) | 0
Используемость данного ТР в ТС Лето ТР. ЛЕТО ТР3 (2) | 0
Используемость данного ТР в ТС Лето ТР. ЛЕТО ТР4 (3) | 0
Используемость данного ТР в ТС ТРУБОПР. ТР1 (0) | 1
Используемость данного ТР в ТС ТРУБОПР. ТР2 (1) | 1
Используемость данного ТР в ТС ТРУБОПР. ТР3 (2) | 1
Используемость данного ТР в ТС ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Используемость НС в ТС - вся целиком 0 (0) | 235405311
Используемость НС в ТС - вся целиком Л (1) | 1
Источник данных давления ХВ | 0
Источник данных расхода ХВ | 0
Источник данных температуры ХВ | 0
Калибровка сопротивления KR0 ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | -0,07362522
Калибровка сопротивления KR0 ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0,5998681
Калибровка сопротивления KR0 ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0,17809239
Калибровка сопротивления KR0 ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | -0,06394362
Калибровка сопротивления KR0 ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0,24934702
Калибровка сопротивления KR1 ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 2,1266437
Калибровка сопротивления KR1 ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | -8,645755
Калибровка сопротивления KR1 ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | -2,1065485
Калибровка сопротивления KR1 ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 2,0068347
Калибровка сопротивления KR1 ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | -3,4262617
Калибровка сопротивления KR2 ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | -11,624239
Калибровка сопротивления KR2 ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 30,730837
Калибровка сопротивления KR2 ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 5,45027
Калибровка сопротивления KR2 ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | -11,492259
Калибровка сопротивления KR2 ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 11,448014
Калибровка тока KI0 ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | -0,0050696544
Калибровка тока KI0 ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | -0,0050696544
Калибровка тока KI0 ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | -0,0027685894
Калибровка тока KI0 ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | -0,0058797104
Калибровка тока KI1 ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 6,210262
Калибровка тока KI1 ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 6,210262
Калибровка тока KI1 ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 6,2160583
Калибровка тока KI1 ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 6,476767
Калибровка тока KI2 ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 33,288822
Калибровка тока KI2 ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 33,288822
Калибровка тока KI2 ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 16,625002
Калибровка тока KI2 ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 16,637938
Код абонента по магистрали 0 (0) | 1
Код абонента по магистрали Л (1) | 1
Кол-во импульсов ЛОГ1 (4) | 0
Кол-во импульсов ЛОГ2 (5) | 0
Кол-во импульсов ПР1 (0) | 1677628800
Кол-во импульсов ПР2 (1) | 16485370
Кол-во импульсов ПР3 (2) | 14584362
Кол-во импульсов ПР4 (3) | 4531013
Команды в режиме ПОВЕРКА - все | 0
Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики | 0
Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики ПД | 0
Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики ПР | 0
Команды в режиме ПОВЕРКА - Отключить все датчики ПТ | 0
Команды ТС все для ModBus - только сброс накопленных и счетчиков 0 (0) | 136
Команды ТС все для ModBus - только сброс накопленных и счетчиков Л (1) | 136
Константа преобразования 0 (0) | 100
Константа преобразования 1 (1) | 100
Константа преобразования 2 (2) | 100
Константа преобразования 3 (3) | 100
Константа преобразования 4 (4) | 100
Константа преобразования 5 (5) | 100
Константа преобразования KP 0 (0) | 8000
Константа преобразования KP 1 (1) | 8000
Константа преобразования KP 2 (2) | 20000
Константа преобразования KP 3 (3) | 100
Константа преобразования KP 4 (4) | 100
Константа преобразования KP 5 (5) | 100
Контрактный день, число | 1
Контрактный час | 0
Контрастность экрана | 28
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 0 (0) #1 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 0 (0) #2 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 1 (1) #1 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 1 (1) #2 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 2 (2) #1 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 2 (2) #2 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 3 (3) #1 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 3 (3) #2 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 4 (4) #1 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 4 (4) #2 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 5 (5) #1 | 1
Коэффициент температурного расширения измерительного участка 5 (5) #2 | 1
Кпр ТС 0 (0) | 1,031
Кпр ТС Л (1) | 1,031
Максимальная нагрузка по теплу Eву 0 (0) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Eву 1 (1) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Eву 2 (2) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Eву 3 (3) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Лето Eву 0 (0) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Лето Eву 1 (1) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Лето Eву 2 (2) | 10000
Максимальная нагрузка по теплу Лето Eву 3 (3) | 10000
Максимальная температура tву 0 (0) | 150
Максимальная температура tву 1 (1) | 70
Максимальная температура tву 2 (2) | 90
Максимальная температура tву 3 (3) | 180
Максимальная температура Лето tву 0 (0) | 180
Максимальная температура Лето tву 1 (1) | 180
Максимальная температура Лето tву 2 (2) | 180
Максимальная температура Лето tву 3 (3) | 180
Максимальное давление Pву 0 (0) | 1,6
Максимальное давление Pву 1 (1) | 1,6
Максимальное давление Pву 2 (2) | 1,6
Максимальное давление Pву 3 (3) | 1,6
Максимальное давление Лето Pву 0 (0) | 1,6
Максимальное давление Лето Pву 1 (1) | 1,6
Максимальное давление Лето Pву 2 (2) | 1,6
Максимальное давление Лето Pву 3 (3) | 1,6
Максимальное сопротивление | 2000
Максимальный массовый расход Gву 0 (0) | 10000
Максимальный массовый расход Gву 1 (1) | 10000
Максимальный массовый расход Gву 2 (2) | 10000
Максимальный массовый расход Gву 3 (3) | 10000
Максимальный массовый расход Лето Gву 0 (0) | 10000
Максимальный массовый расход Лето Gву 1 (1) | 10000
Максимальный массовый расход Лето Gву 2 (2) | 10000
Максимальный массовый расход Лето Gву 3 (3) | 10000
Максимальный расход Qву 0 (0) | 10000
Максимальный расход Qву 1 (1) | 10000
Максимальный расход Qву 2 (2) | 10000
Максимальный расход Qву 3 (3) | 10000
Максимальный расход Лето Qву 0 (0) | 10000
Максимальный расход Лето Qву 1 (1) | 10000
Максимальный расход Лето Qву 2 (2) | 10000
Максимальный расход Лето Qву 3 (3) | 10000
Максимальный ток | 25
Масовый расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР1 (0) | 5,2971735
Масовый расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР2 (1) | 4,525528
Масовый расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0,8517212
Масовый расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Масса 0 (0) | 0
Масса 1 (1) | 0
Масса 2 (2) | 0
Масса 3 (3) | 0
Масса 4 (4) | 0
Масса 5 (5) | 0
Масса по теплу за час - в рабочем режиме | 0,9647423
Массовый расход 0 (0) | 0
Массовый расход 1 (1) | 0
Массовый расход 2 (2) | 0
Массовый расход 3 (3) | 0
Массовый расход Gтр 0 (0) | 5,3315883
Массовый расход Gтр 1 (1) | 4,529625
Массовый расход Gтр 2 (2) | 0,8768871
Массовый расход Gтр 3 (3) | 0
Массовый расход ГВС - текущие | 0,87842846
Массовый расход ТС - текущие | 0,8081746
Минимальная длительность импульса ЛОГ1 (4) | 0
Минимальная длительность импульса ЛОГ2 (5) | 0
Минимальная длительность импульса ПР1 (0) | 0
Минимальная длительность импульса ПР2 (1) | 0
Минимальная длительность импульса ПР3 (2) | 0
Минимальная длительность импульса ПР4 (3) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Eну 0 (0) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Eну 1 (1) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Eну 2 (2) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Eну 3 (3) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Лето Eну 0 (0) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Лето Eну 1 (1) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Лето Eну 2 (2) | 0
Минимальная нагрузка по теплу Лето Eну 3 (3) | 0
Минимальная температура tну 0 (0) | 3
Минимальная температура tну 1 (1) | 3
Минимальная температура tну 2 (2) | 3
Минимальная температура tну 3 (3) | 0
Минимальная температура Лето tну 0 (0) | 0
Минимальная температура Лето tну 1 (1) | 0
Минимальная температура Лето tну 2 (2) | 0
Минимальная температура Лето tну 3 (3) | 0
Минимальное время перерыва электропитания | 600
Минимальное давление Pну 0 (0) | 0
Минимальное давление Pну 1 (1) | 0
Минимальное давление Pну 2 (2) | 0
Минимальное давление Pну 3 (3) | 0
Минимальное давление Лето Pну 0 (0) | 0
Минимальное давление Лето Pну 1 (1) | 0
Минимальное давление Лето Pну 2 (2) | 0
Минимальное давление Лето Pну 3 (3) | 0
Минимальное сопротивление | 50
Минимальный массовый расход Gну 0 (0) | 0
Минимальный массовый расход Gну 1 (1) | 0
Минимальный массовый расход Gну 2 (2) | 0
Минимальный массовый расход Gну 3 (3) | 0
Минимальный массовый расход Лето Gну 0 (0) | 0
Минимальный массовый расход Лето Gну 1 (1) | 0
Минимальный массовый расход Лето Gну 2 (2) | 0
Минимальный массовый расход Лето Gну 3 (3) | 0
Минимальный расход Qну 0 (0) | 0
Минимальный расход Qну 1 (1) | 0
Минимальный расход Qну 2 (2) | 0
Минимальный расход Qну 3 (3) | 0
Минимальный расход Лето Qну 0 (0) | 0
Минимальный расход Лето Qну 1 (1) | 0
Минимальный расход Лето Qну 2 (2) | 0
Минимальный расход Лето Qну 3 (3) | 0
Минимальный ток | 0
Мультипликативная поправка к температуре 0 (0) | 0
Мультипликативная поправка к температуре 1 (1) | 0
Мультипликативная поправка к температуре 2 (2) | 0
Мультипликативная поправка к температуре 3 (3) | 0
Мультипликативная поправка к температуре 4 (4) | 0
Мультипликативная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Мультипликативная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Мультипликативная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Мультипликативная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Мультипликативная поправка к температуре ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Набор флагов нештатных ситуаций ТС за час | 0
Набор флагов нештатных ситуаций ТС -текущие | 0
Назначение сигнала изменения потока | 0
Назначение уровня релейного сигнала | 0
Накопление массы в ТС 0 (0) | 0
Накопление массы в ТС Л (1) | 0
Накопленная масса без коррекции - накопитель месячный 0 (0) | 1956,8455
Накопленная масса без коррекции - накопитель месячный 1 (1) | 1762,4333
Накопленная масса без коррекции - накопитель месячный 2 (2) | 217,98227
Накопленная масса без коррекции - накопитель месячный 3 (3) | 0
Накопленная масса без коррекции - накопитель суточный 0 (0) | 55,491055
Накопленная масса без коррекции - накопитель суточный 1 (1) | 51,290726
Накопленная масса без коррекции - накопитель суточный 2 (2) | 4,743017
Накопленная масса без коррекции - накопитель суточный 3 (3) | 0
Накопленная масса без коррекции - накопитель часовой 0 (0) | 4,9703016
Накопленная масса без коррекции - накопитель часовой 1 (1) | 4,0190287
Накопленная масса без коррекции - накопитель часовой 2 (2) | 1,0182279
Накопленная масса без коррекции - накопитель часовой 3 (3) | 0
Нижнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Нижнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Нижнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Нижнее номинальное давление (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Нижнее номинальное давление 0 (0) | 0
Нижнее номинальное давление 1 (1) | 0
Нижнее номинальное давление 2 (2) | 0
Нижнее номинальное давление 3 (3) | 0
Нижнее номинальное значение расхода 0 (0) | 0
Нижнее номинальное значение расхода 1 (1) | 0
Нижнее номинальное значение расхода 2 (2) | 0
Нижнее номинальное значение расхода 3 (3) | 0
Нижнее номинальное значение расхода 4 (4) | 0
Нижнее номинальное значение расхода 5 (5) | 0
Нижнее номинальное значение расхода Qнн 0 (0) | 0
Нижнее номинальное значение расхода Qнн 1 (1) | 0
Нижнее номинальное значение расхода Qнн 2 (2) | 0
Нижнее номинальное значение расхода Qнн 3 (3) | 0
Нижнее номинальное значение расхода Qнн 4 (4) | 0
Нижнее номинальное значение расхода Qнн 5 (5) | 0
Нижнее номинальное значение температуры 0 (0) | 0
Нижнее номинальное значение температуры 1 (1) | 0
Нижнее номинальное значение температуры 2 (2) | 0
Нижнее номинальное значение температуры 3 (3) | 0
Нижнее номинальное значение температуры 4 (4) | 0
Нижнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Нижнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Нижнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Нижнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Нижнее номинальное значение температуры ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Нижнее номинальное сопротивление 0 (0) | 500
Нижнее номинальное сопротивление 1 (1) | 500
Нижнее номинальное сопротивление 2 (2) | 500
Нижнее номинальное сопротивление 3 (3) | 500
Нижнее номинальное сопротивление 4 (4) | 500
Нижнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 500
Нижнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 500
Нижнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 500
Нижнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 500
Нижнее номинальное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 500
Нижний номинальный ток 0 (0) | 4
Нижний номинальный ток 1 (1) | 4
Нижний номинальный ток 2 (2) | 4
Нижний номинальный ток 3 (3) | 4
Нижний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 4
Нижний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 4
Нижний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 4
Нижний номинальный ток (текст исп в базе) ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 4
Нижняя номинальная частота 0 (0) | 0
Нижняя номинальная частота 1 (1) | 0
Нижняя номинальная частота 2 (2) | 0
Нижняя номинальная частота 3 (3) | 0
Нижняя номинальная частота 4 (4) | 0
Нижняя номинальная частота 5 (5) | 0
Нижняя номинальная частота ЛОГ1 (4) | 0
Нижняя номинальная частота ЛОГ2 (5) | 0
Нижняя номинальная частота ПР1 (0) | 0
Нижняя номинальная частота ПР2 (1) | 0
Нижняя номинальная частота ПР3 (2) | 0
Нижняя номинальная частота ПР4 (3) | 0
Общее время простоя ТС | 1645800
Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС 0 (0) #1 | 0
Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС 0 (0) #2 | 0
Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС Л (1) #1 | 0
Общее количество обслуживаемых трубопроводов в ТС Л (1) #2 | 0
Объем 0 (0) | 0
Объем 1 (1) | 0
Объем 2 (2) | 0
Объем 3 (3) | 0
Объем 4 (4) | 0
Объем 5 (5) | 0
Объемный расход - усредненное за минуту Qтр 0 (0) | 5,4878564
Объемный расход - усредненное за минуту Qтр 1 (1) | 4,5866804
Объемный расход - усредненное за минуту Qтр 2 (2) | 0,8864418
Объемный расход - усредненное за минуту Qтр 3 (3) | 0
Объемный расход в канале ЛОГ1 (4) | 0
Объемный расход в канале ЛОГ2 (5) | 0
Объемный расход в канале ПР1 (0) | 5,4878564
Объемный расход в канале ПР2 (1) | 4,5866804
Объемный расход в канале ПР3 (2) | 0,8864418
Объемный расход в канале ПР4 (3) | 0
Объемный расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР1 (0) | 5,4525003
Объемный расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР2 (1) | 4,5825
Объемный расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0,861
Объемный расход для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Опорное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 499
Опорное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 499
Опорное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 499
Опорное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 499
Опорное сопротивление ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 499
Отключение экрана | 0
Отобранная масса за час - в рабочем режиме | 1,0328684
Отсечка по расходу 0 (0) | 0
Отсечка по расходу 1 (1) | 0
Отсечка по расходу 2 (2) | 0
Отсечка по расходу 3 (3) | 0
Отсечка по расходу 4 (4) | 0
Отсечка по расходу 5 (5) | 0
Отсечка по расходу Qотс 0 (0) | 0
Отсечка по расходу Qотс 1 (1) | 0
Отсечка по расходу Qотс 2 (2) | 0
Отсечка по расходу Qотс 3 (3) | 0
Отсечка по расходу Qотс 4 (4) | 0
Отсечка по расходу Qотс 5 (5) | 0
Очистить счетчики учета времени работы/простоя Время ТС 0 (0) | 0
Очистить счетчики учета времени работы/простоя Время ТС 1 (1) | 0
Очистка архивов по модбас | 0
Пассивный уровень на входе ИКИ Акт.ур 0 (0) | 0
Пассивный уровень на входе ИКИ Акт.ур 1 (1) | 0
Пассивный уровень на входе ИКИ Акт.ур 2 (2) | 0
Пассивный уровень на входе ИКИ Акт.ур 3 (3) | 0
Пассивный уровень на входе ИКИ Акт.ур 4 (4) | 0
Пассивный уровень на входе ИКИ Акт.ур 5 (5) | 0
Период опроса датчиков в поверке-калибровке | 1
Период опроса датчиков ПЕРИОД АККУМ. (1) | 1
Период опроса датчиков ПЕРИОД ВНЕШН. (0) | 1
Плотность 0 (0) | 0
Плотность 1 (1) | 0
Плотность 2 (2) | 0
Плотность 3 (3) | 0
Плотность pтр 0 (0) | 971,5247
Плотность pтр 1 (1) | 987,56055
Плотность pтр 2 (2) | 989,2212
Плотность pтр 3 (3) | 0
Пользовательское время перевода часов (зимнее) | 29.10.2017 3:00:00
Пользовательское время перевода часов (летнее) | 26.03.2017 2:00:00
Поправка на высоту столба жидкости 0 (0) | 0
Поправка на высоту столба жидкости 1 (1) | 0
Поправка на высоту столба жидкости 2 (2) | 0
Поправка на высоту столба жидкости 3 (3) | 0
Поправка на высоту столба жидкости ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Поправка на высоту столба жидкости ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Поправка на высоту столба жидкости ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Поправка на высоту столба жидкости ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Порт1 | 0
Порт3 #1 | 0
Порт3 #2 | 0
Порт4 | 0
Порт5 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 0 (0) #1 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 0 (0) #2 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 1 (1) #1 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 1 (1) #2 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 2 (2) #1 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 2 (2) #2 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 3 (3) #1 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 3 (3) #2 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 4 (4) #1 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 4 (4) #2 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 5 (5) #1 | 0
Правило контроля питания ПР Прав 5 (5) #2 | 0
Правило осреднения ЛОГ1 (4) | 0
Правило осреднения ЛОГ2 (5) | 0
Правило осреднения ПР1 (0) | 0
Правило осреднения ПР2 (1) | 0
Правило осреднения ПР3 (2) | 0
Правило осреднения ПР4 (3) | 0
Признак события на релейном входе для меню сигнализация Тек.сигн 0 (0) | 0
Признак события на релейном входе для меню сигнализация Тек.сигн 1 (1) | 0
Признак события на релейном входе ЛОГ1 (4) | 0
Признак события на релейном входе ЛОГ2 (5) | 0
Признак события на релейном входе ПР1 (0) | 0
Признак события на релейном входе ПР2 (1) | 0
Признак события на релейном входе ПР3 (2) | 0
Признак события на релейном входе ПР4 (3) | 0
Приращение массы за час 0 (0) | 5,059196
Приращение массы за час 1 (1) | 4,094454
Приращение массы за час 2 (2) | 1,0328684
Приращение массы за час 3 (3) | 0
Приращение объема за час 0 (0) | 5,2072506
Приращение объема за час 1 (1) | 4,146376
Приращение объема за час 2 (2) | 1,0441002
Приращение объема за час 3 (3) | 0
Приращение тепла за час 0 (0) | 0,3928599
Приращение тепла за час 1 (1) | 0,1971995
Приращение тепла за час 2 (2) | 0,045179103
Приращение тепла за час 3 (3) | 0
Различные управляющие признаки (все вместе) 0 (0) | 136
Различные управляющие признаки (все вместе) Л (1) | 136
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах Лето ТР. ЛЕТО ТР1 (0) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах Лето ТР. ЛЕТО ТР2 (1) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах Лето ТР. ЛЕТО ТР3 (2) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах Лето ТР. ЛЕТО ТР4 (3) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах ТРУБОПР. ТР1 (0) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах ТРУБОПР. ТР2 (1) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах ТРУБОПР. ТР3 (2) | 1
Разрешение использование энтальпии ХВ при расчетах ТРУБОПР. ТР4 (3) | 1
Разрешение обработки НС в ТС - вся целиком 0 (0) | 1
Разрешение обработки НС в ТС - вся целиком Л (1) | 1
Разрешение обслуживания теплосистемы 0 (0) | 1
Разрешение обслуживания теплосистемы Л (1) | 1
Разрешение перехода зима/лето по холодной воде | 1
Режим перевода времени | 0
Режим работы | 0
Режим работы ИКИ ЛОГ1 (4) | 0
Режим работы ИКИ ЛОГ2 (5) | 0
Режим работы ИКИ ПР1 (0) | 0
Режим работы ИКИ ПР2 (1) | 0
Режим работы ИКИ ПР3 (2) | 0
Режим работы ИКИ ПР4 (3) | 0
Рестарт прибора | 0
Сброс объемов ЛОГ1 (4) | 0
Сброс объемов ЛОГ2 (5) | 0
Сброс объемов ПР1 (0) | 0
Сброс объемов ПР2 (1) | 0
Сброс объемов ПР3 (2) | 0
Сброс объемов ПР4 (3) | 0
Серийный номер вторичного вычислителя | 1216609
Смещение нуля датчика давление 0 (0) | 0
Смещение нуля датчика давление 1 (1) | 0
Смещение нуля датчика давление 2 (2) | 0
Смещение нуля датчика давление 3 (3) | 0
Смещение нуля датчика давление ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Смещение нуля датчика давление ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Смещение нуля датчика давление ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Смещение нуля датчика давление ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР (для установки) 0 (0) | 1
Соответствие датчика ТС и ТР (для установки) 1 (1) | 2
Соответствие датчика ТС и ТР (для установки) 2 (2) | 4
Соответствие датчика ТС и ТР (для установки) 3 (3) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР (для установки) 4 (4) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 1
Соответствие датчика ТС и ТР ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 2
Соответствие датчика ТС и ТР ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР ЛОГ1 (4) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР ЛОГ2 (5) | 0
Соответствие датчика ТС и ТР ПР1 (0) | 1
Соответствие датчика ТС и ТР ПР2 (1) | 2
Соответствие датчика ТС и ТР ПР3 (2) | 4
Соответствие датчика ТС и ТР ПР4 (3) | 0
Сопротивление ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 656,5617
Сопротивление ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 599,7411
Сопротивление ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 591,8079
Сопротивление ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Сопротивление ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Состояние автореверса | 0
Состояние инициализации схем ТС | 0
Состояние канала давления ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Состояние канала давления ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Состояние канала давления ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 1
Состояние канала давления ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 1
Состояние канала расхода ЛОГ1 (4) | 1
Состояние канала расхода ЛОГ2 (5) | 1
Состояние канала расхода ПР1 (0) | 0
Состояние канала расхода ПР2 (1) | 0
Состояние канала расхода ПР3 (2) | 0
Состояние канала расхода ПР4 (3) | 1
Состояние канала температуры ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Состояние канала температуры ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Состояние канала температуры ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Состояние канала температуры ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 1
Состояние канала температуры ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 1
Состояние сигнализации Сигнал 0 (0) | 0
Состояние сигнализации Сигнал 1 (1) | 0
Средневзвешанная температура - за месяц ТРУБОПР. ТР1 (0) | 8009
Средневзвешанная температура - за месяц ТРУБОПР. ТР2 (1) | 4819
Средневзвешанная температура - за месяц ТРУБОПР. ТР3 (2) | 4572
Средневзвешанная температура - за месяц ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Средневзвешанная температура - за сутки ТРУБОПР. ТР1 (0) | 7942
Средневзвешанная температура - за сутки ТРУБОПР. ТР2 (1) | 4977
Средневзвешанная температура - за сутки ТРУБОПР. ТР3 (2) | 4652
Средневзвешанная температура - за сутки ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Средневзвешанная температура - за час tвч 0 (0) | 8101
Средневзвешанная температура - за час tвч 1 (1) | 5160
Средневзвешанная температура - за час tвч 2 (2) | 4727
Средневзвешанная температура - за час tвч 3 (3) | 0
Средневзвешанная температура - накопитель месячный 0 (0) | 156742,97
Средневзвешанная температура - накопитель месячный 1 (1) | 84934,9
Средневзвешанная температура - накопитель месячный 2 (2) | 9967,968
Средневзвешанная температура - накопитель месячный 3 (3) | 0
Средневзвешанная температура - накопитель суточный 0 (0) | 4407,121
Средневзвешанная температура - накопитель суточный 1 (1) | 2552,9714
Средневзвешанная температура - накопитель суточный 2 (2) | 220,63116
Средневзвешанная температура - накопитель суточный 3 (3) | 0
Средневзвешанная температура - накопитель часовой 0 (0) | 402,63
Средневзвешанная температура - накопитель часовой 1 (1) | 207,41919
Средневзвешанная температура - накопитель часовой 2 (2) | 48,122974
Средневзвешанная температура - накопитель часовой 3 (3) | 0
Средняя за час температура наружного воздуха, Гкал | 0
Средняя температура хв за час | 350
Статус измерения по трубопроводу за час ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Статус измерения по трубопроводу за час ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Статус измерения по трубопроводу за час ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Статус измерения по трубопроводу за час ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Статус измерения по трубопроводу Статус 0 (0) | 0
Статус измерения по трубопроводу Статус 1 (1) | 0
Статус измерения по трубопроводу Статус 2 (2) | 0
Статус измерения по трубопроводу Статус 3 (3) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (E) ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (E) ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (E) ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (E) ТРУБОПР. ТР4 (3) | 1
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (G) ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (G) ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (G) ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (G) ТРУБОПР. ТР4 (3) | 1
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (P) ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (P) ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (P) ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (P) ТРУБОПР. ТР4 (3) | 1
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (Q) ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (Q) ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (Q) ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (Q) ТРУБОПР. ТР4 (3) | 1
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (T) ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (T) ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (T) ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0
Статусы простейших логических условий по тубопроводам (T) ТРУБОПР. ТР4 (3) | 1
Схема ТС конфигурационная (для смены по ModBus) 0 (0) | 7
Схема ТС конфигурационная (для смены по ModBus) Л (1) | 0
Схема ТС конфигурационная 0 (0) | 7
Схема ТС конфигурационная Л (1) | 0
Счетчик измерений | 0
Счетчик периода опроса датчиков | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 25 (0) | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 26 (1) | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 27 (2) | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 28 (3) | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 29 (4) | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 30 (5) | 0
Счетчики времени действия по отдельной НС в пределах часа для ТС ДЛИТ.НС 31 (6) | 0
Текущее время | 19.03.2023 11:54:52
Текущее время (зимнее/летнее) | 0
Текущее значение Pхв | 0,1
Текущее значение Qхв | 0
Текущее значение tхв | 3,5
Текущее значение энтальпии хв | 3,53566
Текущее состояние входов сопротивления ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Текущее состояние входов сопротивления ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Текущее состояние входов сопротивления ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Текущее состояние входов сопротивления ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 3
Текущее состояние входов сопротивления ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 3
Текущее состояние входов тока ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Текущее состояние входов тока ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Текущее состояние входов тока ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 3
Текущее состояние входов тока ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 3
Текущее состояние импульсных входов ЛОГ1 (4) | 3
Текущее состояние импульсных входов ЛОГ2 (5) | 3
Текущее состояние импульсных входов ПР1 (0) | 0
Текущее состояние импульсных входов ПР2 (1) | 0
Текущее состояние импульсных входов ПР3 (2) | 0
Текущее состояние импульсных входов ПР4 (3) | 3
Текущий режим работы | 0
Температура - усредненное за минуту tтр 0 (0) | 81,08928
Температура - усредненное за минуту tтр 1 (1) | 51,432053
Температура - усредненное за минуту tтр 2 (2) | 47,31221
Температура - усредненное за минуту tтр 3 (3) | 0
Температура в канале ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 81,08928
Температура в канале ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 51,432053
Температура в канале ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 47,31221
Температура в канале ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Температура в канале ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Температура для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР1 (0) | 81,10658
Температура для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР2 (1) | 51,416092
Температура для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР3 (2) | 47,30739
Температура для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Температура наружного воздуха | 0
Температура холодной воды | 0
Тепло 0 (0) | 0
Тепло 1 (1) | 0
Тепло 2 (2) | 0
Тепло 3 (3) | 0
Тепло, отобранное с водоразбором за час - в рабочем режиме | 0,045179103
Тепло, потребленное абонентом за час - в рабочем режиме | 0,19566035
Тепловая мощность Eтр 0 (0) | 0,41446048
Тепловая мощность Eтр 1 (1) | 0,21737728
Тепловая мощность Eтр 2 (2) | 0,03840002
Тепловая мощность Eтр 3 (3) | 0
Тип входа ИКИ Тип ИКИ 0 (0) | 1
Тип входа ИКИ Тип ИКИ 1 (1) | 1
Тип входа ИКИ Тип ИКИ 2 (2) | 1
Тип входа ИКИ Тип ИКИ 3 (3) | 0
Тип входа ИКИ Тип ИКИ 4 (4) | 0
Тип входа ИКИ Тип ИКИ 5 (5) | 0
Тип НСХ канала температуры 0 (0) | 2
Тип НСХ канала температуры 1 (1) | 2
Тип НСХ канала температуры 2 (2) | 2
Тип НСХ канала температуры 3 (3) | 2
Тип НСХ канала температуры 4 (4) | 2
Тип НСХ канала температуры НСХ 0 (0) | 2
Тип НСХ канала температуры НСХ 1 (1) | 2
Тип НСХ канала температуры НСХ 2 (2) | 2
Тип НСХ канала температуры НСХ 3 (3) | 2
Тип НСХ канала температуры НСХ 4 (4) | 2
Тип протокола Modbus | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 0 (0) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 1 (1) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 2 (2) | 5
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 3 (3) | 4
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 4 (4) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 5 (5) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 6 (6) | 3
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 7 (7) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 8 (8) | 5
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 9 (9) | 4
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 10 (10) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 11 (11) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 12 (12) | 3
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 13 (13) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 14 (14) | 5
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 15 (15) | 4
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 16 (16) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 17 (17) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 18 (18) | 3
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 19 (19) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 20 (20) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 21 (21) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 22 (22) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 23 (23) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 24 (24) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 25 (25) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 26 (26) | 1
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 27 (27) | 3
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 28 (28) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 29 (29) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 30 (30) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС 31 (31) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 0 (0) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 1 (1) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 2 (2) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 3 (3) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 4 (4) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 5 (5) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 6 (6) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 7 (7) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 8 (8) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 9 (9) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 10 (10) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 11 (11) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 12 (12) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 13 (13) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 14 (14) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 15 (15) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 16 (16) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 17 (17) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 18 (18) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 19 (19) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 20 (20) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 21 (21) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 22 (22) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 23 (23) | 0
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 24 (24) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 25 (25) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 26 (26) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 27 (27) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 28 (28) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 29 (29) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 30 (30) | 2
Тип реакции на нештатную ситуацию НС ЛЕТО 31 (31) | 2
Тип сигнализации Тип 0 (0) | 0
Тип сигнализации Тип 1 (1) | 0
Тип соединения | 0
Ток ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 13,1125145
Ток ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 8,202081
Ток ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Ток ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Управление датчиком расхода ЛОГ1 (4) | 128
Управление датчиком расхода ЛОГ2 (5) | 128
Управление датчиком расхода ПР1 (0) | 0
Управление датчиком расхода ПР2 (1) | 0
Управление датчиком расхода ПР3 (2) | 0
Управление датчиком расхода ПР4 (3) | 128
Управление датчиком температуры ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Управление датчиком температуры ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Управление датчиком температуры ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Управление датчиком температуры ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 128
Управление датчиком температуры ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 128
Управление каналом давления - все флаги одним флаконом 0 (0) | 0
Управление каналом давления - все флаги одним флаконом 1 (1) | 0
Управление каналом давления - все флаги одним флаконом 2 (2) | 0
Управление каналом давления - все флаги одним флаконом 3 (3) | 0
Управление каналом давления - контроль верхнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Управление каналом давления - контроль верхнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Управление каналом давления - контроль верхнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Управление каналом давления - контроль верхнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Управление каналом давления - контроль входного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Управление каналом давления - контроль входного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Управление каналом давления - контроль входного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Управление каналом давления - контроль входного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Управление каналом давления - контроль выходного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Управление каналом давления - контроль выходного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Управление каналом давления - контроль выходного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Управление каналом давления - контроль выходного диапазона ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Управление каналом давления - контроль нижнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Управление каналом давления - контроль нижнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Управление каналом давления - контроль нижнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 0
Управление каналом давления - контроль нижнего гистерезиса ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 0
Управление каналом давления - отключение канала, ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Управление каналом давления - отключение канала, ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Управление каналом давления - отключение канала, ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 1
Управление каналом давления - отключение канала, ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 1
Управление каналом давления, ДАВЛЕНИЕ ПД1 (0) | 0
Управление каналом давления, ДАВЛЕНИЕ ПД2 (1) | 0
Управление каналом давления, ДАВЛЕНИЕ ПД3 (2) | 128
Управление каналом давления, ДАВЛЕНИЕ ПД4 (3) | 128
Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса ЛОГ1 (4) | 0
Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса ЛОГ2 (5) | 0
Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса ПР1 (0) | 0
Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса ПР2 (1) | 0
Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса ПР3 (2) | 0
Управление каналом расхода - контроль верхнего гистерезиса ПР4 (3) | 0
Управление каналом расхода - контроль входного диапазона ЛОГ1 (4) | 0
Управление каналом расхода - контроль входного диапазона ЛОГ2 (5) | 0
Управление каналом расхода - контроль входного диапазона ПР1 (0) | 0
Управление каналом расхода - контроль входного диапазона ПР2 (1) | 0
Управление каналом расхода - контроль входного диапазона ПР3 (2) | 0
Управление каналом расхода - контроль входного диапазона ПР4 (3) | 0
Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона ЛОГ1 (4) | 0
Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона ЛОГ2 (5) | 0
Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона ПР1 (0) | 0
Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона ПР2 (1) | 0
Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона ПР3 (2) | 0
Управление каналом расхода - контроль выходного диапазона ПР4 (3) | 0
Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса ЛОГ1 (4) | 0
Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса ЛОГ2 (5) | 0
Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса ПР1 (0) | 0
Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса ПР2 (1) | 0
Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса ПР3 (2) | 0
Управление каналом расхода - контроль нижнего гистерезиса ПР4 (3) | 0
Управление каналом расхода - отключение канала ЛОГ1 (4) | 1
Управление каналом расхода - отключение канала ЛОГ2 (5) | 1
Управление каналом расхода - отключение канала ПР1 (0) | 0
Управление каналом расхода - отключение канала ПР2 (1) | 0
Управление каналом расхода - отключение канала ПР3 (2) | 0
Управление каналом расхода - отключение канала ПР4 (3) | 1
Управление каналом расхода 0 (0) | 0
Управление каналом расхода 1 (1) | 0
Управление каналом расхода 2 (2) | 0
Управление каналом расхода 3 (3) | 0
Управление каналом расхода 4 (4) | 0
Управление каналом расхода 5 (5) | 0
Управление каналом температуры - все флаги одним флаконом 0 (0) | 0
Управление каналом температуры - все флаги одним флаконом 1 (1) | 0
Управление каналом температуры - все флаги одним флаконом 2 (2) | 0
Управление каналом температуры - все флаги одним флаконом 3 (3) | 0
Управление каналом температуры - все флаги одним флаконом 4 (4) | 0
Управление каналом температуры - контроль верхнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Управление каналом температуры - контроль верхнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Управление каналом температуры - контроль верхнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Управление каналом температуры - контроль входного диапазона ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Управление каналом температуры - контроль входного диапазона ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Управление каналом температуры - контроль входного диапазона ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Управление каналом температуры - контроль входного диапазона ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Управление каналом температуры - контроль входного диапазона ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Управление каналом температуры - контроль выходного диапазона ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Управление каналом температуры - контроль выходного диапазона ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Управление каналом температуры - контроль выходного диапазона ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Управление каналом температуры - контроль выходного диапазона ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Управление каналом температуры - контроль выходного диапазона ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Управление каналом температуры - контроль нижнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Управление каналом температуры - контроль нижнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Управление каналом температуры - контроль нижнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Управление каналом температуры - контроль нижнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Управление каналом температуры - контроль нижнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Управление каналом температуры - отключение канала ТЕМПЕР. ПТ1 (0) | 0
Управление каналом температуры - отключение канала ТЕМПЕР. ПТ2 (1) | 0
Управление каналом температуры - отключение канала ТЕМПЕР. ПТ3 (2) | 0
Управление каналом температуры - отключение канала ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 1
Управление каналом температуры - отключение канала ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 1
Управление каналом температуры- контроль верхнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ4 (3) | 0
Управление каналом температуры- контроль верхнего гистерезиса ТЕМПЕР. ПТ5 (4) | 0
Установка удаленного значения Pхв | 0,1
Установка удаленного значения tхв | 3,5
Учитывать параметры холодной воды при вычислении тепла Учет ХВ 0 (0) | 1
Учитывать параметры холодной воды при вычислении тепла Учет ХВ 1 (1) | 1
Фильтр сопротивления | 32
Фильтр тока | 32
Целевое назначение канала температуры 0 (0) | 0
Целевое назначение канала температуры 1 (1) | 0
Целевое назначение канала температуры 2 (2) | 0
Целевое назначение канала температуры 3 (3) | 0
Целевое назначение канала температуры 4 (4) | 0
Целевое назначение канала температуры Назн 0 (0) | 0
Целевое назначение канала температуры Назн 1 (1) | 0
Целевое назначение канала температуры Назн 2 (2) | 0
Целевое назначение канала температуры Назн 3 (3) | 0
Целевое назначение канала температуры Назн 4 (4) | 0
Частота подсчета импульсов | 1
Чистое время работы ТС в штатном режимеч | 181864020
Энергия ГВС -текущая | 0,038467523
Энергия для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР1 (0) | 0,41187444
Энергия для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР2 (1) | 0,21710743
Энергия для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР3 (2) | 0,037293877
Энергия для анализа программирумых НС ТРУБОПР. ТР4 (3) | 0
Энергия ТС -текущие | 0,19744325
Энтальпия холодной воды | 0
Энтальпия 0 (0) | 0
Энтальпия 1 (1) | 0
Энтальпия 2 (2) | 0
Энтальпия 3 (3) | 0
Энтальпия hтр 0 (0) | 81,27243
Энтальпия hтр 1 (1) | 51,525784
Энтальпия hтр 2 (2) | 47,326954
Энтальпия hтр 3 (3) | 0