## Журнал опроса 4288
17.05.2018 17:13 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 6831556
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R25.11 (сборка 32533)
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Обрабатывается задание: Эхо-р 4288
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Используется порт опроса: Порт опроса счетчиков Водоканала (COM21), канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Порт_опроса_счетчиков_Водоканала_(COM21).2018-05-17.log' на компьютере 'CPPI'
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | - драйвер устройства: Lers.EchoR, модель: ЭХО-Р, ключ разработчика: E7C6D6299713498C
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Добавлено устройство ЭХО-Р-02 #4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Добавлена точка учета ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288 (ID=1859)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Точка учета ID=1859 Интервал 17.05.2018 15:00:00 - 17.05.2018 23:00:00
Предупреждение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Пропускаем интервал 17.05.2018 15:00:00 - 17.05.2018 23:00:00 (Часовой архив) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 17.05.2018 15:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=1867 0 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=1867 0 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=1867 1 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Устройство ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | . L-- канал #1: ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288 (ID=1859)
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.119 | COM21: Открываем порт COM21
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.322 | COM21: Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.322 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.400 | Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.400 | Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.697 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.697 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.760 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.760 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.760 | Протокол обмена: v32
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:34.760 | Команда модему: AT+CBST=7,0,1, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 5000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.150 | COM21: Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.150 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.213 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.213 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.213 | Звоним на номер 89141934969 (таймаут на установку соединения: 50 сек.)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.213 | Команда модему: ATD89141934969, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 50000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.603 | COM21: Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:35.603 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.540 | COM21: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.540 | Установлено соединение через COM21
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.556 | Ответ модема: CONNECT 9600/RLP
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.556 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.556 | CONNECT
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.556 | Соединение установлено на скорости 9600
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.962 | Маска запрошенных данных: Hour
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.962 | ----------- ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0 -----------
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.962 | Добавляется счётчик байт сеанса
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.962 | Коррекция времени устройства ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:28:59.962 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:00.259 | Отправляем данные в порт (2 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:00.556 | COM21: Отправлено 2 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:02.384 | Отправляем данные в порт (2 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:02.727 | COM21: Отправлено 2 байт
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.149 | Версия ПО: 3.6
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.149 | Серийный номер: 4288
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.165 | Запрос даты и времени устройства
Предупреждение | 17.05.2018 15:29:04.165 | ЭХО-Р: Чтение точной даты и времени возможно только по протоколу Modbus
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.165 | Дата и время по часам устройства: 17.05.2018 15:29:04
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.165 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.165 | Пропускаем чтение архивных данных - данные не запрашивались
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.165 | Чтение часового архива завершено
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.165 | Удаляется счётчик байт сеанса
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.196 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Connected
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.196 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.196 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.821 | COM21: NO CARRIER (DCD Lost)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.852 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:04.852 | COM21: Закрываем порт
Предупреждение | 17.05.2018 15:29:05.243 | Нет архивных данных для сохранения.
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | COM21: Порт закрыт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | 0 записей с архивными текущими
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | За сессию опроса принято: 60 байт, отправлено: 40 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 6831556
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | Сессия опроса 6831556 завершена
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | Сброс внутренних переменных менеджера опроса
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.243 | Сброс внутренних переменных сессии опроса
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.274 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:05.462 | Задание остановлено.
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 6831564
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R25.11 (сборка 32533)
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Обрабатывается задание: Эхо-р 4288
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Используется порт опроса: Порт опроса счетчиков Водоканала (COM21), канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Порт_опроса_счетчиков_Водоканала_(COM21).2018-05-17.log' на компьютере 'CPPI'
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | - драйвер устройства: Lers.EchoR, модель: ЭХО-Р, ключ разработчика: E7C6D6299713498C
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Добавлено устройство ЭХО-Р-02 #4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Добавлена точка учета ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288 (ID=1859)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Точка учета ID=1859 Интервал 17.05.2018 15:00:00 - 17.05.2018 23:00:00
Предупреждение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Пропускаем интервал 17.05.2018 15:00:00 - 17.05.2018 23:00:00 (Часовой архив) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 17.05.2018 15:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=1867 0 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=1867 0 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=1867 1 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Устройство ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | . L-- канал #1: ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288 (ID=1859)
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.007 | COM21: Открываем порт COM21
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.210 | COM21: Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.210 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.288 | Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.288 | Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.585 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.585 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.663 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.663 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.663 | Протокол обмена: v32
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:39.663 | Команда модему: AT+CBST=7,0,1, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 5000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.054 | COM21: Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.054 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.101 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.101 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.101 | Звоним на номер 89141934969 (таймаут на установку соединения: 50 сек.)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.101 | Команда модему: ATD89141934969, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 50000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.492 | COM21: Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:29:40.492 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.009 | Ответ модема: CONNECT 9600/RLP
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.009 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.009 | CONNECT
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.009 | Соединение установлено на скорости 9600
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.009 | COM21: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.400 | Маска запрошенных данных: Hour
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.400 | ----------- ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0 -----------
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.400 | Добавляется счётчик байт сеанса
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.400 | Коррекция времени устройства ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.400 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.697 | Отправляем данные в порт (2 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:06.978 | COM21: Отправлено 2 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:08.900 | Отправляем данные в порт (2 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:09.197 | COM21: Отправлено 2 байт
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Версия ПО: 3.6
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Серийный номер: 4288
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Запрос даты и времени устройства
Предупреждение | 17.05.2018 15:30:10.681 | ЭХО-Р: Чтение точной даты и времени возможно только по протоколу Modbus
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Дата и время по часам устройства: 17.05.2018 15:30:10
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Пропускаем чтение архивных данных - данные не запрашивались
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Чтение часового архива завершено
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Удаляется счётчик байт сеанса
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Connected
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:10.681 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.415 | COM21: NO CARRIER (DCD Lost)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.415 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.415 | COM21: Закрываем порт
Предупреждение | 17.05.2018 15:30:11.806 | Нет архивных данных для сохранения.
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | COM21: Порт закрыт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | 0 записей с архивными текущими
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | За сессию опроса принято: 60 байт, отправлено: 40 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 6831564
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | Сессия опроса 6831564 завершена
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | Сброс внутренних переменных менеджера опроса
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.806 | Сброс внутренних переменных сессии опроса
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.822 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:11.962 | Задание остановлено.
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.212 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 6831568
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.212 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.212 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R25.11 (сборка 32533)
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.212 | Обрабатывается задание: Эхо-р 4288
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.212 | Используется порт опроса: Порт опроса счетчиков Водоканала (COM21), канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Порт_опроса_счетчиков_Водоканала_(COM21).2018-05-17.log' на компьютере 'CPPI'
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | - драйвер устройства: Lers.EchoR, модель: ЭХО-Р, ключ разработчика: E7C6D6299713498C
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Добавлено устройство ЭХО-Р-02 #4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Добавлена точка учета ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288 (ID=1859)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Точка учета ID=1859 Интервал 17.05.2018 0:00:00 - 17.05.2018 23:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Окончание интервала опроса 17.05.2018 0:00:00 - 17.05.2018 23:00:00 скорректировано до 17.05.2018 14:00:00, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=1867 0 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=1867 0 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=1867 1 записей
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Устройство ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | . L-- канал #1: ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288 (ID=1859)
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.227 | COM21: Открываем порт COM21
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.415 | COM21: Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.415 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.493 | Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.493 | Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.790 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.790 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.853 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.853 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.853 | Протокол обмена: v32
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:47.853 | Команда модему: AT+CBST=7,0,1, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 5000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.243 | COM21: Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.243 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.306 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.306 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.306 | Звоним на номер 89141934969 (таймаут на установку соединения: 50 сек.)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.306 | Команда модему: ATD89141934969, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 50000мс
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.712 | COM21: Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:30:48.712 | COM21: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.337 | Ответ модема: CONNECT 9600/RLP
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.337 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.337 | CONNECT
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.337 | Соединение установлено на скорости 9600
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.352 | COM21: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.743 | Маска запрошенных данных: Hour
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.743 | ----------- ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0 -----------
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.743 | Добавляется счётчик байт сеанса
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.743 | Коррекция времени устройства ЭХО-Р-02 #4288, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:14.743 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:15.040 | Отправляем данные в порт (2 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:15.337 | COM21: Отправлено 2 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:17.180 | Отправляем данные в порт (2 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:17.477 | COM21: Отправлено 2 байт
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | Версия ПО: 3.6
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | Серийный номер: 4288
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | Запрос даты и времени устройства
Предупреждение | 17.05.2018 15:31:18.883 | ЭХО-Р: Чтение точной даты и времени возможно только по протоколу Modbus
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | Дата и время по часам устройства: 17.05.2018 15:31:18
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | Чтение данных за интервал 17.05.2018 00:00:00 - 17.05.2018 14:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | ЭХО-Р: Архив: Hour, поиск записи с датой: 17.05.2018 15:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:18.883 | ЭХО-Р: Индекс начала интервала поиска: 0, индекс конца интервала поиска: 2500, проверяемый индекс: 0
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:19.274 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:19.571 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:21.024 | ЭХО-Р: Дата найденной записи: 17.05.2018 15:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:21.024 | ЭХО-Р: Найдена запись: c индексом 0
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:21.430 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:21.711 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 15:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Канал #1 (Объемный расход): 9243414 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 15:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 14:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Канал #1 (Объемный расход): 9243371 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 14:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 13:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Канал #1 (Объемный расход): 9243307 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 13:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 12:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Канал #1 (Объемный расход): 9243257 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 12:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 11:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Канал #1 (Объемный расход): 9243199 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.227 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 11:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.524 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:23.821 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 10:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Канал #1 (Объемный расход): 9243132 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 10:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 9:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Канал #1 (Объемный расход): 9243048 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 09:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 8:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Канал #1 (Объемный расход): 9242918 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 08:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 7:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Канал #1 (Объемный расход): 9242823 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 07:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Получено параметров: 0, по каналам: 1, по ячейкам: 0. Тип данных Часовой архив. Дата: 17.05.2018 6:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Сохраняем данные по ОСК Красная речка выпуск 9 - Ввод 1, Сер.№4288
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Канал #1 (Объемный расход): 9242760 м³
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.399 | Считаны интеграторы на 17.05.2018 06:00:00
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:25.696 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:26.024 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:29.539 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:29.539 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:31.555 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:31:31.555 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:33.852 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:34.164 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:37.664 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:37.664 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:39.680 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:31:39.680 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:41.992 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:42.289 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:45.805 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:45.805 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:47.821 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:31:47.821 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:50.117 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:50.414 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:53.930 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:53.930 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:55.945 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:31:55.945 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:58.242 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:31:58.539 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:02.055 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:02.055 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:04.070 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:04.070 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:06.367 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:06.664 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:10.168 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:10.168 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:12.180 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:12.180 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:14.476 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:14.773 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:18.289 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:18.289 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:20.304 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:20.304 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:22.601 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:22.898 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:26.413 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:26.413 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:28.429 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:28.429 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:30.726 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:31.023 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:34.538 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:34.538 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:36.554 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:36.554 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:38.866 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:39.163 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:42.663 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:42.663 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:44.679 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:44.679 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:46.976 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:47.272 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:50.788 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:50.788 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:52.804 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:32:52.804 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:55.100 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:55.397 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:58.913 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:32:58.913 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:00.928 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:00.928 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:03.225 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:03.522 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:07.038 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:07.038 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:09.038 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:09.038 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:11.335 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:11.631 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:15.147 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:15.147 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:17.163 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:17.163 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:19.459 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:19.756 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:23.272 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:23.272 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:25.303 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:25.303 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:27.600 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:27.897 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:31.412 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:31.412 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:33.428 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:33.428 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:35.725 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:36.006 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:39.506 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:39.506 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:41.522 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:41.522 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:43.803 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:44.100 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:47.615 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:47.615 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:49.631 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:49.631 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:51.928 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:52.225 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:55.740 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:55.740 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:33:57.756 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:33:57.756 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:00.053 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:00.350 | COM21: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:03.865 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (3500 мс)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:03.865 | Дополнительный таймаут 2000 мсек
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:05.881 | COM21: Вышел таймаут ожидания ответа (2000 мс)
Предупреждение | 17.05.2018 15:34:05.881 | Ответ не получен (таймаут 5500мс)
Ошибка | 17.05.2018 15:34:05.881 | Ошибка опроса устройства ЭХО-Р-02 #4288. Запрос не обработан после 20 попыток.
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:05.881 | Удаляется счётчик байт сеанса
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:05.881 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Connected
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:34:05.881 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:05.881 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:06.553 | COM21: NO CARRIER (DCD Lost)
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:06.615 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:06.615 | COM21: Закрываем порт
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | COM21: Порт закрыт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | 10 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | 0 записей с архивными текущими
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | За сессию опроса принято: 154 байт, отправлено: 155 байт
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 6831568
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | Сессия опроса 6831568 завершена
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | Сброс внутренних переменных менеджера опроса
Отладочное сообщение | 17.05.2018 15:34:07.006 | Сброс внутренних переменных сессии опроса
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:34:20.521 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 17.05.2018 15:34:20.537 | Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
Информационное сообщение | 17.05.2018 15:34:20.646 | Задание остановлено.