## Журнал опроса 1210489 - 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 07.09.25 2:18:21 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 07.09.25 2:18:21 | Устройство GPRS сейчас не подключено.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | GPRS-устройство подключено на порт kube_assv - GPRS АССВ-030.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Старт сессии опроса 12146691 (ООО "ЖКС №2 Петроградского района", ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1210489, Блохина ул., 1/75 А).
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта GPRS АССВ-030; ThreadNum=93; GprsClientId=9e023197-6676-414b-96d6-c66823d94ee4; PollSessionId=12146691
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Обрабатывается задание: ООО "ЖКС №2 Петроградского района", ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1210489, Блохина ул., 1/75 А
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Используется порт опроса: GPRS АССВ-030, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл '/var/LERS/Logs/PollService/dump.GPRS АССВ-030(93).2025-09-07.log' на компьютере 'lers-pollservice-assv-cc879db8c-lv8l7'
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер АССВ-030, #2613986 с идентификатором '2613986'
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1210489, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Опрос ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1210489, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current, Month, Day, Hour
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1210489, сетевой адрес: 1 включена
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:05 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:06 | Версия ПО: VZLJOT 65.00.01.08
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:09 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:10 | Расчётный день: 1
Предупреждение | 07.09.25 2:33:10 | Считанный расчётный день (1) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (24)
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:10 | Расчётный час: 0
Предупреждение | 07.09.25 2:33:10 | Считанный расчётный час (0) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (23)
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:11 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Измерение температуры наружного воздуха: отключено
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:12 | Режим работы: Зима
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:12 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:14 | Серийный номер: 1210489
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:14 | Дата и время по часам устройства: 07.09.2025 02:33:05
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:14 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:09 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:14 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:14 | Чтение данных за интервал 09/06/2025 00:00:00 - 09/06/2025 00:00:00 (Day).
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:14 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | Считаны данные за 06.09.2025 00:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | 06.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | 06.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | 06.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | 06.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | 06.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 1440 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:17 | Считаны интеграторы на 07.09.2025 00:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:19 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 00:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:19 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:19 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:19 | Чтение данных за интервал 09/06/2025 01:00:00 - 09/07/2025 01:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | Считаны данные за 07.09.2025 01:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | 07.09.2025 01:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | 07.09.2025 01:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | 07.09.2025 01:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | 07.09.2025 01:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | 07.09.2025 01:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:22 | Считаны интеграторы на 07.09.2025 02:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | Считаны данные за 07.09.2025 00:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | 07.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | 07.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | 07.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | 07.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | 07.09.2025 00:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:24 | Считаны интеграторы на 07.09.2025 01:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | Считаны данные за 06.09.2025 23:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | 06.09.2025 23:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | 06.09.2025 23:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | 06.09.2025 23:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | 06.09.2025 23:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | 06.09.2025 23:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:27 | Считаны интеграторы на 07.09.2025 00:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | Считаны данные за 06.09.2025 22:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | 06.09.2025 22:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | 06.09.2025 22:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | 06.09.2025 22:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | 06.09.2025 22:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | 06.09.2025 22:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:29 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 23:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | Считаны данные за 06.09.2025 21:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | 06.09.2025 21:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | 06.09.2025 21:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | 06.09.2025 21:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | 06.09.2025 21:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | 06.09.2025 21:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:31 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 22:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | Считаны данные за 06.09.2025 20:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | 06.09.2025 20:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | 06.09.2025 20:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | 06.09.2025 20:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | 06.09.2025 20:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | 06.09.2025 20:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:33 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 21:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | Считаны данные за 06.09.2025 19:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | 06.09.2025 19:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | 06.09.2025 19:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | 06.09.2025 19:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | 06.09.2025 19:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | 06.09.2025 19:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:35 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 20:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | Считаны данные за 06.09.2025 18:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | 06.09.2025 18:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | 06.09.2025 18:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | 06.09.2025 18:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | 06.09.2025 18:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | 06.09.2025 18:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:37 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 19:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | Считаны данные за 06.09.2025 17:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | 06.09.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | 06.09.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | 06.09.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | 06.09.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | 06.09.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:40 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 18:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | Считаны данные за 06.09.2025 16:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | 06.09.2025 16:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | 06.09.2025 16:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | 06.09.2025 16:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | 06.09.2025 16:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | 06.09.2025 16:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:41 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 17:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | Считаны данные за 06.09.2025 15:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | 06.09.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | 06.09.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | 06.09.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | 06.09.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | 06.09.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:43 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 16:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | Считаны данные за 06.09.2025 14:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | 06.09.2025 14:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | 06.09.2025 14:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | 06.09.2025 14:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | 06.09.2025 14:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | 06.09.2025 14:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:45 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 15:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | Считаны данные за 06.09.2025 13:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | 06.09.2025 13:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | 06.09.2025 13:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | 06.09.2025 13:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | 06.09.2025 13:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | 06.09.2025 13:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:47 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 14:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | Считаны данные за 06.09.2025 12:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | 06.09.2025 12:00:00: Считана ошибка: НС4: Отказ преобразователя расхода. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | 06.09.2025 12:00:00: Считана ошибка: НС6: Отказ преобразователя давления. Канал: 1. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | 06.09.2025 12:00:00: Считана ошибка: НС10: Отказ преобразователя расхода. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | 06.09.2025 12:00:00: Считана ошибка: НС12: Отказ преобразователя давления. Канал: 2. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | 06.09.2025 12:00:00: Считана ошибка: НС26. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:50 | Считаны интеграторы на 06.09.2025 13:00:00
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:52 | Считаны интеграторы на 19.07.2025 20:00:00
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 01:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 02:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 03:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 04:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 05:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 06:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 07:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 08:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 09:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 10:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 07.09.25 2:33:52 | Данные за 09/06/2025 11:00:00 отсутствуют
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:52 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:52 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:52 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:52 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 07.09.25 2:33:58 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Считаны текущие интеграторы на 09/07/2025 02:34:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Устройство не поддерживает коррекцию времени
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Освобождён менеджер опроса для GPRS-порта GPRS АССВ-030; ThreadNum=93; GprsClientId=9e023197-6676-414b-96d6-c66823d94ee4; PollSessionId=12146691
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Сессия опроса 12146691 (ООО "ЖКС №2 Петроградского района", ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #1210489, Блохина ул., 1/75 А) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 07.09.25 2:34:09 | Следующий старт задания назначен на 08.09.2025 00:30:00.