## Журнал опроса 7
20.11.2020 13:56 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.239 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.3 (сборка 33715)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.239 | Обрабатывается задание: +79242479526
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.240 | Используется порт опроса: 5456 Спрут нет про, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.240 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.5456_Спрут_нет_про(345).2020-11-20.log' на компьютере 'SERVERLERS'
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.240 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер SprutNet PRO BGS2, #354448094324160 с идентификатором '354448094324160'
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.240 | ----------- ТВ7М #18071917, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.240 | Коррекция времени устройства ТВ7М #18071917, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:16.240 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:18.043 | ТВ7М: Тип вычислителя: ТВ7М модель 04.1
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:18.043 | Версия ПО: 2.20
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:18.043 | Аппаратная версия: 5.0
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:18.044 | Серийный номер: 18071917
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:19.315 | Расчётный день: 25
Предупреждение | 20.11.2020 13:51:19.315 | Считанный расчётный день (25) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:19.315 | Расчётный час: 23
Предупреждение | 20.11.2020 13:51:19.315 | Считанный расчётный час (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (0)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Активная БД: 1
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Тепловой ввод 1. СИ=6, ФРТ=0, КТ3=0
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Тепловой ввод 2. СИ=12, ФРТ=11, КТ3=0
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Тепловой ввод 3 не используется
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Способ использования дополнительного импульсного входа: счет импульсов.
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Единицы измерения дополнительного импульсного входа: м3.
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Вес импульса: 1.
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Минимальное часовое значение параметра: 10
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | ТВ7М: Максимальное часовое значение параметра: 100
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.148 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.710 | Дата и время по часам устройства: 20.11.2020 14:18:44
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.710 | Часы устройства идут впереди системных на 00:27:22 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.710 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:21.710 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:22.804 | Начальная дата в архиве: 17.10.2019 0:00:00, конечная дата: 19.11.2020 0:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:22.804 | Чтение данных за интервал 15.10.2020 00:00:00 - 19.11.2020 00:00:00
Предупреждение | 20.11.2020 13:51:22.804 | По часам устройства ещё не наступил расчетный день и час. Интервал опроса будет скорректирован. Время по часам устройства: 20.11.2020 14:18:45; расчетный день: 25; отчётный час: 23
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | Считаны данные за 15.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | 15.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dM. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | 15.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: V < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | 15.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | 15.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | 15.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Обращение по сети. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:25.087 | 15.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Депассивация батареи. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:27.308 | Считаны данные за 16.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:27.308 | 16.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:27.308 | 16.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:27.308 | 16.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Обращение по сети. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:29.618 | Считаны данные за 17.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:29.618 | 17.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:29.618 | 17.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:29.618 | 17.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:29.618 | 17.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Обращение по сети. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:31.806 | Считаны данные за 18.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:31.806 | 18.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:31.806 | 18.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:31.806 | 18.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:34.047 | Считаны данные за 19.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:34.047 | 19.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:34.047 | 19.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:34.047 | 19.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:36.260 | Считаны данные за 20.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:36.260 | 20.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:36.260 | 20.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:36.260 | 20.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:36.260 | 20.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Нажатие клавиатуры. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:38.438 | Считаны данные за 21.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:38.438 | 21.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:38.438 | 21.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:38.438 | 21.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:40.744 | Считаны данные за 22.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:40.744 | 22.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:40.744 | 22.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:40.744 | 22.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:40.744 | 22.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Депассивация батареи. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:42.993 | Считаны данные за 23.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:42.993 | 23.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:42.993 | 23.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dM. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:42.993 | 23.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:42.993 | 23.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:45.166 | Считаны данные за 24.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:45.166 | 24.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:45.166 | 24.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:47.386 | Считаны данные за 25.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:47.386 | 25.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:47.386 | 25.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:47.386 | 25.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | Считаны данные за 26.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | 26.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | 26.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | 26.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | 26.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Нажатие клавиатуры. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | 26.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Использование SD карты. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:49.603 | 26.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Использование USB. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:51.807 | Считаны данные за 27.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:51.807 | 27.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:51.807 | 27.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:51.807 | 27.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.988 | Считаны данные за 28.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dt. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dM. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: P < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: P < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Отсутствие сетевого питания. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:53.989 | 28.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:56.231 | Считаны данные за 29.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:56.231 | 29.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: dM. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:56.231 | 29.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:56.231 | 29.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:56.231 | 29.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Депассивация батареи. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:58.457 | Считаны данные за 30.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:58.457 | 30.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:51:58.457 | 30.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:00.634 | Считаны данные за 31.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:00.634 | 31.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:00.634 | 31.10.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:02.855 | Считаны данные за 01.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:02.855 | 01.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:02.855 | 01.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:05.056 | Считаны данные за 02.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:05.056 | 02.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:05.056 | 02.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | Считаны данные за 03.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: P < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: P < min. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.276 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Отсутствие сетевого питания. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.277 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:07.277 | 03.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Нажатие клавиатуры. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:09.524 | Считаны данные за 04.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:09.524 | 04.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:09.524 | 04.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.759 | Считаны данные за 05.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Отсутствие сетевого питания. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Нажатие клавиатуры. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:11.760 | 05.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Депассивация батареи. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:14.055 | Считаны данные за 06.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:14.055 | 06.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:14.055 | 06.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:16.340 | Считаны данные за 07.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:16.340 | 07.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:16.340 | 07.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:18.550 | Считаны данные за 08.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:18.550 | 08.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:18.550 | 08.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:20.807 | Считаны данные за 09.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:20.807 | 09.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:20.807 | 09.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:23.088 | Считаны данные за 10.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:23.088 | 10.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:23.088 | 10.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Неисправность или отсутствие питания ВС. Тепловой ввод: 1. Канал: 2. Архив: По каналу. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:23.088 | 10.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:23.088 | 10.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Отсутствие сетевого питания. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:23.088 | 10.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:25.291 | Считаны данные за 11.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:25.292 | 11.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:25.292 | 11.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:27.465 | Считаны данные за 12.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:27.465 | 12.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:27.465 | 12.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:27.465 | 12.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Депассивация батареи. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:29.727 | Считаны данные за 13.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:29.727 | 13.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:29.727 | 13.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:31.885 | Считаны данные за 14.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:31.886 | 14.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:31.886 | 14.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:31.886 | 14.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Нажатие клавиатуры. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:34.033 | Считаны данные за 15.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:34.034 | 15.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:34.034 | 15.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:36.275 | Считаны данные за 16.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:36.275 | 16.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:36.275 | 16.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:38.510 | Считаны данные за 17.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:38.510 | 17.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:38.510 | 17.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:40.714 | Считаны данные за 18.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:40.714 | 18.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:40.714 | 18.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:42.934 | Считаны данные за 19.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:42.934 | 19.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: ДП < min. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:42.934 | 19.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:42.934 | 19.11.2020 00:00:00: Считана ошибка: Депассивация батареи. Архив: Общие события. Точка учёта: с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:45.214 | Считаны интеграторы на 15.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:47.528 | Считаны интеграторы на 16.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:49.745 | Считаны интеграторы на 17.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:52.073 | Считаны интеграторы на 18.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:54.347 | Считаны интеграторы на 19.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:56.588 | Считаны интеграторы на 20.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:52:58.832 | Считаны интеграторы на 21.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:01.152 | Считаны интеграторы на 22.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:03.419 | Считаны интеграторы на 23.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:05.667 | Считаны интеграторы на 24.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:07.870 | Считаны интеграторы на 25.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:10.105 | Считаны интеграторы на 26.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:12.357 | Считаны интеграторы на 27.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:14.628 | Считаны интеграторы на 28.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:16.950 | Считаны интеграторы на 29.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:19.206 | Считаны интеграторы на 30.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:21.449 | Считаны интеграторы на 31.10.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:23.793 | Считаны интеграторы на 01.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:26.012 | Считаны интеграторы на 02.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:28.405 | Считаны интеграторы на 03.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:30.776 | Считаны интеграторы на 04.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:33.105 | Считаны интеграторы на 05.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:35.448 | Считаны интеграторы на 06.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:37.779 | Считаны интеграторы на 07.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:39.986 | Считаны интеграторы на 08.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:42.233 | Считаны интеграторы на 09.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:44.551 | Считаны интеграторы на 10.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:46.841 | Считаны интеграторы на 11.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:49.115 | Считаны интеграторы на 12.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:51.327 | Считаны интеграторы на 13.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:53.687 | Считаны интеграторы на 14.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:55.934 | Считаны интеграторы на 15.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:53:58.155 | Считаны интеграторы на 16.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:00.467 | Считаны интеграторы на 17.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:02.688 | Считаны интеграторы на 18.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:04.992 | Считаны интеграторы на 19.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:07.247 | Считаны интеграторы на 20.11.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:07.247 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:07.247 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:08.917 | Считаны текущие значения по с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.593 | Считаны текущие интеграторы на 20.11.2020 14:21:32 по с.Веденка ул.Мелехина д.34 (школа)
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.608 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.608 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.685 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.695 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.697 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 20.11.2020 13:54:10.702 | Задание остановлено.