## Таблица
29.08.2023 | Примечания | Технологические особености | Наличие пломб | Дата сдачи | Абоненты | Номер ВКТ | Масса тонн.ГВС |  |  | Масса тонн.ТВС |  |  | 0.02 | Мтвс- Мгвс | Объем М/куб.ГВС |  |  | Объем М/куб.ТВС |  |  | 0.02 | Vтвс- Vгвс | Норматив ХВС | Сумарный расход хвс | ХВС | ХВС/Дгвс | Температура ТВС |  |  | Температура ГВС |  |  |  | Давление |  |  | Ч/Р | Без связи в днях | ДД-Извещение или Сломан | По програме ,выгрузк аданных | Протяжка контактов по температуре | Наличие насосов | Мониторинг
17 | [6 empty] | Т3 | Т4 | Дел. | Т1 | Т2 | Дел. |  |  | Т3 | Т4 | Дел. | Т1 | Т2 | Дел. |  |  |  |  | M |  | Т1 | Т2 | Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т3-Т4 |  | Р1 | Р2 | Р3
Норильск Бегичева 2Б подъезд 1 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р3-Извещение
Норильск Бегичева 2Б подъезд 1 ТВС реверс |  |  |  |  | Без суб/аб. | 1501 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 25.95 | 0 | [12 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 2Б подъезд 2 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 4679 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7
Норильск Бегичева 2Б подъезд 3 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 4679 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 | Не работает
Норильск Бегичева 3 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | Пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2179 |  |  | 15.5248 | 0 | 53.3718 | -53.3718 | 1.0674 | -68.8967 |  |  | 15.66 | 69.6 | 53.9 | 15.7 | 2.47 | 0.040024 | 25.95 | 3.2 | 3.2 | 0.20434 | 28.43 | 46.06 | -17.63 | 43.36 |  |  |  | 0 | 3.9483 | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 3 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2179 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 5 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 7012 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-02-12
Норильск Бегичева 5 подъезд 2 ГВС |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 7012 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 5 подъезд 3 ГВС |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2582 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30.98 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 5 подъезд 4 ГВС | Отказ РТС 01.06.2020 |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Бегичева 5 подъезд 4 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 6050 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 10 подъезд 1 ГВС | гарантия до 15.08.2020г |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0 | #DIV/0! | 21.91 | 32.77 | -10.86 | 22.27 | 30.85 | -8.58 |  | 7.138 | 5.0986 | #N/A | 168 | 0
Норильск Бегичева 10 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2021 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 168 | 0
Норильск Бегичева 13 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС |  |  | С суб/Аб. | 2378 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-02-11 | Да
Норильск Бегичева 13 подъезд 3 ТВС реверс |  |  |  |  | С суб/Аб. | 2378 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-02-11
Норильск Бегичева 15 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 2019-10-10 | С суб/Аб. | 2441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | P1-Извещение | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 15 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 2019-10-10 | С суб/Аб. | 2441 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 16 подъезд 4 ГВС |  | Допуск ТВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2379 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 13.97 | 13.97 | #DIV/0! | 31.23 | 21.71 | 9.52 | 30.05 |  |  |  | 7.138 | 6.1183 | #N/A | 816 | -27 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 16 подъезд 4 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2379 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 816 | -27
Норильск Бегичева 17 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р1 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р2-Извещение | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 17 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2402 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 19 подъезд 4 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 6909 |  |  | 20.4701 | 20.0409 | 0 | 20.0409 | 0.40082 | -0.42927 |  |  | 20.63 | 20.2 | 0 | 20.2 | 0.404 | -0.42999 | 22.58 | 23.82 | 23.82 | 1.1546 | 41.59 | 19.73 |  | 41.1 |  |  |  | 3.0173 | 5.1689 | #N/A | 816 | -27 | Р2-Извещение |  | 2019-02-25
Норильск Бегичева 19 подъезд 4 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 6909 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 816 | -27 |  |  | 2019-02-25
Норильск Бегичева 21 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ХВС | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р1-Извещение |  | 2019-03-14 | Да
Норильск Бегичева 21 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 3185 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-14
Норильск Бегичева 21 подъезд 2 ГВС |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р1,Р2-Извещение |  | 1900-01-03 | Да
Норильск Бегичева 21 подъезд 2 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 1395 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 | Р3-Извещение |  | 2019-03-14
Норильск Бегичева 22 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС |  |  | Без суб/аб. | 2565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 22 подъезд 3 ТВС реверс |  |  |  |  | Без суб/аб. | 2565 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 23 подъезд 2 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р2-Извещение |  | 2019-03-14 | Да
Норильск Бегичева 23 подъезд 2 ТВС реверс |  |  |  |  | Без суб/аб. | 6008 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-14
Норильск Бегичева 27 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2591 |  |  | 10.4051 | 10.425 | 0 | 10.425 | 0.2085 | 0.019829 |  |  | 10.48 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0.21 | 0.020007 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 0 | 39.81 | 23.75 | 16.06 | 39.88 |  |  |  | 5.225 | 3.3671 | #N/A | 816 | -27 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-03-14
Норильск Бегичева 27 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2591 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 816 | -27 |  |  | 2019-03-14
Норильск Бегичева 28 подъезд 4 ГВС |  | Допуск до ноября -> поверка | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Бегичева 28 подъезд 4 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2439 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 29 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 1526 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-03-13
Норильск Бегичева 29 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 1526 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-13
Норильск Бегичева 31 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2499 |  |  | 6.1937 | 6.2523 | 0.099924 | 6.1524 | 0.12704 | -0.041327 |  |  | 6.24 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.128 | -0.039996 | 11.36 | 17.03 | 17.03 | 2.7292 | 41.07 | 19.8 | 21.27 | 40.59 |  |  |  | 7.138 | 6.1183 | #N/A | 816 | -27 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-03-13
Норильск Бегичева 31 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2499 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 816 | -27 |  |  | 2019-03-13
Норильск Бегичева 33 подъезд 4 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Бегичева 33 подъезд 4 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2438 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 35 подъезд 2 ГВС | гарантия до 11.07.2020г |  | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  |  | Да
Норильск Бегичева 35 подъезд 2 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 4664 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 35 подъезд 4 ГВС |  |  | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  |  | Да
Норильск Бегичева 35 подъезд 4 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 3261 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 35 подъезд 5 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Не работает |  |  | Да
Норильск Бегичева 35 подъезд 5 ТВС реверс |  |  |  |  | Без суб/аб. | 4627 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Бегичева 39 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2497 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-03-13 | Да
Норильск Бегичева 39 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2497 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-13
Норильск Бегичева 41 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р1,Р2-Извещение | Проверить хвс после подключения ВКТ | 2019-03-13
Норильск Бегичева 41 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2492 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-13
Норильск Бегичева 43 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2493 |  |  | 18.859 | 18.3809 | 0 | 18.3809 | 0.36762 | -0.47804 |  |  | 18.98 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0.37 | -0.47999 | 16.95 | 13.93 | 13.93 | 0.73393 | 38.18 | 21.65 | 16.53 | 37.95 |  |  |  | 7.138 | 5.6115 | #N/A | 816 | -27 | Р2-Извещение |  | 2019-03-15
Норильск Бегичева 43 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть | 10.10..2019 | С суб/Аб. | 2493 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 816 | -27 |  |  | 2019-03-15
Норильск Бегичева 45 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | Пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2578 |  |  | 0 | 17.3658 | 0 | 17.3658 | 0.34732 | 17.3658 |  |  | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0.35 | 17.5 | 21.37 | 14.55 | 14.55 | #DIV/0! | 41.23 | 21.01 | 20.22 | 27.84 |  |  | Р1 | 2.2016 | 2.275 | #N/A | 815.7667 | -26.9903 | Проверить ДД-Р1 |  | 2019-03-15
Норильск Бегичева 45 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2578 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 815.7667 | -26.9903 |  |  | 2019-03-15
Норильск Котульского 2 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 1276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р2 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Котульского 2 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 1276 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Котульского 3 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 15.36 | 15.36 | #DIV/0! | 19.01 | 17.52 | 1.49 | 20.5 |  |  |  | 0.28552 | 5.0986 | #N/A | 816.0167 | -27.0007 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Котульского 3 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть |  | Без суб/аб. | 2182 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 816.0167 | -27.0007
Норильск Котульского 3А подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ХВС | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 18.48 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Котульского 3А подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 4577 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Котульского 3А подъезд 2 ГВС |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р2-Извещение
Норильск Котульского 3А подъезд 2 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 4579 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Котульского 5 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2178 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р1-Извещение | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Котульского 5 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2178 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Котульского 10 подъезд 1 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Котульского 10 подъезд 1 ТВС реверс |  |  |  |  | Без суб/аб. | 2117 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Котульского 10 подъезд 2 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 2581 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41.81 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 |  | Проверить хвс после подключения ВКТ
Норильск Котульского 10 подъезд 2 ХВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 2581 | [30 empty] | 0 | 7
Норильск Котульского 10 подъезд 3 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 4623 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7
Норильск Котульского 10 подъезд 4 ГВС |  |  |  |  | Без суб/аб. | 4623 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7
Норильск Котульского 13 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | Пломбы есть |  | С суб/Аб. | 4532 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Р2 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Котульского 13 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть |  | С суб/Аб. | 4532 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Красноярская 1 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р2-Извещение |  |  | Да
Норильск Красноярская 1 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 1629 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Красноярская 6А подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | Пломбы есть |  | С суб/Аб. | 4547 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  | 2019-02-07
Норильск Красноярская 6А подъезд 3 ТВС реверс |  |  | Пломбы есть |  | С суб/Аб. | 4547 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-02-07
Норильск Красноярская 7 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 1266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 | Р1-Извещение
Норильск Красноярская 7 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 1266 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Красноярская 8 подъезд 3 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 7453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7
Норильск Красноярская 8 подъезд 3 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 7453 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Металлургов 1 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ХВС |  |  | С суб/Аб. | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р2 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  |  | Да | Работает в реверсе с Т2
Норильск Металлургов 1 подъезд 1 ТВС реверс |  |  |  |  | С суб/Аб. | 3262 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 11 | [16 empty] | 0 | 7
Норильск Металлургов 3 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2592 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  |  | Да
Норильск Металлургов 3 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | С суб/Аб. | 2592 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Металлургов 6 подъезд 1 ГВС |  |  |  |  | С суб/Аб. | 2089 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28 | Да
Норильск Металлургов 6 подъезд 2 ГВС |  |  |  |  | С суб/Аб. | 2089 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 31.82 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28 | Да
Норильск Металлургов 6 подъезд 3 ГВС |  |  |  |  | С суб/Аб. | 2173 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [5 empty] | #N/A | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28 | Да
Норильск Металлургов 6 подъезд 4 ГВС |  |  |  |  | С суб/Аб. | 2512 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28 | Да
Норильск Металлургов 6 подъезд 4 ТВС реверс |  |  |  |  | С суб/Аб. | 2512 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28
Норильск Металлургов 7 подъезд 1 ГВС |  | Допуск ТВС,ГВС,ХВС | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 1533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  |  | Да
Норильск Металлургов 7 подъезд 1 ТВС реверс |  |  | пломбы есть |  | Без суб/аб. | 1533 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7
Норильск Металлургов 8 подъезд 1 ГВС | гарантия до 22.08.2020г |  |  |  | С суб/Аб. | 6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28 | Да
Норильск Металлургов 8 подъезд 1 ТВС реверс |  |  |  |  | С суб/Аб. | 6049 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 7 |  |  | 2019-03-28
#REF! |  |  |  |  | С суб/Аб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2019-03-28 | Да
Note on A27: 26.03.2019 поменяли блок питания на хвс!!!Если в следующий раз пропадает рассход по хвс надо менять рассходомер,так как на этом адрессе уже за месяц меняли два раза блок питания.Прибор странно себя ведет.Моргает то один раз ,показывает как ошибку,то мигает три раза ,как нет рассхода,хотя на самом деле есть рассход.
Note on AC69: Не держит обратный клапан на ХВС