## Журнал опроса не завершен
| Время | Описание
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.3 (сборка 36510)
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Запуск опроса оператором Фролов Никита Витальевич (ФроловНВ). Запрошены данные: часовые (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Старт сессии опроса 426554 (ул. Тверецкий проезд, Дом 17, ВИС.Т-ТС #150112, Подключение #1).
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.3 (сборка 36510)
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Обрабатывается задание: ул. Тверецкий проезд, Дом 17, ВИС.Т-ТС #150112, Подключение #1
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Используется порт опроса: Модем, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Модем.2026-03-17.log' на компьютере 'ST50'
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | ВИС.Т-ТС: Используется протокол Modbus RTU
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Инициализация диспетчерского модема (модель TELEOFIS RX10x-R).
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Выполняется: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 3000мс
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Ответ модема: OK
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Звоним на номер +79263296347 (таймаут на установку соединения: 120 сек.)
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Выполняется: ATD+79263296347, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 120000мс
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Ответ модема: NO CARRIER
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Выполняется: AT+CEER, задержка перед выполнением: 100мс, таймаут: 1000мс
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Ответ модема: +CEER: Normal call clearing OK
Предупреждение | 17.03.2026 10:12:11 | Расширенное сообщение об ошибке: Normal call clearing
Ошибка | 17.03.2026 10:12:11 | Ошибка опроса. Ошибка установки соединения. Подробнее см. в документации.
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:11 | Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:12 | Сессия опроса 426554 (ул. Тверецкий проезд, Дом 17, ВИС.Т-ТС #150112, Подключение #1) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 17.03.2026 10:12:12 | Нет архивных данных для сохранения по ул. Тверецкий проезд, Дом 17 - Подпитка.
Предупреждение | 17.03.2026 10:12:12 | Опрос завершен. Не удалось установить связь с коммуникационным оборудованием удаленной стороны.
Информационное сообщение | 17.03.2026 10:12:12 | Задание остановлено.