## Журнал опроса
10.06.2021 14:13 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.696 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта Лэрс GSM Lite опрос (440).
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.697 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.38.4 (сборка 33820)
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.697 | Обрабатывается задание: ОДПУ 11, ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1600172, ОР/ЖФ БКМ,24 Общий ввод
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.697 | Используется порт опроса: Лэрс GSM Lite опрос, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.697 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Лэрс_GSM_Lite_опрос(440).2021-06-10.log' на компьютере 'BS-LERS'
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.698 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.698 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ЛЭРС GSM Lite, #20734 с идентификатором '20734'
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.698 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1600172, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.698 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1600172, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:06.698 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:08.202 | Версия ПО: VZLJOT 66.00.04.00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:08.505 | Серийный номер: 1600172
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:08.786 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:08.786 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:09.145 | Режим работы: Зима
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:09.692 | Текущее напряжение: 3,40 В. Минимальное напряжение: 3,00 В.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.283 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Автореверс: выключен
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.283 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: включена, схема теплопотребления A3.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.283 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 5 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 7 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 5 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: включена, схема теплопотребления B2.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.284 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 4 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.285 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.285 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 4 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.285 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 3 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.285 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 4 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.661 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепла: Гкал.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.661 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепловой мощности: Гкал/ч.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.661 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объемного расхода: м3/ч.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.662 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объема: м3.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.662 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массового расхода: т/ч.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.662 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массы: т.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.662 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:13.662 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:14.037 | Дата и время по часам устройства: 10.06.2021 12:59:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:14.037 | Часы устройства отстают от системных на 01:13:14 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:14.037 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:14.037 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:14.037 | Начальная дата в архиве: 15.06.2020 0:00:00, конечная дата: 09.06.2021 0:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:14.037 | Чтение данных за интервал 21.05.2021 00:00:00 - 31.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:17.929 | Считаны интеграторы на 21.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:21.101 | Считаны интеграторы на 22.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:24.881 | Считаны интеграторы на 23.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:28.833 | Считаны интеграторы на 24.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:32.419 | Считаны интеграторы на 25.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:36.296 | Считаны интеграторы на 26.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:40.375 | 26.05.2021 00:00:00: Считана ошибка: останов счета по системе отопления. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ОР/ЖФ БКМ,24 ГВС с циркуляцией
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:40.375 | 26.05.2021 00:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ОР/ЖФ БКМ,24 ГВС с циркуляцией
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:40.376 | 26.05.2021 00:00:00: Считана ошибка: Работа от батареи. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ОР/ЖФ БКМ,24 ГВС с циркуляцией
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:40.376 | 26.05.2021 00:00:00: Считана ошибка: отказ питания. Тепловой ввод: 2. Канал: 1. Архив: Отказ датчиков. Точка учёта: ОР/ЖФ БКМ,24 ГВС с циркуляцией
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:40.376 | Считаны интеграторы на 27.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:44.072 | Считаны интеграторы на 28.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:47.247 | Считаны интеграторы на 29.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:50.637 | Считаны интеграторы на 30.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:54.094 | Считаны интеграторы на 31.05.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:57.407 | Считаны интеграторы на 01.06.2021 00:00:00
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:57.407 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:57.429 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:57.429 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:59.656 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:59.722 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:59.749 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 10.06.2021 14:12:59.810 | Задание остановлено.