ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

| бульвар Строителей, влд.4, к.1, г. Красногорск, Московская область, 143407 | тел.: +7 (498) 602-21-41 электронная почта: maximum@mosreg.ru |
| --- | --- |

(v_6.4)

Требования к API для передачи данных в ВИС МВИТУ

Данные необходимо передавать в формате JSON. В заголовок необходимо добавить HTTP-X-API-TOKEN: ваш токен, для успешной отправки данных.

Список столбцов и тип данных

| № | Наименование | Описание | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | data * | Дата и время показателей | timestamp without time zone |
| 2 | rso_inn * | Эксплуатирующая организация (ИНН) | character varying |
| 3 | rso_name * | Эксплуатирующая организация (наименование) | character varying |
| 4 | type_object * | Тип объекта (ТИ, МКД, ЦТП, СЗО, ТК, ВЗУ, ВК, НС и т.д.) | character varying |
| 5 | оbject_id * | Код объекта данной категории из ВИС МВИТУ | real |
| 6 | guid_fias * | Уникальный номер ГАР (FIAS ID) здания (МКД, ЦТП, Котельная) | character varying |
| 7 | Address * | Адрес объекта | character varying |
| 8 | lat * | Координаты объекта (широта) | real |
| 9 | lon * | Координаты объекта (долгота) | real |
| 10 | id_type_resource | Тип ресурса: 1 – Тепло 2 – Холодная вода 3 – Канализация 4 – Горячая вода 5 – Электричество 6 - Газ | integer |
| 11 | t_forward | Температура в подающем трубопроводе | real |
| 12 | t_revers | Температура в обратном трубопроводе | real |
| 13 | p_forward | Рпр (кг/м2) | real |
| 14 | p_revers | Робр (кг/м2) | real |
| 15 | Point | Номер ввода в здание | integer |
| 16 | q_forward | Qпр (Гкал/ч) | real |
| 17 | q_revers | Qобр (Гкал/ч) | real |
| 18 | ind_forward | показания приборов, попадающий трубопровод | real |
| 19 | ind_revers | показания приборов, обратный трубопровод | real |
| 20 | ind_intake | показания приборов на водозабор | real |
| 21 | ind_recharge | показания приборов на подпитку | real |
| 22 | thermal_energy | величина тепловой энергии Гкал (Гдж) | real |
| 23 | work_time | время работы | integer |
| 24 | day_water_amount | количество сетевой воды, тонны за сутки | real |
| 25 | month_water_amount | количество сетевой воды, тонны с начала месяца | real |
| 26 | day_thermal_energy | количество отпущенной тепловой энергии ГДж (Гкал), за сутки | real |
| 27 | month_thermal_energy | количество отпущенной тепловой энергии ГДж (Гкал), с начала месяца | real |
| 28 | outdoor_temperature | Температура наружного воздуха (С) | real |
| 29 | gas_inlet_pressure | Давление газа входящего | real |
| 30 | gas_meter_reading | Показания счетчика газа | real |
| 31 | electric_meter_readings | Показания электро-счетчиков | real |
| 32 | recharge_water | Подпитка(Вода) V | Real |
| 33 | recharge_press | Подпитка(Давление), P | Real |
| 34 | gvs_temp_forward | ГВС температура(Подача), C | real |
| 35 | gvs_press_forward | ГВС давление(Подача), P | Real |
| 36 | gvs_temp_reverse | ГВС температура (обратная), C | Real |
| 37 | gvs_press_reverse | ГВС давление (обратное), P | Real |
| 38 | secondary_temp_forward | Вторичный контур температура(подача), C | Real |
| 39 | secondary_press_forward | Вторичный контур давление(подача), P | Real |
| 40 | secondary_temp_reverse | Вторичный контур температура(Обратная), C | Real |
| 41 | secondary_press_reverse | Вторичный контур давление(Обратное), P | real |

Обязательные поля выделенные *. Если при отправке обязательное поле будет заполнено 0 или другими “заглушками”, то вернется ошибка.

Пример JSON:

[

{

"data": "2023-12-22 10:00:00",

"rso_inn": "ТЕСТ",

"rso_name": "АО 'ТЕСТ'",

"type_object": "МКД",

"оbject_id":  "ваш_номер_котельной",

"guid_fias": "10000000-000-000-000-test",

"address": "г. Мытищи, д. Тест, д.20",

"lat": 55.746397,

"lon": 37.634369,

"id_type_resource": 1,

"t_forward": 82.203,

"t_revers": 65.983,

"p_forward": 4.667,

"p_revers": 3.641,

"q_forward": 1294.404,

"q_revers": 0.0,

"point": 1,

"ind_forward": 65.983,

"ind_revers": 64.875,

"ind_intake": 65.983,

"ind_recharge": 82.203,

"thermal_energy": 57,479,

"work_time": 14,

"temp_forward": 63.203,

"temp_revers": 61.836,

"day_water_amount": 1294.404,

"month_water_amount": 104684.404,

"day_thermal_energy": 82.203,

"month_thermal_energy": 2460.876

"outdoor_temperature ": -15

"gas_inlet_pressure»: 6

"gas_meter_reading ": 1861

"electric_meter_readings": 2025,

"recharge_water": 5.4,

"recharge_press":  1.1,

"gvs_temp_forward": 20.4,

"gvs_press_forward": 2.4,

"gvs_temp_reverse": 24.5,

"gvs_press_reverse": 1.54,

"secondary_temp_forward": 30.5,

"secondary_press_forward": 0.78,

"secondary_temp_reverse": 34.8,

"secondary_press_reverse": 21.9

}

]

ВАЖНО.

Для отправки JSON необходимо обратить внимание на параметры object_id, guid_fias, lat, lon, address, type_object.

| Наименование параметра | Информация о параметре |
| --- | --- |
| object_id | Это уникальный номер котельной, мкд в реестре ВИС МВИТУ, чтобы получить данный ID необходимо смотреть в документе «Описание API ВИС МВИТУ для получения сведений о котельных» в случае, если id котельной не нашли, то обращаемся к документу «форма добавление котельной» |
| type_object | Тип объекта. Пока принимает 2 параметра ТИ (котельная) и МКД (Многоквартирный дом). |
| guid_fias | Код ГАР по его адресу можно найти на сайте ФНС: https://fias.nalog.ru/Frontend |
| address | Адрес необходимо присылать приведенным к формату ГАР |

Для настройки запроса и тестовой отправки необходимо обратиться к инструкции. 

Список документов, которые должны идти в комплекте с token

| Наименование документа | Описание документа |
| --- | --- |
| Инструкция API тепловые датчики | Подробная инструкция по отправки данные через POSTMAN |
| Описание API ВИС МВИТУ для получения сведений о котельных | Документация для запросов на получение уникального идентификатора котельной или мкд |
| Форма добавление котельной | Форма для добавления котельной в Реестр ВИС МВИТУ. После заполнение прислать на указанные контакты в конце документа |

Пример описания возможных ошибок:

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| 400 Bad Request | Неправильный формат запроса или отсутствуют обязательные поля. |
| 401 Bad Request | обязательное поле «поле» пустое |
| 402 Bad Request | В поле object_id некорректные данные |
| 403 Bad Request | Object_id не существует |
| 405 Unauthorized | Некорректный или отсутствующий токен аутентификации. HTTP_X_API_TOKET |
| 404 Not Found | Указанный объект не найден в системе |

Пример раздела безопасности:

Аутентификация: Используйте токены для аутентификации API запросов. НTTP-X-API-TOKEN отправка в заголовок.

Шифрование: Все данные должны передаваться по защищенному каналу (HTTPS).

Пример тестирования и отладки:

Инструменты: Используйте POSTMAN для отправки тестовых запросов.

Проверка данных: сравните ответ сервера с ожидаемым результатом, используя предоставленные примеры запросов и ответов.