11.01.2017
по
01.01.2017
M2min  =
M2max  =
M1max  =
.
M1min  =

№
от
учета:
Характеристики средств измерения:
Договор №:
Адрес:
Потребитель:
c
Ведомость учета параметров потребления тепла
т/сутки
т/сутки
т/сутки
т/сутки
Tхв =
0.0
ºС

Версия ПО:
 раб.(ч)
Qп=Q1-Q2
Q2
Q1
P2
P1
Мп=М1-М2
M2
M1
T2
T1

Время
Теплота (ГКал)
Давление (ат)
Масса (т)
Температура (ºС)

Дата
24.00
6.044
6.456
12.500
8.4
9.9
15.587
146.420
162.007
47.5
80.6
01.01.2017
24.00
5.898
6.319
12.217
8.3
9.7
15.251
144.159
159.409
47.3
80.1
02.01.2017
24.00
5.876
6.215
12.092
8.3
9.7
16.238
142.434
158.672
47.1
79.7
03.01.2017
24.00
6.292
6.810
13.101
8.2
9.8
16.908
150.078
166.985
48.8
81.8
04.01.2017
24.00
6.709
7.884
14.593
8.1
9.9
15.332
162.357
177.689
52.1
85.6
05.01.2017
24.00
6.428
7.335
13.763
8.1
9.7
16.992
154.362
171.354
50.9
83.8
06.01.2017
24.00
8.159
7.233
15.392
8.2
9.5
13.892
140.958
154.850
54.9
102.8
07.01.2017
24.00
9.592
8.089
17.681
8.1
9.5
13.763
144.269
158.032
59.6
115.2
08.01.2017
24.00
8.283
7.397
15.680
7.8
9.2
13.390
142.757
156.147
55.3
103.8
09.01.2017
24.00
8.442
8.053
16.556
7.9
9.4
13.668
151.153
164.821
56.7
103.8
10.01.2017
24.00
8.186
6.922
15.047
8.0
9.2
13.414
137.903
151.317
53.7
102.8
11.01.2017
.
Представитель обслуживающей организации:
Ответственный за учет тепловой энергии:
т
164.434
Всего к оплате за потери воды                                                             Мп =
Гкал
79.909
Всего к оплате с учетом теплопотерь                              Qп + Qпотерь  =
Гкал
0.000
Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь =
264.00
79.909
78.712
158.623
8.1
9.6
164.434
1616.849
1781.284
52.2
92.7
Итого
104
Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:
29811.05
79.909
122452.140
137341.228

29811.05
4763.050
122452.140
137341.228
12.01.2017   00:00
 -
4683.141
 -
 -
01.01.2017   00:00
Время раб., ч
Q, Гкал
M2, т
М1, т
Дата и время
Показания счетчиков
13.01.17 09:39:02