## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.47.6 (сборка 34721)
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта МОДЕМЫ EL 3100 (242).
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.47.6 (сборка 34721)
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Обрабатывается задание: Котельная А.Ахматовой, ВКГ-2 #006148, газ вкг
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Используется порт опроса: МОДЕМЫ EL 3100, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.МОДЕМЫ_EL_3100(242).2022-09-12.log' на компьютере 'SERVER_LERS'
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер EL-2100, #861551048875330 с идентификатором '08615510488753300000000000000000'
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ----------- ВКГ-2 #006148, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Коррекция времени устройства ВКГ-2 #006148, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Открытие сеанса связи с устройством 006148
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Версия ПО: 5.1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Чтение реквизитов.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Код организации: 536411176148.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Код района: 255.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Сетевой адрес прибора: 1.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Признак защиты: 255.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Номер типа прибора: 194.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Чтение конфигурации.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Расчётный час: 9
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления по каналу 1 с номером: Р4.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение расхода по каналу 1: F.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение давления по каналу 1: измеряется избыточное.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение температуры по каналу 1: Pt100.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления по каналу 2 с номером: Р4.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Неизвестное значение измерения расхода по каналу 2: 11.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение давления по каналу 2: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение температуры по каналу 2: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления по каналу 3 с номером: Р4.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Неизвестное значение измерения расхода по каналу 3: 11.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение давления по каналу 3: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение температуры по каналу 3: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 1: измеряется абсолютное.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 2: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 3: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 4: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 5: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 6: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Измерение дополнительным датчиком давления 7: не измеряется.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Неизвестное значение измерения дополнительным датчиком давления 8: 3.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Чтение параметров газа.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Параметры газа - CO2: 0,3290 %.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Параметры газа - N2: 0,5870 %.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Параметры газа - RO: 0,7222 кг/м3.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Параметры газа - Pб: 760,0 мм. рт.ст..
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Чтение параметров ограничителя.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Признак использования ограничителя 1: 0
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Верхний предел ограничителя 1: не число
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Зона нечувствительности ограничителя 1: не число
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Период подачи управляющих импульсов ограничителя 1: -1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Длительность управляющих импульсов ограничителя 1: -1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Количество управляющих импульсов ограничителя 1: -1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Признак наличия концевого выключателя ограничителя 1: 255
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Признак использования ограничителя 2: 255
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Верхний предел ограничителя 2: не число
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Зона нечувствительности ограничителя 2: не число
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Период подачи управляющих импульсов ограничителя 2: -1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Длительность управляющих импульсов ограничителя 2: -1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Количество управляющих импульсов ограничителя 2: -1
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | ВКГ-2: Признак наличия концевого выключателя ограничителя 2: 255
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Дата и время по часам устройства: 12.09.2022 09:11:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Часы устройства отстают от системных на 00:11:25 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Начальная дата в архиве: 14.07.2022 0:00:00, конечная дата: 11.09.2022 0:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:22 | Чтение данных за интервал 10.09.2022 0:00:00 - 10.09.2022 0:00:00 (Day).
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Считаны интеграторы на 09.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Считаны данные за 09.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Считаны данные за 10.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Чтение данных за интервал 11.09.2022 0:00:00 - 11.09.2022 0:00:00 (Day).
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:23 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Считаны данные за 10.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 09:00:00
Предупреждение | 2022-09-12 09:24 | ВКГ-2: Нет данных за указанную дату
Предупреждение | 2022-09-12 09:24 | ВКГ-2: Не удалось установить дату архивной записи: 12.09.2022 9:00:00
Предупреждение | 2022-09-12 09:24 | Данные за 11.09.2022 0:00:00 отсутствуют
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | ВКГ-2: Чтение времен нештатных ситуаций.
Предупреждение | 2022-09-12 09:24 | ВКГ-2: Канал 1 время НС: Отсутствие тока на входе при работе с СУ с выходным сигналом 4-20 mA 27 мин.
Предупреждение | 2022-09-12 09:24 | ВКГ-2: Канал 2 время НС: Отсутствие тока на входе при работе с СУ с выходным сигналом 4-20 mA 43 мин.
Предупреждение | 2022-09-12 09:24 | ВКГ-2: Канал 3 время НС: Отсутствие тока на входе при работе с СУ с выходным сигналом 4-20 mA 59 мин.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Считаны текущие значения по Газоснабжение вкг
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Считаны текущие интеграторы на 12.09.2022 9:12:51 по Газоснабжение вкг
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Следующий старт задания назначен на 12.09.2022 9:28:00.
Информационное сообщение | 2022-09-12 09:24 | Задание остановлено.