## Журнал опроса Котельная 10
19.06.2020 10:41 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Запуск опроса оператором zhosands (отображаемое имя ПУЭУУ). Запрошены данные: текущие.
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.34.7 (сборка 33425)
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.34.7 (сборка 33425)
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Обрабатывается задание: Лесозаводский филиал - Лесозаводский т/р - Котельная № 10, ТВ7 #15018305, Подключение Тепловые насосы
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Используется порт опроса: tcp14, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.tcp14(0).2020-06-19.log' на компьютере 'VLD-SRV-LERS'
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | ТВ7: Используется протокол Modbus ASCII
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:40:59 | Подключаемся к 10.40.1.211:1023 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Установлено подключение к 10.40.1.211:1023
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Интервал циклического опроса текущих значений: 10000 мс.
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | ----------- ТВ7 #15018305, сетевой адрес: 2 -----------
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Коррекция времени устройства ТВ7 #15018305, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Версия ПО: 1.0
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Аппаратная версия: 2.0
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 04
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:01 | Серийный номер: 15018305
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:02 | ТВ7: Активная БД: 1
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:02 | Расчётный день: 23
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:02 | Расчётный час: 23
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:02 | ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:02 | ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=13, ФРТ=1, КТ3=3
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:02 | ТВ7: Тепловой ввод 2. СИ=12, ФРТ=11, КТ3=1
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:03 | ТВ7: Способ использования дополнительного импульсного входа: счет импульсов.
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:03 | ТВ7: Единицы измерения дополнительного импульсного входа: 16.
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:03 | ТВ7: Вес импульса: 40.
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:03 | ТВ7: Минимальное часовое значение параметра: 0
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:03 | ТВ7: Максимальное часовое значение параметра: 1000
Ошибка | 19.06.2020 10:41:03 | Ошибка опроса устройства ТВ7 #15018305. Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Предупреждение | 19.06.2020 10:41:03 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 19.06.2020 10:41:03 | Задание остановлено.