## 111
| Время | Описание
Предупреждение | 12.11.2024 09:59:09.734 | Коррекция времени отменена.
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:12.890 | Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:12.891 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:12.918 | Инициализация диспетчерского модема (модель TELEOFIS RX10x-R)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:12.919 | Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 3000мс
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:12.919 | Отправлено 4 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:12.919 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.000 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.000 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.000 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.000 | Звоним на номер 89203624384 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.000 | Команда модему: ATD89203624384, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 60000мс
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.001 | Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:13.001 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.044 | CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.045 | Установлено соединение через COM10
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.065 | Ответ модема: CONNECT 96
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.065 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.065 | CONNECT
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.065 | Соединение установлено на скорости 96
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.173 | ----------- ВКТ-7 #168414, сетевой адрес: 14 -----------
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.173 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.173 | Опрос ВКТ-7 #168414, сетевой адрес: 14. Маска запрошенных данных: Day
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.173 | Коррекция времени устройства ВКТ-7 #168414, сетевой адрес: 14 отключена
Информационное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.173 | Открытие сеанса связи с устройством 168414
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.173 | ВКТ-7: Отправляем стартовую последовательность
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.174 | Отправляем данные в порт (15 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:38.174 | Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:47.189 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:09 мс)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:47.190 | Дополнительный таймаут 00:00:02 мсек
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:49.205 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:02 мс)
Предупреждение | 12.11.2024 09:59:49.206 | Ответ не получен (таймаут 11000мс)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:51.205 | ВКТ-7: Отправляем стартовую последовательность
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:51.206 | Отправляем данные в порт (15 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 09:59:51.206 | Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:00.221 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:09 мс)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:00.222 | Дополнительный таймаут 00:00:02 мсек
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:02.237 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:02 мс)
Предупреждение | 12.11.2024 10:00:02.238 | Ответ не получен (таймаут 11000мс)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:04.237 | ВКТ-7: Отправляем стартовую последовательность
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:04.238 | Отправляем данные в порт (15 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:04.238 | Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.442 | NO CARRIER (DCD Lost)
Предупреждение | 12.11.2024 10:00:06.442 | Потеряно соединение с удаленной стороной
Предупреждение | 12.11.2024 10:00:06.442 | Завершение работы менеджера опроса. Код выхода: Обрыв связи
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.442 | Остановка менеджера опроса. Данные сохраняются. Результат опроса CARRIER_LOST.
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.442 | Прекращаем обмен через порт COM10 (текущее состояние: занят)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.442 | Прекращаем обмен через порт COM10 (текущее состояние: занят)
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.443 | Опрос ВКТ-7 #168414, сетевой адрес: 14 завершён.
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.443 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Disconnected
Информационное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.443 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.443 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.462 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.463 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.581 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.582 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.582 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.582 | За сессию опроса принято: 18 байт, отправлено: 64 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.582 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 745639
Отладочное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.582 | Сессия опроса #745639 завершена
Информационное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.582 | Сессия опроса 745639 (Домоуправ, ВКТ-7 #168414, Сеть GSM) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 12.11.2024 10:00:06.588 | Нет архивных данных для сохранения по Домоуправ - Теплоснабжение.
Предупреждение | 12.11.2024 10:00:06.598 | Опрос завершен. Обрыв связи.
Информационное сообщение | 12.11.2024 10:00:06.626 | Задание остановлено.