## Отчёт
[9 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | KV | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-104 | [8 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 450295 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.075 | 30 | --- | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0.075 | 30 | --- | ---
Адрес установки: |  |  | 0
Система |  | 1 | ГВС с циркуляцией |  |  | Q = М1(h1 - h2) - М2(h2 - h3)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 22.08.2015 по 26.08.2015
Дата | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  |  | Давление, МПа |  | Время, ч
| Q, Гкал | M1 | M2 | M1-M2 |  | t1 | t2 | t3 | P1 | P2 | нараб. | нераб. | Ошибки
|  |  |  | - | + | [5 empty] | Tнар, ч | Тнер
22.08 | --- | --- | --- | --- | --- | 55.205 | 51.2954 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
23.08 | --- | --- | --- | --- | --- | 55.5855 | 51.8225 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
24.08 | --- | --- | --- | --- | --- | 56.7588 | 52.0372 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
25.08 | 0.0055903 | 0.12017 | 0.0363 | --- | 0.083871 | 56.7666 | 53.7072 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
26.08 | --- | 0.0010044 | --- | --- | 0.0010044 | 57.4616 | 52.5773 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0.0055903 | 0.12117 | 0.0363 | 0 | 0.084875 | 56.7724 | 53.7072 | 10 | 0.6 | 0.5 | 120 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
Итого: | 0.0055903 | 0.12117 | 0.0363 | 0 | 0.084875 | 56.7724 | 53.7072 | 10 | 0.6 | 0.5 | 120 | 0
[6 empty] | dT= | 3.06
Общее время работы теплосистемы, ч |  |  |  |  | 120 | = |  |  | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч
[5 empty] | 120 | = |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество |  |  | Q = |  | Q т/с | + |  |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  |  | 0.0055903
Показания интеграторов |  |  |  | На 24:00 |  | На 24:00 |  | Результат за |  |  | На 17:01
|  |  |  | 21.08.2015 |  | 26.08.2015 |  | период |  |  | 27.08.2015
Количество теплоты, Гкал |  |  |  | 0.0067188 |  | 0.012309 |  | 0.0055903 |  |  | 0.012759
Расход теплоносителя M1, т |  |  |  | 0.48711 |  | 0.60829 |  | 0.12117 |  |  | 0.61812
Расход теплоносителя M2, т |  |  |  | 0.36866 |  | 0.40496 |  | 0.0363 |  |  | 0.40496
Время наработки, ч |  |  |  | 10.4689 |  | 130.4689 |  | 120 |  |  | 147.4844
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [7 empty] | 0
Представитель абонента _________________________ | [5 empty] | Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b

## Data (hidden)
| ТЭМ-104 | теплопотребления
| 450295 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 0 | 0.075 | 30
| ГВС с циркуляцией |  |  |  | 0 | 0.075 | 30
| 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2) - М2(h2 - h3)
| яяяяяяяя %яяяяяя | [7 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
22.08.2015 | 26.08.2015 | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 27.08.2015 | 17:01
0.012759
TSTAT v4.56b |  |  |  | 0.61812 | 0.40496
147.4844
|  |  |  | 0.62725 | 0.41027
22.08 |  | 0.0066711 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.48711 | 0.36866 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 55.205 | 51.2954 | 10 | --- | 55.205 | 51.2954 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 34.4689 | 34.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 24 | 8 | 22 | --- | --- | 0.49427 | --- | 0.49427 | 0.37348 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23.08 |  | 0.0066711 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.48711 | 0.36866 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 55.5855 | 51.8225 | 10 | --- | 55.5855 | 51.8225 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 58.4689 | 58.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 24 | 8 | 23 | --- | --- | 0.49427 | --- | 0.49427 | 0.37348 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
24.08 |  | 0.0066711 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.48711 | 0.36866 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 56.7588 | 52.0372 | 10 | --- | 56.7588 | 52.0372 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 82.4689 | 82.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 24 | 8 | 24 | --- | --- | 0.49427 | --- | 0.49427 | 0.37348 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25.08 |  | 0.012261 | 0 | 0 | 0 | 0.0055903 | --- | --- | --- | 0.60728 | 0.40496 | 0 | 0 | 0.12017 | 0.0363 | --- | --- | 56.7666 | 53.7072 | 10 | --- | 56.7666 | 53.7072 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 106.4689 | 106.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 24 | 8 | 25 | --- | 0.083871 | 0.61625 | 0.12198 | 0.61625 | 0.41027 | 0 | 0 | 0.12198 | 0.036792 | --- | --- | --- | 0.08519
26.08 |  | 0.012309 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0.60829 | 0.40496 | 0 | 0 | 0.0010044 | --- | --- | --- | 57.4616 | 52.5773 | 10 | --- | 57.4616 | 52.5773 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 130.4689 | 130.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 24 | 8 | 26 | --- | 0.0010044 | 0.61727 | 0.0010206 | 0.61727 | 0.41027 | 0 | 0 | 0.0010206 | --- | --- | --- | --- | 0.0010206

## Данные (hidden)
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | Подписи данных
22.08 | --- | 55.205 | 51.2954 | 10 |  |  | --- | --- | t1 | t1, Система 1 (ГВС с циркуляцией)
23.08 | --- | 55.5855 | 51.8225 | 10 |  |  | --- | --- | t2 | t2, Система 1 (ГВС с циркуляцией)
24.08 | --- | 56.7588 | 52.0372 | 10 |  |  | --- | --- | t3 | t3, Система 1 (ГВС с циркуляцией)
25.08 | 0.0055903 | 56.7666 | 53.7072 | 10 |  |  | 0.12017 | 0.0363 | m1 | M1, Система 1 (ГВС с циркуляцией)
26.08 | --- | 57.4616 | 52.5773 | 10 |  |  | 0.0010044 | --- | m2 | M2, Система 1 (ГВС с циркуляцией)
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | --- | Q | Q, Система 1 (ГВС с циркуляцией)
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---