## Отчёт
[9 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | KV | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-104 | [8 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 450295 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.015 | 6 | 1 | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0.015 | 6 | 1 | ---
Адрес установки: |  |  | 0
Система |  | 2 | ГВС с циркуляцией |  |  | Q = М1(h1 - h2) - М2(h2 - h3)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 22.08.2015 по 26.08.2015
Дата | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  |  | Давление, МПа |  | Время, ч
| Q, Гкал | M1 | M2 | M1-M2 |  | t1 | t2 | t3 | P1 | P2 | нараб. | нераб. | Ошибки
|  |  |  | - | + | [5 empty] | Tнар, ч | Тнер
22.08 | 0.27422 | 61.6243 | 60.8886 | --- | 0.73575 | 55.1729 | 51.2346 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
23.08 | 0.25824 | 61.3188 | 60.7229 | --- | 0.59587 | 55.5302 | 51.7441 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
24.08 | 0.36079 | 63.8849 | 62.7238 | --- | 1.1611 | 56.7719 | 51.9143 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
25.08 | 0.31989 | 66.3193 | 65.115 | --- | 1.2044 | 56.1215 | 52.0731 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
26.08 | 0.29157 | 63.2757 | 62.2607 | --- | 1.015 | 56.4401 | 52.5451 | 10 | 0.6 | 0.5 | 24 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 1.5047 | 316.4231 | 311.711 | 0 | 4.7121 | 56.0172 | 51.9075 | 10 | 0.6 | 0.5 | 120 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0
Итого: | 1.5047 | 316.4231 | 311.711 | 0 | 4.7121 | 56.0172 | 51.9075 | 10 | 0.6 | 0.5 | 120 | 0
[6 empty] | dT= | 4.11
Общее время работы теплосистемы, ч |  |  |  |  | 120 | = |  |  | Tнар, ч + | Tmax, ч + | Tmin, ч + | Tdt, ч + | Tтех.н, ч
[5 empty] | 120 | = |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество |  |  | Q = |  | Q т/с | + |  |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал |  |  |  |  | 1.5047
Показания интеграторов |  |  |  | На 24:00 |  | На 24:00 |  | Результат за |  |  | На 17:01
|  |  |  | 21.08.2015 |  | 26.08.2015 |  | период |  |  | 27.08.2015
Количество теплоты, Гкал |  |  |  | 0.11057 |  | 1.6153 |  | 1.5047 |  |  | 1.8437
Расход теплоносителя M1, т |  |  |  | 28.043 |  | 344.4661 |  | 316.4231 |  |  | 388.7769
Расход теплоносителя M2, т |  |  |  | 27.4653 |  | 339.1763 |  | 311.711 |  |  | 382.6034
Время наработки, ч |  |  |  | 10.4689 |  | 130.4689 |  | 120 |  |  | 147.4844
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [7 empty] | 0
Представитель абонента _________________________ | [5 empty] | Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b

## Data (hidden)
| ТЭМ-104 | теплопотребления
| 450295 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 0 | 0.015 | 6 | 1
| ГВС с циркуляцией |  |  |  | 0 | 0.015 | 6 | 1
| 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2) - М2(h2 - h3)
| яяяяяяяя %яяяяяя | [7 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
22.08.2015 | 26.08.2015 | 21.08.2015 | 26.08.2015 | 27.08.2015 | 17:01
1.8437
TSTAT v4.56b |  |  |  | 388.7769 | 382.6034
147.4844
|  |  |  | 394.4813 | 387.4573
22.08 |  | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.27422 | --- | --- | --- | 89.6673 | 88.3539 | 0 | 0 | 61.6243 | 60.8886 | --- | --- | 55.1729 | 51.2346 | 10 | --- | 55.1729 | 51.2346 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 34.4689 | 34.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 24 | 8 | 22 | --- | 0.73575 | 90.9494 | 62.5026 | 90.9494 | 89.4534 | 0 | 0 | 62.5026 | 61.6406 | --- | --- | --- | 0.86199
23.08 |  | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0.25824 | --- | --- | --- | 150.9861 | 149.0768 | 0 | 0 | 61.3188 | 60.7229 | --- | --- | 55.5302 | 51.7441 | 10 | --- | 55.5302 | 51.7441 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 58.4689 | 58.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 24 | 8 | 23 | --- | 0.59587 | 153.1529 | 62.2036 | 153.1529 | 150.9409 | 0 | 0 | 62.2036 | 61.4876 | --- | --- | --- | 0.716
24.08 |  | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.36079 | --- | --- | --- | 214.871 | 211.8006 | 0 | 0 | 63.8849 | 62.7238 | --- | --- | 56.7719 | 51.9143 | 10 | --- | 56.7719 | 51.9143 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 82.4689 | 82.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 24 | 8 | 24 | --- | 1.1611 | 218.0005 | 64.8476 | 218.0005 | 214.4605 | 0 | 0 | 64.8476 | 63.5196 | --- | --- | --- | 1.328
25.08 |  | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | --- | --- | --- | 281.1903 | 276.9156 | 0 | 0 | 66.3193 | 65.115 | --- | --- | 56.1215 | 52.0731 | 10 | --- | 56.1215 | 52.0731 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 106.4689 | 106.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 24 | 8 | 25 | --- | 1.2044 | 285.297 | 67.2965 | 285.297 | 280.406 | 0 | 0 | 67.2965 | 65.9455 | --- | --- | --- | 1.351
26.08 |  | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0.29157 | --- | --- | --- | 344.4661 | 339.1763 | 0 | 0 | 63.2757 | 62.2607 | --- | --- | 56.4401 | 52.5451 | 10 | --- | 56.4401 | 52.5451 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 130.4689 | 130.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 24 | 8 | 26 | --- | 1.015 | 349.5156 | 64.2186 | 349.5156 | 343.4756 | 0 | 0 | 64.2186 | 63.0696 | --- | --- | --- | 1.149

## Данные (hidden)
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | Подписи данных
22.08 | 0.27422 | 55.1729 | 51.2346 | 10 |  |  | 61.6243 | 60.8886 | t1 | t1, Система 2 (ГВС с циркуляцией)
23.08 | 0.25824 | 55.5302 | 51.7441 | 10 |  |  | 61.3188 | 60.7229 | t2 | t2, Система 2 (ГВС с циркуляцией)
24.08 | 0.36079 | 56.7719 | 51.9143 | 10 |  |  | 63.8849 | 62.7238 | t3 | t3, Система 2 (ГВС с циркуляцией)
25.08 | 0.31989 | 56.1215 | 52.0731 | 10 |  |  | 66.3193 | 65.115 | m1 | M1, Система 2 (ГВС с циркуляцией)
26.08 | 0.29157 | 56.4401 | 52.5451 | 10 |  |  | 63.2757 | 62.2607 | m2 | M2, Система 2 (ГВС с циркуляцией)
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | --- | Q | Q, Система 2 (ГВС с циркуляцией)
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---
| --- | --- | --- | --- |  |  | --- | ---