## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Старт сессии опроса 930539 (МКД, ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1601055, йй).
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Обрабатывается задание: МКД, ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1601055, йй
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Используется порт опроса: 4-TELEOFIS RX101-R4, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.4-TELEOFIS RX101-R4.2025-10-18.log' на компьютере 'GAMMA'
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Инициализация диспетчерского модема (модель TELEOFIS RX10x-R).
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:06 | Звоним на номер 89616838651 (таймаут на установку соединения: 200 сек.)
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:26 | Соединение установлено на скорости 960
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:26 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1601055, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:26 | -------------¦ ХВС
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:26 | Опрос ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1601055, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Day, Hour
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:26 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1601055, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:26 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:28 | Версия ПО: VZLJOT 66.00.15.57
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:29 | Серийный номер: 1601055
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:31 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:31 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:33 | Режим работы: Зима
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:35 | Текущее напряжение: 0,00 В. Критический разряд батареи. Минимальное напряжение: 3,00 В.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Автореверс: выключен
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: включена, схема теплопотребления A1.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 2 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 4 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 5 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 7 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 4 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 5 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 4 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: контрольный расходомер Нет.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: включена, схема теплопотребления B3.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: контрольный расходомер Нет.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепла: Гкал.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепловой мощности: Гкал/ч.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объемного расхода: м3/ч.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объема: м3.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массового расхода: т/ч.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массы: т.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:57 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:59 | Дата и время по часам устройства: 18.10.2025 02:17:54
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:59 | Часы устройства отстают от системных на 00:16:05 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:59 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:59 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:59 | Начальная дата в архиве: 23.10.2024 0:00:00, конечная дата: 17.10.2025 0:00:00
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:33:59 | Чтение данных за интервал 13.08.2025 0:00:00 - 13.08.2025 0:00:00 (Day).
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:34:26 | Чтение данных за интервал 14.08.2025 0:00:00 - 17.10.2025 0:00:00 (Day).
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:30 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:30 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:30 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:30 | Начальная дата в архиве: 19.08.2025 2:00:00, конечная дата: 18.10.2025 1:00:00
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:30 | Чтение данных за интервал 18.08.2025 8:00:00 - 18.10.2025 1:00:00 (Hour).
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Дата начала интервала 18.08.2025 8:00:00 - 18.10.2025 1:00:00 (Hour) скорректирована до 19.08.2025 02:00:00, т.к. начало интервала лежит за пределами архива 19.08.2025 02:00:00 - 18.10.2025 01:00:00
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 8:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 9:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 10:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 11:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 12:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 13:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 14:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 15:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 16:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 17:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 18:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 19:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 20:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 21:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 22:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 18.08.2025 23:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 19.08.2025 0:00:00 отсутствуют
Предупреждение | 18.10.2025 2:49:30 | Данные за 19.08.2025 1:00:00 отсутствуют
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:32 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве по каналам за 19.08.2025 1:00:00 отсутствует.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:35 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве по тепловой системе 1 за 19.08.2025 1:00:00 отсутствует.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:38 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве НС по тепловой системе 1 за 19.08.2025 1:00:00 отсутствует.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:40 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве по тепловой системе 2 за 19.08.2025 1:00:00 отсутствует.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:49:43 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве НС по тепловой системе 2 за 19.08.2025 1:00:00 отсутствует.
Предупреждение | 18.10.2025 2:53:12 | Вышло максимальное время выполнения опроса. Опрос будет остановлен.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:12 | Задание останавливается
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:12 | Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:36 | Сессия опроса 930539 (МКД, ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1601055, йй) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:36 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:36 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:36 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 18.10.2025 2:53:36 | Опрос завершен. Превышена максимальная продолжительность опроса.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:36 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 18.10.2025 2:53:36 | Следующий старт задания назначен на 18.10.2025 3:53:36.