"Алматы жылу жүйесі" ЖШС

ТОО "Алматинские тепловые сети"



34696

ID №

Договор №

Адрес объекта:

Интернет,



Ведомость учета параметров потребления тепла

c

Объект:

Прибор учета:

ВЗЛЕТ ТСРВ-033

№

801337

01.12.2020

по

31.12.2020

Наименование:

Дата

Теплота (ГКал)

Масса теплоносителя (тонн)

Температура (ºС)

Время

Общ.

отоп.

ГВС лето

Mпв

Mов

Мгвс зима

Мгвс лето

T1

T2

 раб.(ч)

01.12.20

18,06

16,55

48,14

451,895

431,270

20,625

883,16

83,15

44,85

24,00

02.12.20

18,58

16,53

49,49

463,563

435,552

28,011

899,11

83,33

45,45

24,00

03.12.20

18,00

16,04

53,07

482,831

456,309

26,522

939,14

83,49

48,40

24,00

04.12.20

17,40

15,56

54,16

486,399

461,302

25,097

947,70

83,46

49,82

24,00

05.12.20

17,45

15,83

53,65

483,596

461,571

22,025

945,17

83,42

49,19

24,00

06.12.20

17,62

16,01

52,15

475,681

453,653

22,028

929,33

83,24

48,03

24,00

07.12.20

18,23

16,40

50,99

471,063

446,158

24,905

917,22

83,38

46,70

24,00

08.12.20

18,37

16,65

50,31

466,572

443,235

23,337

909,81

83,50

46,01

24,00

09.12.20

18,57

16,77

50,39

468,337

443,803

24,534

912,14

83,53

45,81

24,00

10.12.20

18,76

16,80

51,78

479,956

453,292

26,664

933,25

83,39

46,39

24,00

11.12.20

19,04

16,90

51,67

481,746

452,596

29,150

934,34

83,29

46,02

24,00

12.12.20

19,37

17,76

51,98

484,520

462,612

21,908

947,13

83,53

45,21

24,00

13.12.20

19,57

17,84

51,57

483,939

460,399

23,540

944,34

83,40

44,72

24,00

14.12.20

19,84

17,75

50,26

477,005

448,616

28,389

925,62

83,38

43,87

24,00

15.12.20

19,67

18,05

48,80

465,473

443,428

22,045

908,90

83,45

42,80

24,00

16.12.20

19,35

17,66

48,19

460,434

437,479

22,955

897,91

83,24

42,93

24,00

17.12.20

19,48

17,72

48,55

463,869

439,921

23,948

903,79

83,23

43,01

24,00

18.12.20

19,53

17,81

49,41

470,174

446,761

23,413

916,93

83,21

43,40

24,00

19.12.20

18,88

17,25

51,00

475,709

453,622

22,087

929,33

83,35

45,38

24,00

20.12.20

18,99

17,18

51,97

483,700

459,138

24,562

942,84

83,25

45,89

24,00

21.12.20

19,37

17,53

50,80

478,569

453,502

25,067

932,07

83,22

44,63

24,00

22.12.20

19,48

17,67

49,69

471,968

447,266

24,702

919,23

83,18

43,74

24,00

23.12.20

19,89

18,05

51,67

477,453

453,069

24,384

930,52

84,84

45,05

24,00

24.12.20

19,89

18,07

53,04

478,104

454,228

23,876

932,33

86,16

46,46

24,00

25.12.20

20,01

17,89

54,16

485,079

457,321

27,758

942,40

86,34

47,31

24,00

26.12.20

19,54

17,88

55,29

489,743

468,053

21,690

957,80

86,29

48,17

24,00

27.12.20

19,53

17,89

54,97

488,117

466,544

21,573

954,66

86,21

47,95

24,00

28.12.20

19,51

17,73

53,13

475,756

452,430

23,326

928,19

86,23

47,13

24,00

29.12.20

19,65

17,87

53,42

479,017

455,601

23,416

934,62

86,18

47,03

24,00

30.12.20

15,98

13,78

54,01

459,000

430,227

28,773

889,23

86,13

54,17

24,00

31.12.20

19,29

17,58

53,56

477,856

455,456

22,400

933,31

86,12

47,60

24,00

24,00

46,23

84,13

24,281

451,110

475,391

51,7

17,1

18,9

Среднее

744,00

752,710

13984,414

14737,124

1 601,25

531,00

586,86

Итого

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии:

154

Отчет подготовлен в СКПУТЭ ТОО "АлТС" (fedim@r) напечатан:

Дата Время

Мпв

Mов

Q общ.

01.01.2021 00:00

281906,001

255166,629

8727,919

01.12.2020 00:00

267168,877

241182,215

8141,054

14737,124

13984,414

586,865

Показания счетчиков

22.01.21 10:42:01

926,50

28721,54