## ООО ЦЭТ - ул. Крымова, 63, ЦО
Ведомость учета параметров потребления тепла
[10 empty] | c | 2016-11-24 |  |  |  | по |  |  | 2016-12-26
Потребитель:
Адрес:
Договор №: | [6 empty] | от
[5 empty] | M1min = | [8 empty] | т/сутки |  |  |  |  | M1max = | [8 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[5 empty] | M2min = | [8 empty] | т/сутки |  |  |  |  | M2max = | [8 empty] | т/сутки
Прибор учета: | ТВ7 | [10 empty] | 15018120 | [7 empty] | Tхв = |  | 9.4 |  |  | ºС |  |  | Версия ПО: |  |  | 1.0
№
Дата | Температура (ºС) |  |  |  |  | Масса (т) | [14 empty] | Давление (ат) | [5 empty] | Теплота (ГКал) | [5 empty] | Время
| T1 |  |  | T2 |  | M1 | [6 empty] | M2 |  |  | Мп=М1-М2 |  |  |  |  | P1 |  |  | P2 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | Qп=Q1-Q2 | раб.(ч)
2016-11-24 | 72.9526 |  |  | 52.8137 |  | 716.6783 | [6 empty] | 714.7181 |  |  | 1.9602 |  |  |  |  | 7.3381 |  |  | 5.7341 | [7 empty] | 14.462 | 24
2016-11-25 | 70.502 |  |  | 51.8447 |  | 742.0861 | [6 empty] | 746.9141 |  |  | -4.8279 |  |  |  |  | 7.4381 |  |  | 5.762 | [7 empty] | 13.8738 | 24
2016-11-26 | 72.679 |  |  | 53.1248 |  | 737.9736 | [6 empty] | 742.75 |  |  | -4.7764 |  |  |  |  | 7.4175 |  |  | 5.7566 | [7 empty] | 14.4606 | 24
2016-11-27 | 69.6452 |  |  | 51.812 |  | 737.3772 | [6 empty] | 742.1454 |  |  | -4.7682 |  |  |  |  | 7.4297 |  |  | 5.7674 | [7 empty] | 13.1778 | 24
2016-11-28 | 67.3461 |  |  | 50.1877 |  | 738.2958 | [6 empty] | 743.3337 |  |  | -5.0379 |  |  |  |  | 7.4294 |  |  | 5.7673 | [7 empty] | 12.6938 | 24
2016-11-29 | 68.2059 |  |  | 50.5398 |  | 733.5309 | [6 empty] | 738.4626 |  |  | -4.9317 |  |  |  |  | 7.3952 |  |  | 5.7554 | [7 empty] | 12.9847 | 24
2016-11-30 | 84.1646 |  |  | 58.5131 |  | 714.4894 | [6 empty] | 718.8414 |  |  | -4.3519 |  |  |  |  | 7.3594 |  |  | 5.7421 | [7 empty] | 18.3721 | 24
2016-12-01 | 92.4533 |  |  | 62.5417 |  | 691.6971 | [6 empty] | 695.5994 |  |  | -3.9022 |  |  |  |  | 7.3603 |  |  | 5.7643 | [7 empty] | 20.7467 | 24
2016-12-02 | 87.4105 |  |  | 59.963 |  | 687.4458 | [6 empty] | 691.4093 |  |  | -3.9635 |  |  |  |  | 7.4111 |  |  | 5.8397 | [7 empty] | 18.9151 | 24
2016-12-03 | 83.8779 |  |  | 57.8274 |  | 685.6537 | [6 empty] | 689.8145 |  |  | -4.1608 |  |  |  |  | 7.4059 |  |  | 5.8433 | [7 empty] | 17.9014 | 24
2016-12-04 | 87.6292 |  |  | 59.8291 |  | 689.437 | [6 empty] | 693.4661 |  |  | -4.0292 |  |  |  |  | 7.4168 |  |  | 5.8355 | [7 empty] | 19.2129 | 24
2016-12-05 | 85.6139 |  |  | 58.8583 |  | 687.3359 | [6 empty] | 691.3762 |  |  | -4.0403 |  |  |  |  | 7.4147 |  |  | 5.8429 | [7 empty] | 18.4328 | 24
2016-12-06 | 80.966 |  |  | 56.3415 |  | 692.5306 | [6 empty] | 696.7661 |  |  | -4.2355 |  |  |  |  | 7.4028 |  |  | 5.8358 | [7 empty] | 17.0893 | 24
2016-12-07 | 95.5312 |  |  | 63.4425 |  | 692.3687 | [6 empty] | 696.3506 |  |  | -3.982 |  |  |  |  | 7.3962 |  |  | 5.8322 | [7 empty] | 22.2821 | 24
2016-12-08 | 98.3068 |  |  | 65.2554 |  | 691.1035 | [6 empty] | 694.8098 |  |  | -3.7064 |  |  |  |  | 7.3909 |  |  | 5.8223 | [7 empty] | 22.9143 | 24
2016-12-09 | 85.16 |  |  | 58.9395 |  | 694.0601 | [6 empty] | 698.2951 |  |  | -4.235 |  |  |  |  | 7.4104 |  |  | 5.8442 | [7 empty] | 18.2411 | 24
2016-12-10 | 78.7246 |  |  | 55.3468 |  | 693.0574 | [6 empty] | 697.3787 |  |  | -4.3212 |  |  |  |  | 7.3966 |  |  | 5.8471 | [7 empty] | 16.2353 | 24
2016-12-11 | 86.1796 |  |  | 59.1223 |  | 694.1161 | [6 empty] | 698.3228 |  |  | -4.2067 |  |  |  |  | 7.4028 |  |  | 5.8439 | [7 empty] | 18.8253 | 24
2016-12-12 | 92.3768 |  |  | 62.3867 |  | 692.5914 | [6 empty] | 696.556 |  |  | -3.9645 |  |  |  |  | 7.3968 |  |  | 5.835 | [7 empty] | 20.8273 | 24
2016-12-13 | 98.5025 |  |  | 65.2912 |  | 691.538 | [6 empty] | 695.414 |  |  | -3.876 |  |  |  |  | 7.4109 |  |  | 5.8378 | [7 empty] | 23.04 | 24
2016-12-14 | 103.0388 |  |  | 67.5176 |  | 688.9542 | [6 empty] | 692.5426 |  |  | -3.5884 |  |  |  |  | 7.402 |  |  | 5.8314 | [7 empty] | 24.5598 | 24
2016-12-15 | 98.5122 |  |  | 65.5141 |  | 698.6252 | [6 empty] | 702.3416 |  |  | -3.7164 |  |  |  |  | 7.4461 |  |  | 5.8359 | [7 empty] | 23.1287 | 24
2016-12-16 | 103.6056 |  |  | 67.8005 |  | 702.1592 | [6 empty] | 705.7766 |  |  | -3.6174 |  |  |  |  | 7.4452 |  |  | 5.8188 | [7 empty] | 25.2329 | 24
2016-12-17 | 101.7511 |  |  | 67.1051 |  | 704.1479 | [6 empty] | 707.7347 |  |  | -3.5869 |  |  |  |  | 7.4576 |  |  | 5.8169 | [7 empty] | 24.4821 | 24
2016-12-18 | 83.6584 |  |  | 58.6444 |  | 711.1112 | [6 empty] | 715.1042 |  |  | -3.993 |  |  |  |  | 7.4731 |  |  | 5.8285 | [7 empty] | 17.8327 | 24
2016-12-19 | 73.1632 |  |  | 52.1365 |  | 698.3418 | [6 empty] | 701.0027 |  |  | -2.6609 |  |  |  |  | 7.4803 |  |  | 5.9082 | [7 empty] | 14.7127 | 24
2016-12-20 | 97.7702 |  |  | 65.1258 |  | 720.7589 | [6 empty] | 724.6662 |  |  | -3.9073 |  |  |  |  | 7.7011 |  |  | 6.0004 | [7 empty] | 23.6056 | 24
2016-12-21 | 91.347 |  |  | 62.5869 |  | 721.4996 | [6 empty] | 725.3189 |  |  | -3.8193 |  |  |  |  | 7.5472 |  |  | 5.8502 | [7 empty] | 20.8127 | 24
2016-12-22 | 96.3204 |  |  | 64.4788 |  | 718.9933 | [6 empty] | 721.0088 |  |  | -2.0155 |  |  |  |  | 7.5525 |  |  | 5.859 | [7 empty] | 22.9674 | 24
2016-12-23 | 85.2701 |  |  | 59.811 |  | 722.9627 | [6 empty] | 727.1042 |  |  | -4.1415 |  |  |  |  | 7.5391 |  |  | 5.8417 | [7 empty] | 18.4545 | 24
2016-12-24 | 75.0515 |  |  | 54.0407 |  | 721.3945 | [6 empty] | 725.9031 |  |  | -4.5085 |  |  |  |  | 7.5138 |  |  | 5.8423 | [7 empty] | 15.1888 | 24
2016-12-25 | 73.2039 |  |  | 53.0815 |  | 725.2711 | [6 empty] | 729.9714 |  |  | -4.7003 |  |  |  |  | 7.5394 |  |  | 5.8524 | [7 empty] | 14.6246 | 24
Итого | 85.6538 |  |  | 59.1195 |  | 22637.5861 | [6 empty] | 22761.1989 |  |  | -123.6128 |  |  |  |  | 7.4413 |  |  | 5.8248 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600.2908 | 768
Показания счетчиков
Дата и время |  |  | М1, т | [5 empty] | M2, т | [7 empty] | Q, Гкал | [8 empty] | Время раб., ч
2016-11-24 01:00 |  |  | 107581.0522 | [5 empty] | 108163.0218 | [7 empty] | 2171.2072 | [8 empty] | 8075
2016-12-26 01:00 |  |  | 130218.6382 | [5 empty] | 130924.2208 | [7 empty] | 2771.4979 | [8 empty] | 8843
|  |  | 22637.586 | [5 empty] | 22761.199 | [7 empty] | 600.2908 | [8 empty] | 768
Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = | [22 empty] | 0 | [5 empty] | Гкал
Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = | [22 empty] | 600.2908 | [5 empty] | Гкал
Всего к оплате за потери воды Мп = | [22 empty] | -123.6128 | [5 empty] | т
Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации: