## экспорт таблицы данных вычислит
Название предприятия | Котельная 8 (УУТЭ 1-4 котлы) | Документ получен - | 2025-03-26 09:37
Адрес предприятия | Заводская 19, ст 1
Ответственное лицо | 1 | Интервал: Начало- | 2025-03-19 09:24
Телефон | 1 | Окончание- | 2025-03-26 09:24
Вычислитель УВП-280Б.01 | Зав.№202153 Версия ПО 3.13 | Отчётный час - | 12:00
Трубопровод 2 | "t2" -- вода | Посл. изменение карты - | 2024-08-02 07:56
Все неколичественные показатели (*) являются усреднёнными за время штатной работы.
Время | Объем | Объем | Энтальпия | Тепловая | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| в р.у. | в р.у. | * | энергия | штатной | нештатных
| с датчика |  |  |  | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| м3(р.у) | м3(р.у) | Гкал/кг | Гкал
2025-03-19 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 2ч36м00с | ош.конфигурации(2ч36м00с)
2025-03-19 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(2ч36м00с)
ош.конфигурации(2ч36м00с)
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 24ч00м00с | ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 24ч00м00с | ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 24ч00м00с | ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 24ч00м00с | ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 24ч00м00с | ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 24ч00м00с | ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
ош.конфигурации(24ч00м00с)
2025-03-25 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 21ч24м00с | ош.конфигурации(21ч24м00с)
2025-03-26 09:24 | [6 empty] | ош.конфигурации(21ч24м00с)
ош.конфигурации(21ч24м00с)
2025-03-19 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 168ч00м | ош.конфигурации(168ч00м)
2025-03-26 09:24 | [6 empty] | ош.конфигурации(168ч00м)
ош.конфигурации(168ч00м)
Показания | Время | Объем | Объем | Тепловая | Время | Время
интеграторов: |  | в р.у. | в р.у. | энергия | штатной | нештатных
|  | с датчика |  |  | работы | ситуаций
|  | м3(р.у) | м3(р.у) | Гкал
На начало периода | 2025-03-19 09:24 | 178587 | 8788.28 | 420.403 | 176ч07м | 11541ч56м
На конец периода | 2025-03-26 09:24 | 178587 | 8788.28 | 420.403 | 176ч07м | 11709ч56м
Разность | 168ч00м | 0 | 0 | 0 | 0сек | 168ч00м
От потребителя __________________ | От поставщика __________________