## экспорт таблицы данных вычислит
Название предприятия | Котельная 8 (УУТЭ 1-4 котлы) | Документ получен - | 2025-03-26 09:32
Адрес предприятия | Заводская 19, ст 1
Ответственное лицо | 1 | Интервал: Начало- | 2025-03-19 09:24
Телефон | 1 | Окончание- | 2025-03-26 09:24
Вычислитель УВП-280Б.01 | Зав.№202153 Версия ПО 3.13 | Отчётный час - | 12:00
Трубопровод 1 | "21" -- природный газ ГОСТ 30319.2-2015 | Посл. изменение карты - | 2024-07-30 14:15
Все неколичественные показатели (*) являются усреднёнными за время штатной работы.
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-19 09:24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 1852.89 | 0 | 2ч36м00с | 0сек | P:обрыв[2ч36м00с]
2025-03-19 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[2ч36м00с]
t:обрыв[2ч36м00с]
t:резервный вход[2ч36м00с]
dP1:обрыв[2ч36м00с]
dP1:резервный вход[2ч36м00с]
dP2:обрыв[2ч36м00с]
dP2:резервный вход[2ч36м00с]
2025-03-19 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-20 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-21 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-22 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-23 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-25 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 15250.7 | 0 | 21ч24м00с | 0сек | P:обрыв[21ч24м00с]
2025-03-26 09:24 | [8 empty] | P:резервный вход[21ч24м00с]
t:обрыв[21ч24м00с]
t:резервный вход[21ч24м00с]
dP1:обрыв[21ч24м00с]
dP1:резервный вход[21ч24м00с]
dP2:обрыв[21ч24м00с]
dP2:резервный вход[21ч24м00с]
2025-03-19 09:24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 119725 | 0 | 168ч00м | 0сек | P:обрыв[168ч00м]
2025-03-26 09:24 | [8 empty] | P:резервный вход[168ч00м]
t:обрыв[168ч00м]
t:резервный вход[168ч00м]
dP1:обрыв[168ч00м]
dP1:резервный вход[168ч00м]
dP2:обрыв[168ч00м]
dP2:резервный вход[168ч00м]
Показания | Время | Объем | Объем | Время | Время
интеграторов: |  | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
|  |  | при НС | работы | ситуаций
|  | м3(р.у) | м3(р.у)
На начало периода | 2025-03-19 09:24 | 2474790 | 0 | 3507ч01м | 7731ч03м
На конец периода | 2025-03-26 09:24 | 2594510 | 0 | 3675ч01м | 7731ч03м
Разность | 168ч00м | 119725 | 0 | 168ч00м | 0сек
От потребителя __________________ | От поставщика __________________