Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v2 756240

Чтение интервала :  01.05.2019 00:00:00 - 16.05.2019 00:00:00

Для параметров:

Температура под.[гр.С] :

01.05.2019 0:00:00   56,11615   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   59,942062   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   58,918106   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   57,759781   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   57,069393   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   56,494305   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   56,116074   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   56,268707   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   55,888611   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   55,630459   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   55,968876   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   55,141567   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   56,559082   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   58,382736   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   57,899281   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   57,257282   192   (Норма)

Температура обр.[гр.С] :

01.05.2019 0:00:00   42,484562   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   42,815273   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   42,9659   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   42,7019   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   42,734524   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   43,199799   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   42,68602   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   43,068974   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   43,205456   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   42,366505   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   42,587353   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   42,225342   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   42,217857   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   42,94363   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   40,111195   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   39,856346   192   (Норма)

Энергия [ГКал] :

01.05.2019 0:00:00   20,646341   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   21,17551   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   21,685074   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   22,177938   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   22,657597   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   23,112867   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   23,544918   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   23,974516   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   24,393614   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   24,820959   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   25,249582   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   25,669159   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   26,107319   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   26,575611   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   26,995762   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   27,415094   192   (Норма)

Объём [м.куб.] :

01.05.2019 0:00:00   1602,244751   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   1633,902466   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   1666,720581   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   1700,325806   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   1734,642822   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   1769,637939   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   1802,404053   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   1835,562378   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   1869,201904   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   1902,015259   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   1934,68457   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   1967,708862   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   1998,808594   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   2029,762939   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   2053,868164   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   2078,321289   192   (Норма)

Имп. вход1 [м.куб.] :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Имп. вход2[м.куб.] :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Имп. вход3 [м.куб.] :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Имп. вход4 [м.куб.] :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Время нормальной работы [ч] :

01.05.2019 0:00:00   1186   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   1210   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   1234   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   1258   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   1282   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   1306   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   1330   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   1354   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   1378   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   1402   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   1426   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   1450   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   1474   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   1498   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   1522   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   1546   192   (Норма)

Энергия охлаждения :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Давление1 :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Давление2 :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Масса :

01.05.2019 0:00:00   1577,177612   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   1608,331787   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   1640,645386   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   1673,75415   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   1707,575562   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   1742,075317   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   1774,384155   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   1807,076904   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   1840,250488   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   1872,614014   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   1904,829712   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   1937,409302   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   1968,068237   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   1998,554932   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   2022,302124   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   2046,399658   192   (Норма)

Масса холодной трубы М2 :

01.05.2019 0:00:00   1578,394287   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   1609,642212   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   1642,045044   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   1675,247314   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   1709,161255   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   1743,731079   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   1776,06897   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   1808,792236   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   1841,991211   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   1874,387207   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   1906,633301   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   1939,229614   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   1969,91272   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   2000,376099   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   2024,156494   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   2048,226318   192   (Норма)

Масса отобраной (потерянной) воды :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)

Объем холодной воды :

01.05.2019 0:00:00   1593,263062   192   (Норма)

02.05.2019 0:00:00   1624,756104   192   (Норма)

03.05.2019 0:00:00   1657,415039   192   (Норма)

04.05.2019 0:00:00   1690,876099   192   (Норма)

05.05.2019 0:00:00   1725,055054   192   (Норма)

06.05.2019 0:00:00   1759,9021   192   (Норма)

07.05.2019 0:00:00   1792,492065   192   (Норма)

08.05.2019 0:00:00   1825,476074   192   (Норма)

09.05.2019 0:00:00   1858,941162   192   (Норма)

10.05.2019 0:00:00   1891,585083   192   (Норма)

11.05.2019 0:00:00   1924,081055   192   (Норма)

12.05.2019 0:00:00   1956,925171   192   (Норма)

13.05.2019 0:00:00   1987,841064   192   (Норма)

14.05.2019 0:00:00   2018,547119   192   (Норма)

15.05.2019 0:00:00   2042,487183   192   (Норма)

16.05.2019 0:00:00   2066,716064   192   (Норма)

Энергия израсходованной воды :

Ошибка 4   (Ошибка конфигурирования)