Подключение...

Тип Соединения = GSM

Время ожидания = 6000

Пауза перед запросом = 50

Повторные запросы = 3

Номер телефона = 89293288270

Номер порта = 7

Скорость = 9600

Стоп биты = 1

Чётность = None

Биты данных = 8

Оптоголовка = False

Подключено

Определение сетевого адреса пульсара

Определён сетевой адрес 00971154

Определение модели пульсара, сет. адр. 00971154

Определёна модель пульсараПульсар теплосчётчик ультразвуковой

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  04.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Температура под.[гр.С] :

Ошибка 12   (Прибор не отвечает)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Температура под.[гр.С] :

Ошибка 12   (Прибор не отвечает)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Энергия [ГКал] :

06.11.2018 0:00:00   2,816849   192   (Норма)

07.11.2018 0:00:00   2,989393   192   (Норма)

08.11.2018 0:00:00   3,16249   192   (Норма)

09.11.2018 0:00:00   3,362749   192   (Норма)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Объём [м.куб.] :

06.11.2018 0:00:00   94,714729   192   (Норма)

07.11.2018 0:00:00   101,339989   192   (Норма)

08.11.2018 0:00:00   108,03492   192   (Норма)

09.11.2018 0:00:00   114,860764   192   (Норма)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Время нормальной работы [ч] :

Ошибка 12   (Прибор не отвечает)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Время нормальной работы [ч] :

06.11.2018 0:00:00   2983   192   (Норма)

07.11.2018 0:00:00   3007   192   (Норма)

08.11.2018 0:00:00   3031   192   (Норма)

09.11.2018 0:00:00   3055   192   (Норма)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Температура под.[гр.С] :

Ошибка 12   (Прибор не отвечает)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Температура обр.[гр.С] :

06.11.2018 0:00:00   50,321701   192   (Норма)

07.11.2018 0:00:00   48,476795   192   (Норма)

08.11.2018 0:00:00   49,257664   192   (Норма)

09.11.2018 0:00:00   48,938999   192   (Норма)

Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой 00971154

Чтение интервала :  06.11.2018 00:00:00 - 09.11.2018 00:00:00

Для параметров:

Температура под.[гр.С] :

Ошибка 12   (Прибор не отвечает)