## журнал ВКТ9
27.09.2023 12:25 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.111 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.43.2 (сборка 34309)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.111 | Обрабатывается задание: МОБУ "Школа Успеха" с.Жуково, ВКТ-9 #10670, Сеть GSM - +79373298925
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.112 | Используется порт опроса: Мегафон, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.112 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Мегафон.2023-09-27.log' на компьютере 'UCHET_WATT'
Предупреждение | 27.09.2023 12:06:47.131 | Пропускаем интервал 27.09.2023 0:00:00 - 27.09.2023 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 27.09.2023 0:00:00
Предупреждение | 27.09.2023 12:06:47.131 | Пропускаем интервал 27.09.2023 0:00:00 - 27.09.2023 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 27.09.2023 0:00:00
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.140 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.247 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.249 | Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.314 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:06:47.314 | Звоним на номер +79279422819 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:09.027 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:09.143 | ----------- ВКТ-9 #10670, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:09.146 | Коррекция времени устройства ВКТ-9 #10670, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:09.151 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:11.052 | Версия ПО: 1.6
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:11.052 | Аппаратная версия: 2.1
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:24.161 | ВКТ-9: Единицы измерения тепловой энергии: ГКал
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:24.162 | Режим работы: Лето
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:24.165 | Расчётный день: 25
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:24.169 | ВКТ-9: Схема измерения ТС1: 2.5
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:24.169 | ВКТ-9: Схема измерения ТС2: 2.5
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:26.059 | ВКТ-9: Тип канала VE7: Не используется
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:26.059 | ВКТ-9: Тип канала VE8: Не используется
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:26.059 | ВКТ-9: Тип канала VE9: Не используется
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:29.800 | Текущее напряжение: 3,67 В. Минимальное напряжение: 2,98 В.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:29.806 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:31.720 | Серийный номер: 10670
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:31.725 | Дата и время по часам устройства: 27.09.2023 12:07:36
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:31.725 | Часы устройства идут впереди системных на 00:00:04 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:31.725 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:31.731 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:31.755 | Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение | 27.09.2023 12:07:32.449 | Нет архивных данных для сохранения по МОБУ "Школа Успеха" с.Жуково - Теплоснабжение.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:32.452 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:32.470 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:52.925 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.43.2 (сборка 34309)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:52.925 | Обрабатывается задание: МОБУ "Школа Успеха" с.Жуково, ВКТ-9 #10670, Сеть GSM - +79373298925
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:52.925 | Используется порт опроса: Мегафон, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:52.925 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Мегафон.2023-09-27.log' на компьютере 'UCHET_WATT'
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:52.926 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:53.030 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:53.030 | Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:53.127 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:07:53.127 | Звоним на номер +79279422819 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:11.343 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:11.451 | ----------- ВКТ-9 #10670, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:11.451 | Коррекция времени устройства ВКТ-9 #10670, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:11.451 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:13.314 | Версия ПО: 1.6
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:13.314 | Аппаратная версия: 2.1
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:26.311 | ВКТ-9: Единицы измерения тепловой энергии: ГКал
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:26.312 | Режим работы: Лето
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:26.312 | Расчётный день: 25
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:26.312 | ВКТ-9: Схема измерения ТС1: 2.5
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:26.312 | ВКТ-9: Схема измерения ТС2: 2.5
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:28.164 | ВКТ-9: Тип канала VE7: Не используется
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:28.165 | ВКТ-9: Тип канала VE8: Не используется
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:28.165 | ВКТ-9: Тип канала VE9: Не используется
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:31.884 | Текущее напряжение: 3,67 В. Минимальное напряжение: 2,98 В.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:31.884 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:33.811 | Серийный номер: 10670
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:33.811 | Дата и время по часам устройства: 27.09.2023 12:08:38
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:33.811 | Часы устройства идут впереди системных на 00:00:04 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:33.811 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:33.812 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:37.673 | Начальная дата в архиве: 24.03.2022 0:00:00, конечная дата: 26.09.2023 0:00:00
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:37.675 | Чтение данных за интервал 18.09.2023 0:00:00 - 26.09.2023 0:00:00 (Day).
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:45.620 | Пропускаем сохранение данных за 09.05.2051 0:00:00. Время по часам устройства 27.09.2023 12:08:38
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Режим НАСТРОЙКА. Архив: Аппаратные НС. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Режим НАСТРОЙКА. Архив: Аппаратные НС. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Разность температур между каналами меньше нуля (dt3 < 0). Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Разность температур между каналами меньше нуля (dt3 < 0). Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Тепловая энергия в ГВС за час меньше нуля. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Тепловая энергия в ГВС за час меньше нуля. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Небаланс расходов теплоносителя. Часовой расход в подающем трубопроводе (g1) превышает часовой расход в обратном трубопроводе(g2), но не более допустимого значения g2·K (g2*K > g1 > g2). Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Объемный расход в канале 3 больше верхнего порога расхода (G1 > Gвп3). Тепловой ввод: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Отказ преобразователя температуры 1. Тепловой ввод: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Отказ преобразователя температуры 2. Тепловой ввод: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.629 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Отказ преобразователя температуры 3. Тепловой ввод: 1. Архив: По каналу. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.630 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Разница температур между каналами отрицательна (dt1 < 0). Тепловой ввод: 2. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.630 | 09.05.2051 00:00:00: Считана ошибка: Небаланс расходов теплоносителя. Часовой расход в подающем трубопроводе (g1) превышает часовой расход в обратном трубопроводе(g2), но не более допустимого значения g2·K (g2*K > g1 > g2). Тепловой ввод: 2. Архив: По тепловому вводу. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:45.630 | ВКТ-9: Чтение архива интеграторов
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.511 | Пропускаем сохранение данных за 11.05.2051 0:00:00. Время по часам устройства 27.09.2023 12:08:38
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 18.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 19.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 20.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 21.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 22.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 23.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 24.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 25.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 26.09.2023 0:00:00 отсутствуют (Теплоснабжение)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 18.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 19.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 20.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 21.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 22.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 23.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 24.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 25.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Предупреждение | 27.09.2023 12:08:53.517 | Данные за 26.09.2023 0:00:00 отсутствуют (ГВС)
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:53.518 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:53.518 | Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:54.281 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:54.281 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:54.343 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:54.348 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:54.351 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 27.09.2023 12:08:54.374 | Задание остановлено.