## УЖК - Новосёлов 8-1уз.
Ведомость учета параметров потребления тепла
[15 empty] | c |  | 09.10.2016 |  |  |  | по | 10.10.2016
| Потребитель: | [8 empty] | УЖК
| Наименование объекта: | [8 empty] | Новосёлов 8-1уз.
Адрес:
[11 empty] | M1min = | [6 empty] | т/сутки | [6 empty] | M1max = | [5 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[11 empty] | M2min = | [6 empty] | т/сутки | [6 empty] | M2max = | [5 empty] | т/сутки
| Прибор учета: | [5 empty] | 247700 | [8 empty] | ВКТ-7 | [10 empty] | Tхв = |  |  | 5,0 |  |  |  | ºС
№
Дата |  |  | Температура (ºС) | [8 empty] | Масса/Объем | [16 empty] | Энергия (ГКал) | [6 empty] | Время |  | Время
|  |  | T1 |  | T2 |  |  |  | dT |  |  | V1 (м3) |  |  |  | M1 (т) |  |  |  | V2 (м3) |  |  | M2 (т) |  |  | Mr (т) |  |  | Qо |  |  |  | Qг |  |  | раб.(ч) |  | ост.(ч)
09.10.2016 00 |  |  | 65,07 |  | 44,11 |  |  |  | 20,96 |  |  | 18,710 |  |  |  | 18,500 |  |  |  | 18,820 |  |  | 18,500 |  |  | 0,000 |  |  | 0,387 |  |  |  | 0,013 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 01 |  |  | 65,40 |  | 44,24 |  |  |  | 21,16 |  |  | 18,540 |  |  |  | 18,540 |  |  |  | 19,080 |  |  | 18,540 |  |  | 0,000 |  |  | 0,392 |  |  |  | 0,007 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 02 |  |  | 65,29 |  | 44,31 |  |  |  | 20,98 |  |  | 18,380 |  |  |  | 18,550 |  |  |  | 19,270 |  |  | 18,550 |  |  | 0,000 |  |  | 0,389 |  |  |  | 0,001 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 03 |  |  | 65,22 |  | 44,30 |  |  |  | 20,92 |  |  | 18,540 |  |  |  | 18,580 |  |  |  | 19,160 |  |  | 18,580 |  |  | 0,000 |  |  | 0,388 |  |  |  | 0,005 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 04 |  |  | 65,02 |  | 44,24 |  |  |  | 20,78 |  |  | 18,540 |  |  |  | 18,580 |  |  |  | 19,160 |  |  | 18,580 |  |  | 0,000 |  |  | 0,386 |  |  |  | 0,006 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 05 |  |  | 64,04 |  | 43,92 |  |  |  | 20,12 |  |  | 18,630 |  |  |  | 18,540 |  |  |  | 18,980 |  |  | 18,540 |  |  | 0,000 |  |  | 0,373 |  |  |  | 0,011 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 06 |  |  | 65,26 |  | 44,00 |  |  |  | 21,26 |  |  | 18,460 |  |  |  | 18,460 |  |  |  | 18,990 |  |  | 18,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,392 |  |  |  | 0,008 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 07 |  |  | 65,35 |  | 44,05 |  |  |  | 21,30 |  |  | 19,040 |  |  |  | 18,670 |  |  |  | 18,630 |  |  | 18,460 |  |  | 0,210 |  |  | 0,405 |  |  |  | 0,026 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 08 |  |  | 64,95 |  | 43,68 |  |  |  | 21,27 |  |  | 19,210 |  |  |  | 18,840 |  |  |  | 18,110 |  |  | 17,950 |  |  | 0,890 |  |  | 0,435 |  |  |  | 0,041 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 09 |  |  | 65,11 |  | 43,59 |  |  |  | 21,52 |  |  | 18,830 |  |  |  | 18,470 |  |  |  | 17,880 |  |  | 17,720 |  |  | 0,750 |  |  | 0,426 |  |  |  | 0,037 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 10 |  |  | 65,18 |  | 43,41 |  |  |  | 21,77 |  |  | 18,790 |  |  |  | 18,430 |  |  |  | 17,550 |  |  | 17,390 |  |  | 1,040 |  |  | 0,441 |  |  |  | 0,044 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 11 |  |  | 65,09 |  | 43,42 |  |  |  | 21,67 |  |  | 18,620 |  |  |  | 18,260 |  |  |  | 17,550 |  |  | 17,390 |  |  | 0,870 |  |  | 0,429 |  |  |  | 0,040 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 12 |  |  | 64,84 |  | 43,27 |  |  |  | 21,57 |  |  | 18,400 |  |  |  | 18,050 |  |  |  | 17,540 |  |  | 17,390 |  |  | 0,660 |  |  | 0,414 |  |  |  | 0,035 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 13 |  |  | 65,19 |  | 43,29 |  |  |  | 21,90 |  |  | 18,340 |  |  |  | 17,990 |  |  |  | 17,390 |  |  | 17,240 |  |  | 0,750 |  |  | 0,422 |  |  |  | 0,035 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 14 |  |  | 65,42 |  | 43,54 |  |  |  | 21,88 |  |  | 18,810 |  |  |  | 18,440 |  |  |  | 17,910 |  |  | 17,750 |  |  | 0,690 |  |  | 0,430 |  |  |  | 0,038 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 15 |  |  | 65,62 |  | 43,56 |  |  |  | 22,06 |  |  | 18,330 |  |  |  | 17,970 |  |  |  | 17,870 |  |  | 17,710 |  |  | 0,260 |  |  | 0,406 |  |  |  | 0,028 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 16 |  |  | 65,64 |  | 43,73 |  |  |  | 21,91 |  |  | 18,480 |  |  |  | 18,120 |  |  |  | 17,970 |  |  | 17,810 |  |  | 0,310 |  |  | 0,409 |  |  |  | 0,026 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 17 |  |  | 65,74 |  | 43,81 |  |  |  | 21,93 |  |  | 18,440 |  |  |  | 18,080 |  |  |  | 17,740 |  |  | 17,580 |  |  | 0,500 |  |  | 0,415 |  |  |  | 0,031 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 18 |  |  | 65,80 |  | 43,69 |  |  |  | 22,11 |  |  | 18,280 |  |  |  | 17,920 |  |  |  | 17,630 |  |  | 17,470 |  |  | 0,450 |  |  | 0,413 |  |  |  | 0,030 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 19 |  |  | 65,16 |  | 43,49 |  |  |  | 21,67 |  |  | 19,040 |  |  |  | 18,670 |  |  |  | 17,100 |  |  | 16,950 |  |  | 1,720 |  |  | 0,470 |  |  |  | 0,057 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 20 |  |  | 65,19 |  | 43,14 |  |  |  | 22,05 |  |  | 19,100 |  |  |  | 18,730 |  |  |  | 16,270 |  |  | 16,130 |  |  | 2,600 |  |  | 0,512 |  |  |  | 0,076 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 21 |  |  | 65,10 |  | 42,95 |  |  |  | 22,15 |  |  | 17,990 |  |  |  | 17,640 |  |  |  | 16,510 |  |  | 16,370 |  |  | 1,270 |  |  | 0,438 |  |  |  | 0,046 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 22 |  |  | 64,28 |  | 43,17 |  |  |  | 21,11 |  |  | 18,580 |  |  |  | 18,230 |  |  |  | 17,770 |  |  | 17,610 |  |  | 0,620 |  |  | 0,408 |  |  |  | 0,033 |  |  | 1,00 |  | 0,00
09.10.2016 23 |  |  | 64,43 |  | 43,32 |  |  |  | 21,11 |  |  | 18,610 |  |  |  | 18,260 |  |  |  | 18,290 |  |  | 18,130 |  |  | 0,130 |  |  | 0,390 |  |  |  | 0,026 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 00 |  |  | 65,41 |  | 43,83 |  |  |  | 21,58 |  |  | 18,020 |  |  |  | 18,120 |  |  |  | 18,750 |  |  | 18,120 |  |  | 0,000 |  |  | 0,391 |  |  |  | 0,003 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 01 |  |  | 65,59 |  | 44,09 |  |  |  | 21,50 |  |  | 18,390 |  |  |  | 18,380 |  |  |  | 18,900 |  |  | 18,380 |  |  | 0,000 |  |  | 0,395 |  |  |  | 0,007 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 02 |  |  | 65,51 |  | 44,13 |  |  |  | 21,38 |  |  | 18,060 |  |  |  | 18,250 |  |  |  | 18,970 |  |  | 18,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,390 |  |  |  | 0,000 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 03 |  |  | 65,09 |  | 44,04 |  |  |  | 21,05 |  |  | 18,190 |  |  |  | 18,310 |  |  |  | 18,950 |  |  | 18,310 |  |  | 0,000 |  |  | 0,385 |  |  |  | 0,004 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 04 |  |  | 65,23 |  | 43,99 |  |  |  | 21,24 |  |  | 18,270 |  |  |  | 18,280 |  |  |  | 18,810 |  |  | 18,280 |  |  | 0,000 |  |  | 0,388 |  |  |  | 0,008 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 05 |  |  | 65,37 |  | 43,74 |  |  |  | 21,63 |  |  | 18,540 |  |  |  | 18,180 |  |  |  | 18,360 |  |  | 18,180 |  |  | 0,000 |  |  | 0,393 |  |  |  | 0,025 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 06 |  |  | 65,36 |  | 43,52 |  |  |  | 21,84 |  |  | 18,060 |  |  |  | 17,710 |  |  |  | 17,740 |  |  | 17,580 |  |  | 0,130 |  |  | 0,391 |  |  |  | 0,028 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 07 |  |  | 65,64 |  | 43,44 |  |  |  | 22,20 |  |  | 18,390 |  |  |  | 18,030 |  |  |  | 17,810 |  |  | 17,650 |  |  | 0,380 |  |  | 0,414 |  |  |  | 0,031 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 08 |  |  | 65,37 |  | 43,52 |  |  |  | 21,85 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9,000 |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 1,00
10.10.2016 09 |  |  | 65,19 |  | 42,39 |  |  |  | 22,80 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9,000 |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 0,00 |  | 1,00
10.10.2016 10 |  |  | 65,58 |  | 43,30 |  |  |  | 22,28 |  |  | 18,810 |  |  |  | 18,440 |  |  |  | 18,400 |  |  | 18,240 |  |  | 0,200 |  |  | 0,418 |  |  |  | 0,028 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 11 |  |  | 65,22 |  | 43,48 |  |  |  | 21,74 |  |  | 18,280 |  |  |  | 17,980 |  |  |  | 18,190 |  |  | 17,980 |  |  | 0,000 |  |  | 0,390 |  |  |  | 0,022 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 12 |  |  | 64,60 |  | 43,54 |  |  |  | 21,06 |  |  | 18,220 |  |  |  | 17,950 |  |  |  | 18,190 |  |  | 17,950 |  |  | 0,000 |  |  | 0,378 |  |  |  | 0,019 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 13 |  |  | 64,31 |  | 43,30 |  |  |  | 21,01 |  |  | 17,950 |  |  |  | 17,800 |  |  |  | 18,160 |  |  | 17,800 |  |  | 0,000 |  |  | 0,374 |  |  |  | 0,014 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 14 |  |  | 65,21 |  | 43,29 |  |  |  | 21,92 |  |  | 18,830 |  |  |  | 18,470 |  |  |  | 17,710 |  |  | 17,550 |  |  | 0,920 |  |  | 0,440 |  |  |  | 0,042 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 15 |  |  | 64,47 |  | 43,32 |  |  |  | 21,15 |  |  | 18,710 |  |  |  | 18,360 |  |  |  | 17,860 |  |  | 17,700 |  |  | 0,660 |  |  | 0,413 |  |  |  | 0,036 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 16 |  |  | 64,76 |  | 43,20 |  |  |  | 21,56 |  |  | 18,590 |  |  |  | 18,240 |  |  |  | 17,760 |  |  | 17,600 |  |  | 0,640 |  |  | 0,417 |  |  |  | 0,035 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 17 |  |  | 65,35 |  | 43,25 |  |  |  | 22,10 |  |  | 18,340 |  |  |  | 17,980 |  |  |  | 17,560 |  |  | 17,410 |  |  | 0,570 |  |  | 0,419 |  |  |  | 0,032 |  |  | 1,00 |  | 0,00
10.10.2016 18 |  |  | 65,70 |  | 43,29 |  |  |  | 22,41 |  |  | 18,130 |  |  |  | 17,780 |  |  |  | 17,220 |  |  | 17,070 |  |  | 0,710 |  |  | 0,425 |  |  |  | 0,034 |  |  | 1,00 |  | 0,00
Итого |  |  | 65,17 |  | 43,60 |  |  |  | 21,57 |  |  | 758,47 |  |  |  | 748,78 |  |  |  | 760,51 |  |  | 730,85 |  |  | 17,930 |  |  | 16,791 |  |  |  | 1,068 |  |  | 41,00 |  | 2,00 | ?
Показания интеграторов
|  | Дата Время |  |  |  | V1, м3 | [6 empty] | М1, тн. | [5 empty] | V2, м3 |  |  |  |  | M2, тн. |  |  |  | Qo, Гкал |  |  |  | Qr, Гкал |  |  |  |  | Вр. нар. (ч)
|  | 09.10.2016 00:00 |  |  |  | 54688,721 | [6 empty] | 53451,059 | [5 empty] | 47075,901 |  |  |  |  | 46577,278 |  |  |  | 1624,967 |  |  |  | 405,106 |  |  |  |  | 13628,00
|  | 10.10.2016 08:00 |  |  |  | 55281,331 | [6 empty] | 54036,839 | [5 empty] | 47657,361 |  |  |  |  | 47148,828 |  |  |  | 1638,084 |  |  |  | 405,912 |  |  |  |  | 13660,00
[6 empty] | 592,610 | [6 empty] | 585,780 | [5 empty] | 581,460 |  |  |  |  | 571,550 |  |  |  | 13,117 |  |  |  | 0,806 |  |  |  |  | 32,00
Представитель теплоснабжающей организации:
___________________________________
Представитель абонента:
___________________________________
| Отчет подготовлен и отпечатан: | [12 empty] | 11.10.16 08:20:54 | [20 empty] | 1