## экспорт таблицы данных вычислит
Название предприятия | Котельная 8 (УУТЭ 1-4 котлы) | Документ получен - | 2025-03-26 09:33
Адрес предприятия | Заводская 19, ст 1
Ответственное лицо | 1 | Интервал: Начало- | 2024-09-19 09:24
Телефон | 1 | Окончание- | 2025-03-26 09:24
Вычислитель УВП-280Б.01 | Зав.№202153 Версия ПО 3.13 | Отчётный час - | 12:00
Трубопровод 1 | "21" -- природный газ ГОСТ 30319.2-2015 | Посл. изменение карты - | 2024-07-30 14:15
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2024-09-19 09:24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 55632.6 | 0 | 78ч03м52с | 212ч32м | P:обрыв[78ч03м52с]
2024-10-01 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[78ч03м52с]
t:обрыв[78ч03м52с]
t:резервный вход[78ч03м52с]
dP1:обрыв[78ч03м52с]
dP1:резервный вход[78ч03м52с]
dP2:обрыв[78ч03м52с]
dP2:резервный вход[78ч03м52с]
ош.Питания(212ч32м)
2024-10-01 12:00 | 0.3999 | 25 | 40 | 0.7051 | 131720 | 0 | 184ч49м | 559ч10м | P:обрыв[184ч47м]
2024-11-01 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[184ч49м]
t:обрыв[184ч47м]
t:резервный вход[184ч49м]
dP1:обрыв[184ч47м]
dP1:резервный вход[184ч49м]
dP2:обрыв[184ч47м]
dP2:резервный вход[184ч49м]
ош.Питания(559ч10м)
P:нет связи c ПИК[2м 05сек]
t:нет связи c ПИК[2м 05сек]
dP1:нет связи c ПИК[2м 05сек]
dP2:нет связи c ПИК[2м 05сек]
2024-11-01 12:00 | 0.4001 | 25 | 39.98 | 0.7051 | 466437 | 0 | 654ч30м | 65ч29м21с | P:обрыв[442ч00м]
2024-12-01 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[654ч30м]
t:обрыв[442ч00м]
t:резервный вход[654ч30м]
dP1:обрыв[442ч00м]
dP1:резервный вход[654ч30м]
dP2:обрыв[442ч00м]
dP2:резервный вход[654ч30м]
ош.Питания(65ч29м21с)
P:нет связи c ПИК[212ч30м]
t:нет связи c ПИК[212ч30м]
dP1:нет связи c ПИК[212ч30м]
dP2:нет связи c ПИК[212ч30м]
2024-12-01 12:00 | 0.4001 | 25 | 39.98 | 0.7051 | 461358 | 0 | 647ч23м | 96ч36м58с | P:нет связи c ПИК[91ч55м44с]
2025-01-01 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[647ч23м]
t:нет связи c ПИК[91ч55м44с]
t:резервный вход[647ч23м]
dP1:нет связи c ПИК[91ч55м44с]
dP1:резервный вход[647ч23м]
dP2:нет связи c ПИК[91ч55м44с]
dP2:резервный вход[647ч23м]
P:обрыв[555ч27м]
t:обрыв[555ч27м]
dP1:обрыв[555ч27м]
dP2:обрыв[555ч27м]
ош.Питания(96ч36м58с)
2025-01-01 12:00 | 0.4001 | 25 | 39.99 | 0.7051 | 397626 | 0 | 557ч57м | 186ч02м | ош.Питания(186ч02м)
2025-02-01 12:00 | [8 empty] | P:обрыв[557ч57м]
P:резервный вход[557ч57м]
t:обрыв[557ч57м]
t:резервный вход[557ч57м]
dP1:обрыв[557ч57м]
dP1:резервный вход[557ч57м]
dP2:обрыв[557ч57м]
dP2:резервный вход[557ч57м]
2025-02-01 12:00 | 0.4001 | 25 | 39.98 | 0.7051 | 478873 | 0 | 671ч57м | 2м 19сек | P:обрыв[671ч57м]
2025-03-01 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[671ч57м]
t:обрыв[671ч57м]
t:резервный вход[671ч57м]
dP1:обрыв[671ч57м]
dP1:резервный вход[671ч57м]
dP2:обрыв[671ч57м]
dP2:резервный вход[671ч57м]
Режим поверки(2м 19сек)
2025-03-01 12:00 | 0.4001 | 25 | 39.98 | 0.7051 | 425737 | 0 | 597ч24м | 0сек | P:обрыв[597ч24м]
2025-03-26 09:24 | [8 empty] | P:резервный вход[597ч24м]
t:обрыв[597ч24м]
t:резервный вход[597ч24м]
dP1:обрыв[597ч24м]
dP1:резервный вход[597ч24м]
dP2:обрыв[597ч24м]
dP2:резервный вход[597ч24м]
2024-09-19 09:24 | 0.4001 | 25 | 39.98 | 0.7051 | 2417380 | 0 | 3392ч06м | 1119ч53м | P:обрыв[3087ч38м]
2025-03-26 09:24 | [8 empty] | P:резервный вход[3392ч06м]
t:обрыв[3087ч38м]
t:резервный вход[3392ч06м]
dP1:обрыв[3087ч38м]
dP1:резервный вход[3392ч06м]
dP2:обрыв[3087ч38м]
dP2:резервный вход[3392ч06м]
ош.Питания(1119ч51м)
P:нет связи c ПИК[304ч28м]
t:нет связи c ПИК[304ч28м]
dP1:нет связи c ПИК[304ч28м]
dP2:нет связи c ПИК[304ч28м]
Режим поверки(2м 19сек)